# “ВОДОСНАБДЯВАНЕ – ДУНАВ” ЕООД – гр.РАЗГРАД

УТВЪРДИЛ: 		заличено

УПРАВИТЕЛ:           съгл. чл.2 ЗЗЛД 		Дата на утвърждаване:27.01.2016 г.

/инж. Ст. Иванов/

### Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за избор на изпълнител по реда на глава 8”а” от ЗОП  с предмет

„Строително - ремонтни и строително – монтажни работи в административни, производствени и складови сгради и В и К съоръжения на дружеството”

Настоящата документация съдържа:

І.   Описание на предмета на поръчката.

ІІ.  Технически спецификации.

ІІІ. Количества и прогнозна стойност.

ІV. Методика за определяне на комплексната оценка.

V.  Указания за изготвяне и представяне на офертите. Изисквания при сключване на договора.

VІ. Образци на документи за участие в процедурата

1. Представяне на участника 						 – образец №1

2. Предложение за изпълнение на поръчката (техническа оферта) 	 – образец №2

3. Ценово предложение 							 – образец №3

4. Проект на договор 							 – образец №4

5. Декларация за спазване изискването за минимална цена на труда– образец №5

VІІ. Образци на документи за сключване на договор

1. Декларация за обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП 		– образец №6

2. Декларация  по чл.6, ал.2 от ЗМИП  					– образец №7

3. Декларация  по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП  		– образец №8

VІІІ. Образци на документи за изпълнение на поръчката

1. Споразумение по ЗБУТ 					 		– образец №9

2. Констативен  протокол 		  					– образец №10

3. Възлагателен протокол 					  		– образец №11

4. Анекс към възлагателен протокол					– образец №12

5. Приемателен протокол							– образец №13

6. Протокол за приемане на СМР (обр.19) 				– образец №14

Документацията е изготвена на 19.01.2016 г. от комисия, съгласно Заповед №РД-11-383/16.12.2015 г., в състав:

заличено 	      		заличено               	 	заличено

съгл. чл.2 ЗЗЛД 	           съгл. чл.2 ЗЗЛД         	съгл. чл.2 ЗЗЛД

инж. Т. Маринова                инж. Д. Григорова     	Д. Димитрова

ръководител ПТО                инженер ВиК 			зав. МТС и ОП

При  противоречие   на  документи  със  ЗОП, ППЗОП  или публичната покана,   приоритетът е следният:

ЗОП и ППЗОП;

Публична покана;

Документация

І. ОПИСАНИЕ на  ПРЕДМЕТА  на ПОРЪЧКАТА.

Предмет на поръчката е извършване на следните видове СРР и СМР:

Земни работи;

Кофражни работи;

Армировъчни работи;

Бетонови работи;

Зидарски работи;

Покривни работи;

Тенекеджийски работи;

Дарводелски работи;

Обличовъчни работи;

Мазачески работи;

Стъкларски работи;

Настилки и замазки;

Бояджийски работи;

Изработка и монтаж на метална дограма;

Изработка и монтаж на стоманени конструкции;

Хидроизолационни работи;

Топлоизолоционни работи;

Столарски работи;

Разваляне и разрушаване на сгради;

ВиК инсталации на сгради;

Електрически инсталации в сгради;

Отопление и вентилация в сгради;

Външни ВиК тръбопроводи;

### ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ

1. Изисквания при изпълнение на поръчката:

1.1. СМР и СРР се извършват с труд, материали, транспорт и механизация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.2. Изпълнителят на договора  е длъжен да спазва:

- техническите изисквания, строителните норми и изисквания на нормативните документи за качеството на изпълнението на СРР/СМР;

- необходимите условия за безопасна работа, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда, пожаробезопасност и безопасност на движението по време на строителството.

- 1.3. Изпълнителят на договора се задължава да влага материали, изделия и строителни елементи, които отговарят на Закона  за техническите изисквания към продуктите и Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България  и да представя  при  предаване изпълнението на всеки обект декларации съгласно чл.4, ал.1 от  Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г., удостоверяващи съответствие на изделията с техническите спецификации и стандартите, на които отговарят. Декларациите да бъдат придружени с документите, въз основа на които са издадени.

1.4. Материалите са с цени и качество, съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.5. Всички дейности в процеса на изпълнението на СРР/СМР за даден обект, касаещи двустранните взаимоотношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са регламентирани с подписване на следните документи:

1.5.1  Констативен  протокол  –  образец  №10

Констативният протокол се попълва след оглед на обекта, подлежащ на ремонт. Отбелязват се видовете СРР/СМР с прогнозни количества. Подписва се от присъстващите на огледа представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се одобрява от Управителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.5.2 Възлагателен протокол – образец  №11

Възлагателният протокол се съставя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, въз основа на одобрения констативен протокол (образец №10). Подписва се от законния представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.5.3 Споразумение по ЗБУТ – образец  №9

Всеки възлагателен протокол се придружава от Споразумение по ЗБУТ

1.5.4 Анекс към възлагателен протокол – образец  №12

Възлагането на всяка допълнителна СРР/СМР, възникнала по време на изълнение на обекта, се възлага с Анекс към първоначалния възлагателен протокол (образец №11). Анексът към възлагателния протокол се съставя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.5.5 Приемателен протокол – образец  №13

След завършване на възложените СРР/СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количествена сметка (КС). Извършва се съвместен оглед на обекта като се уточняват количествата на СРР/СМР, съгласно представената КС. Корекциите се нанасят в Приемателния протокол по позициите на КС. В този протокол се записват и констатирани некачествено изпълнени на СРР/СМР, както и срока за отстраняването на констатациите.

1.5.6 Протокол за приемане на СРР/СМР (обр.19) – образец  №14

Отчитането на изпълнените СРР/СМР  се извършва след отстраняване на некачествено изпълнени работи  и въз основа на коригираните количества в подписания Приемателен протокол (образец №10). Отчитането става чрез Протокол обр.19, който се предоставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 2 (два) екземпляра, като последния се задължава в десетдневен срок  от датата на представяне да го провери, подпише и върне на Изпълнителя. Подписания Протокол обр.19 се счита за окончателен и всички последващи корекции в него се считат за недействителни.

1.6. Единичните цени на СРР/СМР са съгласно предложените в ценовата оферта.

1.7. За единични цени на видове СРР/СМР, невключени в предмета на договора  (ценовата оферта), но възникнали като необходимост в процеса на работа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се представя анализ, в който тези единични цени се определят въз основа на ценовите показатели от техническата оферта:

- средна часова ставка, лв./ч.ч.;

- допълнителни разходи за материали, %;

- допълнителни разходи за труд, %;

- допълнителни разходи за механизация, %;

- печалба, %;

1.8. Срок за плащане на отчетените с протокол обр.19 СРР/СМР –  до тридесет календарни дни, считано от датата на надлежно оформена данъчна фактура.

1.9.  Гаранционен срок на дейностите – не по-кратък от сроковете, посочени в  „Наредба №2 от 2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България” и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

1.10. Място на изпълнение на СРР и СМР – обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, разпръснати по цялата обслужвана територия на дружеството.

1.11. Време за изпълнение на поръчката – поетапно и след конкретно възлагане на СРР с неголям обем, разпределени във времето на действие на договра.

1.12. Срок за изпълнение на поръчката – поетапно до 31.12.2017год.

2. Изисквания към участниците:

2.1. Да притежават  удостоверение  от Камарата на строителите в Република България за първа група строежи от трета, четвърта и пета категория и/или удостоверение за отделни видове СМР, съгласно КИД – 2008, сектор „Строителство”, с класове, съответстващи на предмета на поръчката -  представя се заверено копие.

2.2. Да отговарят на изискванията на чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - удостоверява се с декларация при подаване на офертата

2.3. Да отговарят на изискванията на чл.47, ал.5 от ЗОП – удостоверява се с декларация при сключване на договора;

2.4. Да разполагат с квалифицирана работна ръка и специалисти, механизация и оборудване, необходими за изпълнение на възложените дейности – посочват се в техническата оферта.

2.5. Да имат сключена застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството” в срок на валидност.

2.6. Да представят гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 000,00 лв – представя се преди сключване на договора.

2.7.  Да   представят   необходимите   документи  в    съответствие   с  изискванията  на Възложителя  (раздел V, т.2 - Изисквания към съдържанието на офертата .)

2.8. Ценовото и техническото приложение следва да са придружени с документи доказващи покриване от страна на участниците на квалификационните изисквания, както и други изисквания на Възложителя съгласно изискванията на настоящата покана.

3.   Изисквания към  формирането на цената

3.1. Единичните цени се посочват  в лева без ДДС  с точност до втория знак след десетичната запетая.

3.2. В единичните цени да са включени ВСИЧКИ разходи на ЗАВЪРШЕН вид СРР/СМР, подразбиращи се или изрично упоменати (труд, материали, механизация, транспорт на материалите до обектите, командировъчни разходи на работниците, такси,  данъци и др.)

3.3 Транпортни разходи се признават както следва:

За обекти, намиращи се на територията на общини Разград, Лозница, Цар Калоян, Попово, Опака – общото изминато разстояние на територията на тези общини.

За обекти, намиращи се на територията на общини Сливо поле и Ветово - общото изминато разстояние на територията на тези общини.

Всеки курс за транспорт на материали и работници да обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да се докладва на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при тръгване за обекта.

ІІІ. КОЛИЧЕСТВА И ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

- Количества на видовета СРР/СМР:

Количествата са прогнозни за срока на действие на договора. Възложителят може да ги променя в зависимост от необходимостите си и финансовата си възможност. Същите се отнасят за най-малко 15 бр. обекти, разположени по цялата територия, обслужвана от дружеството. Освен това, времето на изпълнение на всеки един от тях, не обхваща целия времеви период на договора.

В обобщение може да се каже, че долупосочените количества са за обекти, разпръснати териториално и във времето.

| № | Описание на видовете СРР/СМР | мяр ка | Прогнозни количества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тънък изкоп до 0.5 м ръчно в земни почви с прехвърляне на 3 м хоризонтално | м3 | 20 |
| 2 | Очукване вароциментна мазилка | м2 | 150 |
| 3 | Очукване циментна мазилка | м2 | 50 |
| 4 | Прехвърляне строителни отпадъци | м3 | 15 |
| 5 | Обръщане страници около врати и прозорци | м | 125 |
| 6 | Пердашена циментова замазка по подове с дебелина 2.5 см | м2 | 230 |
| 7 | Полагане на бетонконтакт по подове | м2 | 50 |
| 8 | Циментова мазилка по стени | м2 | 725 |
| 9 | Направа шпакловка по стени и таван с шпакловъчна смес | м2 | 120 |
| 10 | Доставка и монтаж на водооткапващи лайсни | м | 50 |
| 11 | Облицовка с фаянсови плочи по стени | м2 | 10 |
| 12 | Подова настилка от гранитогрес на лепило | м2 | 10 |
| 13 | Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 125 мм на тънка фуга | м2 | 210 |
| 14 | Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 125мм на обикновенна фуга | м3 | 10 |
| 15 | Просичане на отвори в ст.бет. стени до 20 см с ел. къртач | м2 | 5 |
| 16 | Грундиране по стени и тавани с готова смес | м2 | 190 |
| 17 | Боядисване с латекс стени и тавани | м2 | 190 |
| 18 | Двукратно боядисване на фасади с фасаген | м2 | 1200 |
| 19 | Доставка и монтаж армировъчна мрежа с ф 6, 15/15 см | м2 | 15 |
| 20 | Изработка и монтаж армировка обикновена и средна сложност ф6-12 мм | кг | 50 |
| 21 | Изработка и монтаж армировка обикновена и средна сложност ф14-50 мм | кг | 50 |
| 22 | Кофраж за ст. бетонни плочи с дебелина до 15 см. | м2 | 30 |
| 23 | Кофраж за бетонни стени с дебелина 20 см | м2 | 10 |
| 24 | Фасадно тръбно скеле с височина до 30 м | м2 | 672 |
| 25 | Монтаж и демонтаж на подпорно тръбно скеле | м3 | 10 |
| 26 | Доставка и полагане на бетон клас В10 за основи и настилки | м3 | 10 |
| 27 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за плочи и греди | м3 | 10 |
| 28 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 за стени | м3 | 10 |
| 29 | Доставка и полагане на бетон за стълбища и площадки при ремонти | м3 | 10 |
| 30 | Направа бетонова настилка | м2 | 60 |
| 31 | Полагане битумен грунд по покрив | м2 | 160 |
| 32 | Хидроизолация с един усилен пласт воалит с посипка на ГПЗ при ремонти | м2 | 15 |
| 33 | Хидроизолация с 2 усилени пласта воалит с посипка на ГПЗ при ремонти | м2 | 290 |
| № | Описание на видовете СРР/СМР | мяр ка | Прогнозни количества |
| 34 | Демонтаж на хидроизолация | м2 | 145 |
| 35 | Препокриване с керемиди тип "Марсилски" върху дъсчена обшивка с летви / без керемиди и капаци/ | м2 | 10 |
| 36 | Препокриване с керемиди тип "Марсилски" върху летви / без керемиди и капаци/ | м2 | 40 |
| 37 | Направа летвена скара по покрив за керемиди при ремонти | м2 | 40 |
| 38 | Направа дъсчена обшивка за покриване при ремонти | м2 | 10 |
| 39 | Разваляне на летвена обшивка по покрив за керемиди | м2 | 40 |
| 40 | Разваляне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди | м2 | 10 |
| 41 | Частично подменяне на отделни керемиди | бр | 100 |
| 42 | Доставка и монтаж на улуци от поц. ламарина | м | 20 |
| 43 | Доставка и монтаж на водосточни тръби от поц. ламарина | м | 10 |
| 44 | Доставка и монтаж на водосточно казанче от поц. ламарина | бр | 5 |
| 45 | Обшивка на покриви, корнизи, улами и поли с поц. ламарина 0.5мм | м2 | 10 |
| 46 | Направа и монтаж на профилирани щорцове от поц. ламарина | м | 100 |
| 47 | Направа на лежаща покривна конструкция на съществуваща сграда | м3 | 30 |
| 48 | Демонтаж на лежаща покривна конструкция на съществуваща сграда | м3 | 30 |
| 49 | Транспорт на материали с лекотоварен автомобил до 1,5 тона (за разстояния, съгласно изискванията на гл.ІІ т.3.3 от документацията) | км | 200 |
| 50 | Транспорт на материали с товарен автомобил от 1,5 до 3,5 тона (за разстояния, съгласно изискванията на гл.ІІ т.3.3 от документацията) | км | 200 |
| 51 | Транспорт на материали с товарен автомобил над 3,5 тона (за разстояния, съгласно изискванията на гл.ІІ т.3.3 от документацията) | км | 100 |
| 52 | Транспорт на работници (за разстояния, съгласно изискванията на гл.ІІ т.3.3 от документацията) | км | 500 |

2. Прогнозното разпределение  на горепосочените количествата СРР/СМР по общини, в които дружеството поддържа ВиК сгради и съоръжения в е както следва:

Община Разград – 		30 %

Община Лозница –  	   	5 %

Община Цар Калоян –   	10 %

Община Попово – 		40 %

Община Опака –	 	8 %

Община Сливо поле  –       	4 %

Община Ветово  –               3 %

3. Прогнозна стойност  на поръчката -  50 000,00 лв без ДДС.

ІV. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

- Критерий за оценка на офертите  - „Икономически най-изгодна оферта”.

2. Показатели   и съответните им относителни тежести в комплексната оценка КО на допуснатите до класиране участници:

| показател – П (наименование) | относителна тежест (Ктi) | максимално възможен брой точки | символно означение на точките по показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Предложена цена за СМР – П1 | 50% (0,50) | 10 | Т1 |
| 2. Предложени ценови показатели – П2 | 30% (0,30) | 10 | Т2 |
| 3. Гаранционен срок на завършените СМР – П3 | 20% (0,20) | 10 | Т3 |

3. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите.

3.1. Участниците    се  класират  по най - високата   комплексна оценка, представляваща сбор от  точките  по всеки от отделните показатели .

3.2.Оценяване на предложенията:

Комисията извършва оценката на постъпилите предложения на база на икономическо най-изгодното предложение, по технически и финансови показатели, въз основа на следната разработена методика за оценяване на предложенията:

- Оценка по показател  П1 – “Предложена цена за СМР”

(с максимален брой точки  - 10 и относителна тежест в комплексната оценка – 0,50):

Максималния брой точки по този показател получава участникът, предложил най – ниска обща цена за видовете СМР, посочена в точка Ценовата оферта.

Точките на останалите участници по този показател се изчисляват по  формулата:

Т1 = Цmin / Цi x 10, където:

Цmin – най-ниска предложена обща  цена от допуснат до оценка участник .

Цi – предложена обща цена на i-тия  допуснат до оценка участник;

10  -  максималния брой точки по този показател

- Оценка по показател  П2 – “Предложени ценови показатели”

(с максимален брой точки  - 10 и относителна тежест в комплексната оценка – 0,30):

Максималния брой точки е 2 точки за всеки от 5-те ценови подпоказатели в Техническата оферта и се получава от участникът, предложил най – ниския ценови подпоказател.

Точките на останалите участници за всеки ценови този подпоказател се изчисляват по  формулата:

Т2 = Цп min / Цi x 2, където:

Цп min – най-изгоден ценови подпоказател от допуснат до оценка участник .

Цi – предложен ценови подпоказател на i-тия  допуснат до оценка участник;

2  -  максималния брой точки по всеки ценови подпоказател

Максималният брой точки по показател П2 се формира като сбор от точките, получени за всеки ценови подпоказател и се получава от участникът, предложил най – изгодни ценови показатели.

- Оценка по показател П3 – “Гаранционен срок”

(с максимален брой точки  - 10 и относителна тежест в комплексната оценка – 0,20):

Максималния брой точки по този показател получава участникът, предложил най –дълъг гаранционен срок  на СМР, посочен в Техническата  оферта.

Точките на  останалите   участници по този показател се изчисляват по формулата:

Т3 = Гi / Гмах  x 10, където:

Гi – предложен гаранционен срок  от i-тия  допуснат до оценка участник;

Гmax – максималния предложен гаранционен срок от допуснат до оценка участник;

10  -  максималния брой точки по този показател.

- Комплексната оценка КО на всеки  участник се изчислява  по следната формула:

КО = Т1 х Кт1 + Т2 х Кт2 + Т3 х Кт3,  където:

КО  –  комплексна оценка за отделния участник;

Тi      - точките  по  съответния показател;

Kтi   - тежестта на съответния показател  в комплексната оценка.

4. Класиране на участниците:

Класирането на участниците  се извършва по получената  от тях комплексната оценка,  в низходящ ред.

Участникът, получил най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

Забележка:

- При  оценяването на офертите, изчисленията по съответните формули се извършват с точност до втория знак след десетичната запетая.

При получаване на еднаква стойност на комплексна оценка от двама или повече участници, на първо място се класира участникът, получил най-много точки по показател П1.

### V.  ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Изисквания при подготовка на офертата

1.1. Участникът трябва да проучи всички условия и спецификации в настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, която не отговаря на документацията  и изискванията на Възложителя, може да доведе до отстраняването му.

1.2. Офертата следва да  бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията и образците от документацията са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

1.3. Видът, качеството и характеристиките  на предложените СМР и СРР трябва да отговарят напълно на изискванията на техническата спецификация, нормативната база, която ги урежда  и условията за изпълнение на поръчката от документацията за участие.

1.4. Всеки участник може да представи само една оферта.  Офертата трябва да включва пълния обем на видовете дейности. Оферти за част от видовете дейности  не се разглеждат.

1.5. Варианти не се допускат.

1.6. Подизпълнителите (ако има такива) трябва да отговарят на всички изисквания, на които трябва да отговаря и основият участник.  Лице, което е  дало съгласие да участва като подизпълнител, не  може да представи  самостоятелна оферта.

1.7. Всички документи, свързани с офертата, се представят на български език. Всички приложени документи на чужд език следва да са придружени с официален (от заклет преводач) превод на български език. Непредставянето на съпътстващ превод на представен документ ще се счита за непредставен документ, което е основание за отстраняване на участника.

1.8. При представяне на  копия на изискуеми документи, същите да бъдат заверени с текст  “Вярно с оригинала”  - подписани от лицето, извършило сверката и подпечатани с печата на участника.

1.9. Офертата се подписва от  законния  представител  на  участника или упълномощено от него лице, като за това се прилага  заверено пълномощно от законния представител на участника.

1.10. Срокът на валидност на офертите трябва да е не по-кратък от 60 календарни дни и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

1.11. Участникът може да поставя своите въпроси и да иска разяснения по документацията в писмен вид на факс 084 662207.

1.12. Всички разходи по изработването и представянето на офертите са за сметка на участниците.

2.  Изисквания  към съдържанието на офертата

2.1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата.

2.2. Представяне на участника -  образец №1 от документацията.

2.3. Заверено копие на   удостоверение  от Камарата на строителите в Република България за първа група строежи от трета, четвърта и пета категория и/или удостоверение за отделни видове СМР, съгласно КИД – 2008, сектор „Строителство”, с класове, съответстващи на предмета на поръчката.

2.4. Нотариално заверено пълномощно  за  представителство /ако офертата не е подписана от законния представител на участника/.

2.5. Заверено копие на застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството” .

2.6. Декларация за спазване на изискването за минимална цена на труда -  образец №5 от документацията.

2.7. Техническо предложение  - образец №2 от документацията.

За да бъде допусната техническата оферта до класиране, участникът следва да е попълнил всички точки и графи и те да съответстват на изискванията на Възложителя, както и да подкрепи твърденията си със съответните документи, които ги доказват.

Техническото предложение се подписва от представителя на участника и подпечатва с печата на участника и се посочва дата на изготвянето и.

Непопълването на  части  от  техническата  оферта или  промяната й  води до

отстраняване на участника от процедурата.

2.8. Ценово предложение - образец №3 от документацията.

Участникът  попълва образеца, като посочва единични цени в български лева без ДДС, обща стойност и ценовите показатели за определяне на единични цени, невключени в ценовата оферта. Формираната обща стойност следва да е в български лева, записана цифром и словом.

При несъответствие между единичните цени и общата стойност, офертата се отстранява от участие.

При несъответствие на общата стойност, изписана цифром и словом, за вярна се приема посочената словом.

Непопълването   на   части  от  ценовата   оферта  или   промяната  й   води  до

отстраняване на участника от процедурата.

3. Изисквания  при комплектоване и представяне на  офертата

3.1. Изискуемите документи  се комплектоват и поставят в запечатан непрозрачен плик върху който се  посочват  наименованието на предмета на поръчката, точното   наименование на участника,   адрес   за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес (по възможност) и лице за контакти.

3.2. Офертата  се  представя  лично, по  пощата   с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска фирма на следния адрес: гр. Разград, ул. „Сливница” №3А, Деловодство.

3.3. При приемане на офертите върху плика се отбелязва поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър.

3.4. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на Участниците  оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или не отговарят на изискванията на чл.101в, ал.2  от ЗОП. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра

3.5. Срок за подаване  на оферти – посочен в публичната покана.

4. Отваряне и разглеждане на офертите

4.1. Отварянето на офертите е публично.

4.2. Датата и часа на отварянето на офертите са посочени  в публичната покана. Легитимирането пред комисията на присъстващите лица се осъществява както следва:

- за участниците – лична карта и копие от документ (оставащ за Възложителя), удостоверяващ представителната власт на лицето (когато участникът е юридическо лице). В случай, че присъства пълномощник – лична карта и пълномощно (пълномощното се представя в оригинал или заверено копие с гриф “вярно с оригинала”, подпис и мокър печат на участник при наличие на такъв и остава за Възложителя);

- за представители на средствата за масово осведомяване – лична карта и копие на документ (оставащ за Възложителя), удостоверяващ представителството на лицето за съответната медия;

- за всички други лица – лична карта.

4.3. Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия, назначена от Възложителя съгласно „Вътрешни правила за реда и отговорностите при провеждане на процедури по ЗОП”, публикувани в „Профила на купувача” в раздел „Други документи”.

4.4.  Оценяване на офертите  - съгласно раздел ІV – Методика за оценка на офертите.

5. Сключване на договор.

5.1. Възложителят сключва договор за изпълнение на поръчката с участника, класиран на първо място.

5.2. Договорът включва задължително всички предложения на участника, определен за изпълнител. Страните по договора не могат да го променят или анексират, освен ако е предвидено в договора.

5.3.  В срок до десет работни  дни от получаване на писмото за възлагане на поръчката  участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

5.3.1. Документ от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1. Когато участникът, определен за изпълнител предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, те също трябва да представят гореописаният документ.

5.3.2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 - образец №6 от документацията.

5.3.3. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) - образец №7 от документацията.

5.3.4. Декларация по  чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) - образец №8 от документацията.

5.3.5. Гаранция за изпълнение на договора

НЕПРЕДСТАВЯНЕТО на тези документи  ще бъде основание за неподписване на договор с този участник и определяне за изпълнител на вторият класиран участник.

### VІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

Образец № 1

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

в  процедура  по реда на глава 8А от ЗОП с предмет:

„Строително - ремонтни и строително – монтажни работи в административни, производствени и складови сгради и В и К съоръжения на дружеството”

Административни сведения

| Наименование на участника |  |
| --- | --- |
| ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН |  |
| Седалище и адрес на управление |  |
| Законен представител на участника |  |
| Адрес за кореспонденция при провеждане на поръчката: (адрес, факс, електронна поща, лице за контакт) |  |
| Адрес за кореспонденция при изпълнение на договора: адрес, факс, електронна поща, лице за контакт (ако участникът бъде определен за изпълнител) |  |
| Банкови реквизити (банка, банкова сметка, титуляр на сметката)- за плащане на застрахователната премия |  |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме  в обявената от вас процедура по реда на глава 8А от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително - ремонтни и строително – монтажни работи в административни, производствени и складови сгради и В и К съоръжения на дружеството” при условията, обявени в документацията за участие и публичната покана и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.

4. При изпълнение на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:

4.1..............................................................................................................................

4.2..............................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка в %)

5. Приемаме срокът на валидност на нашата оферта да бъде........календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти

Неразделна част от настоящия документ е декларацията  за обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, подписана от законния представител на участника.

Дата:______________г.	     Подпис и печат:_______________________________

_______________________________

/име и фамилия/

_______________________________

/длъжност на представляващия участника/

# ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС)

Подписаният/ата  ____________________________________________________________

/име, презиме, фамилия/

данни по документ за самоличност ____________________________________________________

/номер на лична карта, орган и място на издаване/

в качеството си на _________________________________________________________________,

/длъжност/

## на_____________________________________________, ЕИК/БУЛСТАТ______________________,

/наименование на участника/

участник в процедура  по реда на глава 8А от ЗОП  с  предмет: „Строително - ремонтни и строително – монтажни работи в административни, производствени и складови сгради и В и К съоръжения на дружеството”

Д Е К Л А Р И Р А М

за представляваното от мен дружество по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС):

1. Е регистрирано / Не е регистрирано (ненужното се зачертава) в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т, 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим е __________________________ (попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция)

2. Е свързано / Не е свързано (ненужното се зачертава) лице по смисъла на § 1 от Допълнителните Разпоредби на Търговския закон с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

3. Попада в изключението на чл. 4, т. ......... от ЗИФОДРЮПДРС.  (попълва се в случай, че дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим)

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРС и § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРС.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

Дата						__________/___________/__________

Име и фамилия				_________________________________

Подпис	   и печат                                     __________________________________

Образец №2

###### Т Е Х Н И Ч Е С К О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От___________________________________________________________________ подписана от

(наименование на участника )

_______________________________________________ в качеството му на_________________

(име, презиме, фамилия ) 						    (длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура по реда на глава 8А от ЗОП с предмет:  „Строително - ремонтни и строително – монтажни работи в административни, производствени и складови сгради и В и К съоръжения на дружеството”

| ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИКА |
| --- | --- |
| 1.СМР и СРР се извършват с труд, материали, транспорт и механизация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. |  |
| 2. Изпълнителят на договора е длъжен да спазва: • техническите изисквания, строителните норми и изисквания на нормативните документи за качеството на изпълнението на СРР/СМР; • необходимите условия за безопасна работа, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда, пожаробезопасност и безопасност на движението по време на строителството. |  |
| - 3. Изпълнителят на договора се задължава да влага материали, изделия и строителни елементи, които отговарят на Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и да представя при предаване изпълнението на всеки обект декларации съгласно чл.4, ал.1 от Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г., удостоверяващи съответствие на изделията с техническите спецификации и стандартите, на които отговарят. Декларациите да бъдат придружени с документите, въз основа на които са издадени. |  |
| - 4. Материалите са с цени и качество, съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. |  |
| 5.Всички дейности в процеса на изпълнението на СРР/СМР за даден обект, касаещи двустранните взаимоотношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са регламентирани с подписване на следните документи: 5.1 Констативен протокол – образец №10 Констативният протокол се попълва след оглед на обекта, подлежащ на ремонт. Отбелязват се видовете СРР/СМР с прогнозни количества. Подписва се от присъстващите на огледа представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се одобрява от Управителя на |  |
| ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИКА |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 5.2 Възлагателен протокол – образец №11 Възлагателният протокол се съставя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, въз основа на одобрения констативен протокол (образец №10). Подписва се от законния представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 5.3 Споразумение по ЗБУТ – образец №9 Всеки възлагателен протокол се придружава от Споразумение по ЗБУТ 5.4 Анекс към възлагателен протокол – образец №12 Възлагането на всяка допълнителна СРР/СМР, възникнала по време на изълнение на обекта, се възлага с Анекс към първоначалния възлагателен протокол (образец №11). Анексът към възлагателния протокол се съставя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 5.5 Приемателен протокол – образец №13 След завършване на възложените СРР/СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количествена сметка (КС). Извършва се съвместен оглед на обекта като се уточняват количествата на СРР/СМР, съгласно представената КС. Корекциите се нанасят в Приемателния протокол по позициите на КС. В този протокол се записват и констатирани некачествено изпълнени на СРР/СМР, както и срока за отстраняването на констатациите. 5.6 Протокол за приемане на СРР/СМР (обр.19) – образец №14 Отчитането на изпълнените СРР/СМР се извършва след отстраняване на некачествено изпълнени работи и въз основа на коригираните количества в подписания Приемателен протокол (образец №13). Отчитането става чрез Протокол обр.19, който се предоставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 2 (два) екземпляра, като последния се задължава в десетдневен срок от датата на представяне да го провери, подпише и върне на Изпълнителя. Подписания Протокол обр.19 се счита за окончателен и всички последващи корекции в него се считат за недействителни. |  |
| - 6. Срок за плащане на отчетените с протокол обр.19 СРР/СМР – до тридесет календарни дни, считано от датата на надлежно оформена данъчна фактура. |  |
| 7. Място на изпълнение на СРР/СМР – обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, разпръснати по цялата обслужвана територия на дружеството. |  |
| 8. Гаранционен срок на дейностите – не по-кратък от сроковете, посочени в „Наредба №2 от 2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България” и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, |  |
| ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИКА |
| съоръжения и строителни обекти |  |
| 9. Време за изпълнение на поръчката – поетапно и след конкретно възлагане на СРР/СМР с неголям обем, разпределени във времето на действие на договора |  |
| 10. Срок за изпълнение на поръчката – поетапно до 31.12.2017год |  |
| 11.Участниците да притежават удостоверение от Камарата на строителите в Република България за първа група строежи от трета, четвърта и пета категория и/или удостоверение за отделни видове СРР/СМР, съгласно КИД – 2008, сектор „Строителство”, с класове, съответстващи на предмета на поръчката. | ПРИЛОЖЕНО КЪМ ОФЕРТАТА |
| 12 Участниците да имат сключена застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството” в срок на валидност | ПРИЛОЖЕНА КЪМ ОФЕРТАТА |
| 13. Участниците да разполагат с квалифицирана работна ръка и специалисти, механизация и оборудване, необходими за изпълнение на възложените дейности. |  |
| 14. Цените се посочват в лева без ДДС с точност до втория знак след десетичната запетая. В единичните цени да са включени ВСИЧКИ разходи на ЗАВЪРШЕН вид СРР/СМР, подразбиращи се или изрично упоменати (труд, материали, механизация, транспорт на материалите до обектите, командировъчни разходи на работниците, такси, данъци и др.) Транпортни разходи се признават както следва: За обекти, намиращи се на територията на общини Разград, Лозница, Цар Калоян, Попово, Опака – общото изминато разстояние на територията на тези общини. За обекти, намиращи се на територията на общини Сливо поле и Ветово - общото изминато разстояние на територията на тези общини. Всеки курс за транспорт на материали и работници да обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да се докладва на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при тръгване за обекта.. | ПОСОЧЕНИ В ЦЕНОВАТА ОФЕРТА ПРИ СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |
| 15.За единични цени на видове СРР/СМР, невключени в предмета на договора (ценовата оферта), но възникнали като необходимост в процеса на работа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се представя анализ, в който тези единични цени се определят въз основа на следните ценови показатели: •средна часова ставка, лв/чч; •допълнителни разходи за материали, %; •допълнителни разходи за труд, %; •допълнителни разходи за механизация, %; •печалба, % | ПОСОЧЕНИ В ЦЕНОВАТА ОФЕРТА ПРИ СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |
| 16. Срок на валидност на офертата – минимум шестдесет календарни дни. |  |

17.Бихме желали да обърнем внимание на следните допълнителни преимущества на нашето предложение, спрямо задължителните изисквания и условия от документацията за участие, свързани с изпълнението на настоящата поръчка:

....................................................................................................................................................

(посочват се, ако се счита, че са предложени такива)

| Дата | ________/ _________ / _____ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Печат и подпис | _________________________ |

Образец № 3

###### Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От____________________________________________________________________ подписана от

(наименование на участника )

_______________________________________________ в качеството му на_________________

(име, презиме, фамилия ) 						    (длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура по реда на глава 8А от ЗОП с предмет: „Строително - ремонтни и строително – монтажни работи в административни, производствени и складови сгради и В и К съоръжения на дружеството”

- Единични цени

| № | Описание на видовете СРР (СМР) | мярка | прогнозни количества | ед. цена | обща стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тънък изкоп до 0.5 м ръчно в земни почви с прехвърляне на 3 м хоризонтално | м3 | 20,00 |  |  |
| 2 | Очукване вароциментна мазилка | м2 | 150,00 |  |  |
| 3 | Очукване циментна мазилка | м2 | 50,00 |  |  |
| 4 | Прехвърляне строителни отпадъци | м3 | 15,00 |  |  |
| 5 | Обръщане страници около врати и прозорци | м | 125,00 |  |  |
| 6 | Пердашена циментова замазка по подове с дебелина 2.5 см | м2 | 230,00 |  |  |
| 7 | Полагане на бетонконтакт по подове | м2 | 50,00 |  |  |
| 8 | Циментова мазилка по стени | м2 | 725,00 |  |  |
| 9 | Направа шпакловка по стени и таван с шпакловъчна смес | м2 | 120,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на водооткапващи лайсни | м | 50,00 |  |  |
| 11 | Облицовка с фаянсови плочи по стени | м2 | 10,00 |  |  |
| 12 | Подова настилка от гранитогрес на лепило | м2 | 10,00 |  |  |
| 13 | Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 125 мм на тънка фуга | м2 | 210,00 |  |  |
| 14 | Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 125мм на обикновенна фуга | м3 | 10,00 |  |  |
| 15 | Просичане на отвори в ст.бет. стени до 20 см с ел. къртач | м2 | 5,00 |  |  |
| 16 | Грундиране по стени и тавани с готова смес | м2 | 190,00 |  |  |
| 17 | Боядисване с латекс стени и тавани | м2 | 190,00 |  |  |
| 18 | Двукратно боядисване на фасади с фасаген | м2 | 1200,00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж армировъчна мрежа с ф 6, 15/15 см | м2 | 15,00 |  |  |
| 20 | Изработка и монтаж армировка обикновена и средна сложност ф6-12 мм | кг | 50,00 |  |  |
| 21 | Изработка и монтаж армировка обикновена и средна сложност ф14-50 мм | кг | 50,00 |  |  |
| 22 | Кофраж за ст. бетонни плочи с дебелина до 15 см. | м2 | 30,00 |  |  |
| 23 | Кофраж за бетонни стени с дебелина 20 см | м2 | 10,00 |  |  |
| 24 | Фасадно тръбно скеле с височина до 30 м | м2 | 672,00 |  |  |
| 25 | Монтаж и демонтаж на подпорно тръбно скеле | м3 | 10,00 |  |  |
| 26 | Доставка и полагане на бетон клас В10 за основи и настилки | м3 | 10,00 |  |  |
| 27 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за плочи и греди | м3 | 10,00 |  |  |
| 28 | Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 за стени | м3 | 10,00 |  |  |
| 29 | Доставка и полагане на бетон за стълбища и площадки при ремонти | м3 | 10,00 |  |  |
| № | Описание на видовете СРР (СМР) | мярка | прогнозни количества | ед. цена | обща стойност |
| 30 | Направа бетонова настилка | м2 | 60,00 |  |  |
| 31 | Полагане битумен грунд по покрив | м2 | 160,00 |  |  |
| 32 | Хидроизолация с един усилен пласт воалит с посипка на ГПЗ при ремонти | м2 | 15,00 |  |  |
| 33 | Хидроизолация с 2 усилени пласта воалит с посипка на ГПЗ при ремонти | м2 | 290,00 |  |  |
| 34 | Демонтаж на хидроизолация | м2 | 145,00 |  |  |
| 35 | Препокриване с керемиди тип "Марсилски" върху дъсчена обшивка с летви/ без керемиди и капаци/ | м2 | 10,00 |  |  |
| 36 | Препокриване с керемиди тип "Марсилски" върху летви / без керемиди и капаци/ | м2 | 40,00 |  |  |
| 37 | Направа летвена скара по покрив за керемиди при ремонти | м2 | 40,00 |  |  |
| 38 | Направа дъсчена обшивка за покриване при ремонти | м2 | 10,00 |  |  |
| 39 | Разваляне на летвена обшивка по покрив за керемиди | м2 | 40,00 |  |  |
| 40 | Разваляне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди | м2 | 10,00 |  |  |
| 41 | Частично подменяне на отделни керемиди | бр | 100,00 |  |  |
| 42 | Доставка и монтаж на улуци от поц. ламарина | м | 20,00 |  |  |
| 43 | Доставка и монтаж на водосточни тръби от поц. ламарина | м | 10,00 |  |  |
| 44 | Доставка и монтаж на водосточно казанче от поц. ламарина | бр | 5,00 |  |  |
| 45 | Обшивка на покриви, корнизи, улами и поли с поц. ламарина 0.5мм | м2 | 10,00 |  |  |
| 46 | Направа и монтаж на профилирани щорцове от поц. ламарина | м | 100,00 |  |  |
| 47 | Направа на лежаща покривна конструкция на съществуваща сграда | м3 | 30,00 |  |  |
| 48 | Демонтаж на лежаща покривна конструкция на съществуваща сграда | м3 | 30,00 |  |  |
| 49 | Транспорт на материали с лекотоварен автомобил до 1,5 тона (за разстояния, съгласно изискванията на гл.ІІ т.3.3 от документацията) | лв/км | 200 |  |  |
| 50 | Транспорт на материали с товарен автомобил от 1,5 до 3,5 тона (за разстояния, съгласно изискванията на гл.ІІ т.3.3 от документацията) | лв/км | 200 |  |  |
| 51 | Транспорт на материали с товарен автомобил над 3,5 тона (за разстояния, съгласно изискванията на гл.ІІ т.3.3 от документацията) | лв/км | 100 |  |  |
| 52 | Транспорт на работници (за разстояния, съгласно изискванията на гл.ІІ т.3.3 от документацията) | лв/км | 500 |  |  |

Обща стойност на офертата лева без ДДС: ________  ______________________________

(цифром)                                 (словом)

Всички посочени цени са в лева без ДДС.

2. За единични цени на видове СРР/СМР, невключени в точка 1, но възникнали като необходимост в процеса на работа ще  представим анализ, в който тези единични цени се определят въз основа на следните ценовите показатели:

- средна часова ставка						-................... лв/чч;

- допълнителни разходи за материали				-................... %;

- допълнителни разходи за труд					-................... %;

- допълнителни разходи за механизация 			-................... %;

- печалба								-................... %;

В единичните цени по т.1 и показателите по т.2 са включени ВСИЧКИ разходи на ЗАВЪРШЕН вид СРР/СМР, подразбиращи се или изрично упоменати (труд, материали, механизация, транспорт на материалите до обектите, командировъчни разходи на работниците, такси,  данъци и др.)

Транпортни разходи се формират  както следва:

За обекти, намиращи се на територията на общини Разград, Лозница, Цар Калоян, Попово, Опака – общото изминато разстояние на територията на тези общини.

За обекти, намиращи се на територията на общини Сливо поле и Ветово - общото изминато разстояние на територията на тези общини.

Всеки курс за транспорт на материали и работници да обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да се докладва на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при тръгване за обекта.

Предложените от нас цени не подлежат на увеличение, освен по силата на нормативен акт, което ще докажем със съответните документи.

До подписване на договора настоящото предложение представлява обвързващо споразумение между двете страни.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Печат и подпис | __________________________ |

Образец  № 4

Проект

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ПО-04-........./.......................2016г.

Днес, ___________2016 г., в гр. Разград, на основание чл. 101e от Закона за обществените поръчки (ЗОП) между :

“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, със  седалище и адрес на управление: гр. Разград ул. “Сливница” № 3А, ЕИК: 826043778, представлявано от управителя на дружеството инж. Стоян Райков Иванов от една страна , наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

“......................” ........., със  седалище и адрес на управление: гр. ...................., ул. “............” № ...., ЕИК: ................................, представлявано от .......................................в качеството му на ........................., определен за изпълнител след проведена процедура по реда на глава 8А от ЗОП, публична покана №............., от друга страна, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост ДОГОВОР,  с предмет „Строително - ремонтни и строително – монтажни работи в административни, производствени и складови сгради и В и К съоръжения на дружеството”

Страните се споразумяха за следното:

- I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в качеството си на инвеститор възлага,  а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се   задължава  да  извърши    строително-ремонтни работи (СРР) и строително-монтажни работи (СМР) в административни, производствени и складови сгради и В и К съоръжения на дружеството, при специалните условия и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в документацията за обществената поръчка, включително техническите спецификации (Приложение №1) и предложеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в техническата и ценовата му оферта (Приложения №2 и №3).

ІІ. ВЪЗЛАГАНЕ  НА  ОБЕКТИТЕ

Чл.2. Всеки конкретен обект се възлага с двустранно подписани:

- Констативен  протокол  (Приложение №4)

Констативният протокол се попълва след оглед на обекта, подлежащ на ремонт. Отбелязват се видовете СРР/СМР с прогнозни количества. Подписва се от присъстващите на огледа представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се одобрява от Управителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- Възлагателен протокол (Приложение №5)

Възлагателният протокол се съставя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, въз основа на одобрения констативен протокол (приложение №4). Подписва се от законните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Споразумение по ЗБУТ (Приложение №6)

Всеки възлагателен протокол се придружава от Споразумение по ЗБУТ. Подписва се от законните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Анекс към възлагателен протокол (Приложение №7)

Възлагането на всяка допълнителна СРР/СМР, възникнала по време на изълнение на обекта, се възлага с Анекс към първоначалния възлагателен протокол (образец №8). Анексът към възлагателния протокол се съставя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IІI. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3 (1)  ДОГОВОРЪТ в сила от датата на подписването му  и се  сключва  за  срок до 31.12.2017 г.

(2)  Действието на договора се удължава с не повече от три месеца, ако към датата на неговото изтичане няма сключен договор със същия предмет.

Чл. 4. (1) Срокът за изпълнение на СРР/СМР за всеки конкретен обект се определя във възлагателния протокол за този обект по чл.2, т.2, подписан от двете страни.

(2) Страните приемат, че срокът по настоящия раздел може да се удължи по взаимно съгласие само в случай, че в рамките на договорения срок непреодолими пречки не позволяват изпълнението на СРР/СМР. Установяването на непреодолимите пречки се извършва с протокол, подписан от страните по договора.

Чл. 5. Място на изпълнение на поръчката – съгласно Приложение №2.

ІV. ЦЕНИ, ПРИЕМАНЕ, ОТЧИТАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.6 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ   заплаща  на   ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените СРР/СМР  по цени съгласно Приложение №3 към ДОГОВОРА

(2) Предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени не подлежат на промяна за срока на действие на договора, освен по силата на нормативен акт.

(3) За единични цени на видове СРР/СМР,  възникнали като необходимост в процеса на работа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се представя анализ, в който тези единични цени се определят въз основа на ценовите показатели, съгласно приложение №3 към ДОГОВОРА.

Чл.7. Отчитането на изпълнените СРР/СМР се извършва съгласно т.... от Приложение №2

Чл.8. (1) Заплащането  се извършва по банков път след представяне на  Протокол обр.19 и оригинална фактура, съставени при условията в настоящия договор, в срок до 30 (тридесет) календарни дни.

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него след представяне на доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителите за изпълнените от тях дейности.

V.ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.9. Гаранционният срок за всеки обект е ................................. месеца, и не противоречи на  Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от МРРБ.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.10 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да   изисква от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка;

2. да  извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото  предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. да   изисква  от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ   да   сключи  и   да  му  представи  договори   за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители (ако е посочил такива).

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава:

1. да заплати договорената цена в размер, по начина и в срока, определени в настоящия договор;

2. да следи за точното изпълнение на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения.

3. да обезопаси местата, в които ще се работи, с цел недопускане на аварии и злополуки;

4. да допуска на работа служители и работници на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след провеждането на задължителен инструктаж по БЗР и ПАБ от отдел БЗУР;

5. да  изпълни  задълженията си при  приемането на  изпълнените  СРР/СМР по договора

и да осигури присъствието на свой представител при подписването на приемателния протокол;

6.  да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните дефекти в гаранционния срок в тридневен срок от установяването им;

7. да  осигурява  съдействие  за  връзка с проектантския  екип,   разработил  проектната

документация за обекта.

8. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за настъпили промени в юридическия статус, представителна власт, седалище и адрес на управление и всички други обстоятелства, касаещи изпълнението на този договор.

9. да  не   разпространява   под   каквато  и  да  е  форма  всяка  предоставена   му   от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация,  имаща характер на търговска тайна и изрично упомената  като такава в представената от него техническа оферта.

(2) Правилото  по предходната точка не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да публикува в „Профила на купувача”, съобразно реда,  предвиден в ЗОП.

VІІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да  получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор;

2. да   получава  цялата  информация и съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за осъществяване предмета на ДОГОВОРА.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен:

1. да изпълни   поръчката  качествено  в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предложеното в офертата му, включително техническата оферта (Приложение №2  към ДОГОВОРА)

2. да не възлага свои задължения по този договор на други подизпълнители, без писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

3. да спазва строителните норми и техническите изисквания на нормативните документи за технологията и качеството на изпълнението на СРР/СМР; необходимите условия за безопасна работа, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда, пожаробезопасност и безопасност по време на строителството.

4. да поеме цялата отговорност за правилното, сигурно и безопасно изпълнение на всички дейности изпълнявани от него на обекта;

5. никаква работа да не бъде покривана или скривана преди одобрението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  предоставя пълната възможност да се провери  и  измери  всяка  работа, преди  да  бъде покрита или скрита. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извести надлежно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато такива работи са готови за проверка, при което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предприеме необходимото за тази проверка и измерване;

6. да изготвя своевременно по време на изпълнение на обекта и да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване всички необходими документи, удостоверяващи изпълнените СРР/СМР, съгласно нормативните актове;

7. да  изпълнява качествено и в срок възложените му работи по етапи, както го изисква технологията и предписанията на проектанта и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се грижи за обекта с грижата на добър стопанин;

8. да съгласува всички промени, наложили се по време на строителството с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

9. при възникването на изменения в проекта, което води до увеличение или намаление на обема на СРР/СМР, тези изменения се остойностяват съгласно одобрените единични цени и се добавят или приспадат при разплащането в зависимост от случая;

10. да  уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от един ден за посещението и предписаните му мерки от държавни или общински органи, оторизирани от нормативните актове да осъществяват строителен контрол;

11. след завършване на СРР/СМР да напусне строителната площадка в едноседмичен срок, като я остави в чист и приветлив вид;

12. да отстранява появили се дефекти по време на гаранционния срок. Отстраняването да започва не по-късно от седем дни след писмено уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

13. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в 5-дневен срок от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и  лицата, определени от него да извършат СРР/СМР, предмет  на ДОГОВОРА, се задължават за срока на действието му и в срок от 2 (две) години след неговото изпълнение, разваляне или прекратяване, да не разкриват пред трети лица информацията, станала им известна във връзка с изпълнението на ДОГОВОРА и/или представляваща търговска или служебна тайна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен с неговото предварително писмено съгласие. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи солидарна отговорност за причинените вреди с лицето, предоставило съответната конфиденциална информация.

VІІІ.  ГАРАНЦИИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.12 (1)  При  подписване  на  този договор   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  представя документ за  внесена гаранция за изпълнение в размер на 1 000,00 ( хиляда) лева.

(2) Гаранцията  за  изпълнение  се  освобождава  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в   тридесетдневен срок от изтичане срока на договора.

(3) Гаранцията за изпълнение обезпечава изпълнението на настоящия договор и при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа внесената парична гаранция или усвоява банковата такава.

ІХ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.13 (1) За неизпълнение на договорните си задължения по чл.10 ал.2 т.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва.

(2) При частично изпълнение или забавено изпълнение с повече от 20 (двадесет) работни дни от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора с писмено предизвестие.

(3) При констатиране на некачествено изпълнение на възложените дейности, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати настоящия договор при спазване на договорните условия.

Х. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.14 (1) Страните по ДОГОВОРА не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по ДОГОВОРА, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали  до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в седемдневен срок  от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.15 (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изтичане на срока, за който е сключен;

2. по взаимно съгласие между страните при условие, че не се нарушава чл. 43 от ЗОП;

3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по ДОГОВОРА - с 10-дневно  писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. по реда на чл.43, ал.4 от ЗОП;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати ДОГОВОРА без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си с повече от десет работни дни;

2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани нередности;

3. не изпълни точно някое от задълженията си по ДОГОВОРА;

4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си или ползва подизпълнител, различен от посочения в офертата му;

5. бъде обявен в несъстоятелност, когато е в производство по ликвидация или му е отнет лиценза за извършване на застрахователна дейност по предмета  на ДОГОВОРА.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати ДОГОВОРА едностранно с  10-дневно писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.  Прекратявантето става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на ДОГОВОРА.

- ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.16. Изменение на сключен  договор за  обществена поръчка  се допуска  по изключение, при условията на чл.43, ал.2 от ЗОП и на чл. 2, ал.4 от ДОГОВОРА.

Чл.17. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор, разменяни между  страните, са валидни когато са изпратени по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.  	Съобщенията ще се получават на следните адреси:

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Разград, ул. „Сливница” №3А, факс: 084 662207,e-mail: dunavrz@abv.bg

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ..................................................................................................................

(2)  Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на този адрес.

Чл.18. Нищожността   на някоя  клауза  от  настоящия договор не води  до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.19. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустранни писмени допълнителни споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в нарушение на чл. 43, ал. 1 от ЗОП и предходния член от настоящия договор.

Чл.20. Страните  по  настоящия  договор  ще  решават споровете,  възникнали  при и  по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на действащото законодателство.

Чл.21. Нито  една  от  страните  няма  право  да  прехвърля  правата  и  задълженията, произтичащи от ДОГОВОРА на трета страна, освен в случаите по чл.43, ал.7 от ЗОП.

Чл.22. (1) Ако по време на действието на този договор нормативната уредба претърпи изменения, посочените в договора клаузи следва да се считат инкорпорирани в него в първоначалната си редакция, при подписване на договора

(2) Ако нормативната уредба регламентира по нов начин договорното правоотношение, договорните клаузи ще бъдат третирани и прилагани съгласно новата правна уредба.

Неразделна част от настоящия договор са:

Приложение № 1 – Техническа спецификация (от документацията за участие).

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - копие

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - копие

Приложение №  4 - Споразумение по ЗБУТ

Приложение №  5 -  Констативен  протокол

Приложение №  6 - Възлагателен протокол

Приложение №  7 - Анекс към възлагателен протокол

Приложение №  8 - Приемателен протокол

Приложение №  9 - Протокол за приемане на СМР (обр.19)

Приложение № 10 - Удостоверение  за регистрация в Камарата на строителите  - копие

Приложение № 11 – Застрахователна полица   за    застраховка „Професионална   отговорност на строителя” - копие

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:				ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕЛ:					.................................:

(инж. Ст. Иванов)			                           (......................)

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(Д. Веселинова)

Съгласувал:

Д. Георгиева – юрисконсулт

Образец  № 5

# ДЕКЛАРАЦИЯ

за минимална цена на труда

Долуподписаният _____________________________________________________________

ЕГН:_______________________, притежаващ лична карта № _____________________________,

издадена на ___________________________________ от _________________________________,

## адрес: ____________________________________________________________________________

## представляващ  ____________________________________________________________________

определен   за    изпълнител    в    процедура  по    реда   на  глава      8А  от  ЗОП  с  предмет: „Строително - ремонтни и строително – монтажни работи в административни, производствени и складови сгради и В и К съоръжения на дружеството”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. При определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, съм спазил изискването за минимална цена на труда, определена съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

2. Се задължавам  при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя с нова декларация.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл. 313 от Наказателния кодекс.

______________.               				    Декларатор:

(дата на подписване)                                                                                                 (подпис)

"Минимална цена на труд" според § 1, т. 12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година

### VІІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Образец  № 6

# ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл.47,  ал. 5 от ЗОП

Долуподписаният _____________________________________________________________

ЕГН:_______________________, притежаващ лична карта № _____________________________,

издадена на ___________________________________ от _________________________________,

## адрес: ____________________________________________________________________________

## представляващ  ____________________________________________________________________

определен   за    изпълнител    в    процедура  по    реда   на  глава      8А  от  ЗОП  с  предмет: „Строително - ремонтни и строително – монтажни работи в административни, производствени и складови сгради и В и К съоръжения на дружеството”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Не съм свързано лице с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Не съм в договорни отношения с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

3. Се задължавам  при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя с нова декларация.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл. 313 от Наказателния кодекс.

______________.               				    Декларатор:

(дата на подписване)                                                                                                 (подпис)

*Декларацията се подписва задължително от всички членове на управителните (не само от управителя и представляващ участника) и контролни органи на участника по регистрация, в това число и от лицата временно изпълняващи тези длъжности. Когато лицата, участващи в управителните и контролни органи на дружеството на участника са юридически лица – декларацията се подписва от техния представител в съответния управителен или контролен орган.

При участие на подизпълнители, те също подписват декларацията

Образец  №7

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Подписаният/ата  ____________________________________________________________

/име, презиме, фамилия/

данни по документ за самоличност ____________________________________________________

/номер на лична карта, орган и място на издаване/

в качеството си на _________________________________________________________________,

/длъжност/

## на_____________________________________________, ЕИК/БУЛСТАТ______________________,

/наименование на участника/

определен   за    изпълнител    в    процедура  по    реда   на  глава      8А  от  ЗОП  с  предмет:  „Строително - ремонтни и строително – монтажни работи в административни, производствени и складови сгради и В и К съоръжения на дружеството”

Д Е К Л А Р И Р А М

че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1._______________________________________________, ЕГН ________________________,

(име, презиме, фамилия)

постоянен адрес _______________________________________________________________,

гражданство _____________________, документ за самоличност_______________________

2.____________________________________________, ЕГН __________________________,

(име, презиме, фамилия)

постоянен адрес _______________________________________________________________,

гражданство ____________________, документ за самоличност________________________

3._____________________________________________, ЕГН __________________________,

(име, презиме, фамилия)

постоянен адрес _______________________________________________________________,

гражданство _____________________, документ за самоличност_______________________

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

Образец  №8

ДЕКЛАРАЦИЯ

по  чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Подписаният/ата  ____________________________________________________________

/име, презиме, фамилия/

данни по документ за самоличност ___________________________________________________

/номер на лична карта, орган и място на издаване/

в качеството си на _________________________________________________________________,

/длъжност/

## на_____________________________________________, ЕИК/БУЛСТАТ______________________,

/наименование на участника/

определен   за    изпълнител    в    процедура  по    реда   на  глава      8А  от  ЗОП  с  предмет:  „Строително - ремонтни и строително – монтажни работи в административни, производствени и складови сгради и В и К съоръжения на дружеството”

ДЕКЛАРИРАМ,

че паричните средства — предмет  на  посочената операция (сделка)  имат  следния  произход:

_____________________________________________________________________________.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

### VІІІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Образец  №9

(Приложение №4)

С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Н  И  Е

за съвместно осигуряване на  ЗБУТ при извършване на дейности от контрагенти

на територията на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград

Със споразумението се определят взаимодействията и отговорностите по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, взаимно информиране за рисковете при работа и координиране на дейностите за предпазване на работещите от тези рискове.

На .....................год. на основание чл.18 от ЗЗБУТ се сключи настоящето споразумение между:

„Водоснабдяване–Дунав” ЕООД град Разград, наричано за краткост   ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

„.....................................”  .........  град ..................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

при извършване на СРР и СМР, съгласно възлагателен протокол към договор №......................./ ......................г. на обект: .......................................................................................................

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

- Отговорност за осигуряване на ЗЗБУТ носят:

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ – за дейностите,  свързани  с  експлоатацията  на работещата част на съоръженията;

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ -   за дейности,  свързани  със СРР по   възлагателния   протокол   към договора.

2. За  координиране  на съвместните мероприятия  по  осигуряване  на  ЗБУТ отговорност носят:

- от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – .....................................................................................

на длъжност..........................................................................................................................

- от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – ......................................................................................

на длъжност...........................................................................................................................

3. Настоящото споразумение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от изпълнението на приложимите нормативни изисквания по безопасност и здраве при работа.

4. При възникване на инцидент (авария, пожар, злополука и др. или опасност от възникването им) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предприема действия за оказване на първа долекарска помощ на пострадалите и опазване на лицата, работещи и пребиваващи на обекта и на повереното му имущество и съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ участва в разследване за установяване на причините за инцидента.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за осигуряване на безопасното състояние на собственото си работно оборудване, за безопасното използване на работното оборудване и безопасната работа на работещите на обекта.

6. Персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ носи отговорност за спазване на правилата за безопасност при работа и изискванията на вътрешните документи по БЗР, установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има и следните основни задължения:

•  да съхранява и опазва имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

•  да поддържа ред и чистота на работните места, на които осъществява дейността си;

• да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за санкциониране на лица, нарушители на изискванията по безопасността на труда и да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми и пречки за изпълнение на задълженията по ЗБУТ.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира изпълнението на задълженията по БЗР от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в т.ч.:

• Наличието и ползването на необходимите ЛПС;

• Поддържането в безопасно състояние на работното оборудване, вкл. средствата за

колективна защита;

• Поддържането на съоръженията с повишена опасност и воденето на необходимата документация за тях;

- Спазването на правилата и инструкциите за безопасна работа.

Контролът се осъществява с честота в зависимост от установените рискове.

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани от обекта работещи, които нарушават правилата за безопасност и здраве при работа.

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да преустанови работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случаи на грубо или системно нарушаване на правилата за безопасност при работа, до отстраняване на несъответствията.

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез свои представители, участва при проверки на контролните органи на дейности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, извършвани на обекта.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ИНСТРУКТАЖИ

1.При сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя:

• списък на лицата, които ще работят по договора;

• разрешителните на персонала за извършване на дейността, ако такива се изискват от нормативни документи.

2. При промяна в списъчния състав на лицата, които ще работят по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТе длъжен да не допуска свои  работници  и служители  на територията на обекта за извършване на СМР (ремонти), които не са преминали  предварително начален инструктаж от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. Началния   инструктаж  се    провежда  и  се  регистрира   по  установения ред от експерт ЗБУР ( а при отсъствие  - от лицето, което го замества) в административна сграда на “Водоснабдяване–Дунав” ЕООД град Разград находяща се на ул. “Сливница” № 3 А или от определени със заповед от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица, които провеждат инструктажите в съответните райони и звена на дружеството, където се намира обекта предмет на договора.

5. Останалите  видове  инструктажи   на работниците   на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ   се провеждат и регистрират от неговите длъжностни лица съгласно Наредба № РД -07-2 от 16.12.2009 год.

ВРЕМЕННО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва собствени  разпределителни  табла със съответната степен на защита  за захранване на електропотребителите си. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя местата за присъединяване и допустимите товари.

2. Забраняват се превключванията от едно място на захранване към друго или включване на допълнителни потребители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към електрическите съоръжения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без разрешението му.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ устройва използваните ел. съоръжения по начин, изключващ директен и индиректен допир от служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ разполага използваните ел. удължители и захранващи кабели на ел. уредби по начин, изключващ увреждането на изолацията им от транспортни средства, производствени съоръжения и др. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

МЕХАНИЗАЦИЯ, ЕКИПИРОВКА И БИТОВО ОСИГУРЯВАНЕ

1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури на своя персонал всички необходими лични предпазни средства, средства за защита и специално работно облекло, изискващи се за изпълнение на договорените дейности, както и ползването им по предназначение при работа на обекта.

2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ   си   осигурява  достатъчно  преносими  аптечки,  заредени с медикаменти, материали и инструкции за оказване на първа долекарска помощ.

3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  отговаря  за организацията  на  противопожарната  охрана в местата и помещенията, които ползва и в които извършва работи.

4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди започване на работа на обекта и до завършване на работата да извършва оценка на риска.

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ

1.Извършването  на  огневи   работи извън работните площадки се извършва по реда на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. на МВР и МИП за правилата и нормите за пожарна безопасност при  експлоатацията на  обектите”

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА СРР/СМР СПРЯМО ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ

1.При работа  на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ монтира съответните предупредителни табели и предпазни ограждения в обсега на извършваните работи.

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ СПРЯМО СРР/СМР

1.Забранява  се  пребиваване  на работници на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извън района на наетите     обекти без разрешение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Настоящото споразумение се сключи в 2 /два/ еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 				ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

„Водоснабдяване-Дунав” ЕООД		...................................

УПРАВИТЕЛ: 					УПРАВИТЕЛ/ИЗП.ДИРЕКТОР:

/инж. Стоян Иванов/			         			/................./

Образец  №10

(Приложение №5)

ОДОБРИЛ:

УПРАВИТЕЛ

(инж.Стоян Иванов)

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

към Договор № ПО-04-......./..............................201..... г.

ОБЕКТ: ......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Днес ................................... долуподписаните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършихме оглед на горепосочения обект с цел описване на видовете СРР/СМР за извършване на ремонт на съоръженията в горепосочения обект.

Обектът е записан в Бизнес Програмата на дружеството за ................. год. за изпълнение „чрез възлагане”.

| № | описание на видовете СРР / СМР (по съоръженията в обекта) | мярка | количества (прогнозни) |
| --- | --- | --- | --- |

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:.....................................................................................................................................

(име, фамилия)		(длъжност) 		  (подпис)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.....................................................................................................................................

(име, фамилия)		(длъжност) 		  (подпис)

Образец  №11

(Приложение №6)

ВЪЗЛАГАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ №........

от дата:...............................

към Договор № ПО-04-......./..............................201..... г.

ОБЕКТ: ......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

| № | описание на видовете СРР /СМР (по съоръженията в обекта) | мярка | количества (прогнозни) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |

Започване на СРР: след подписване на възлагателния протокол.

Срок за изпълнение: ......................................

Изпълнителя се задължава да почиства работната площадка по време и след  завършване на работата.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 					ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕЛ:..................................				УПРАВИТЕЛ: ..................................

(инж.Стоян Иванов) 					(............................................)

Образец  №12

(Приложение №7)

А Н Е К С

към

ВЪЗЛАГАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ №........

от дата:...............................

ОБЕКТ: .....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

| № | описание на видовете СРР /СМР (по съоръженията в обекта) | мярка | количества (прогнозни) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |

Започване на СРР: след подписване на анекса към възлагателния протокол.

Срок за изпълнение: ......................................

Изпълнителя се задължава да почиства работната площадка по време и след  завършване на работата.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 					ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕЛ:..................................				УПРАВИТЕЛ: ..................................

(инж.Стоян Иванов) 						(..............................)

Образец  №13

(Приложение №8)

ПРИЕМАТЕЛЕН  ПРОТОКОЛ

ОБЕКТ: ...................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Днес ................................... долуподписаните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършихме оглед на горепосочения обект с цел приемане на количествата и качеството на извършените СРР/СМР в горепосочения обект, съгласно представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количествана сметка .

| поз. № по КС | описание на видовете СРР / СМР (по съоръженията в обекта) | мярка | количества представени | количества окончателни |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Брой работни дни за завършване на обекта:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Некачествено изпълнени СРР / СМР за отстраняване в срок...........................................:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:..................................................................................................................

(име, фамилия)		(длъжност) 		  (подпис)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:...................................................................................................................					(име, фамилия)		(длъжност) 		  (подпис)

Образец  №14

(Приложение №9)

обр.19

ПРОТОКОЛ

за извършени ССР/СМР

към Договор № ПО-04-............../..............................2016 г.

| Обект: ................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Възложител: "Водоснабдяване - Дунав" ЕООД - гр.Разград |  |  |  |  |  |
| Изпълнител: ................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |
| Днес ...............................год. долуподписаните представители на Възложителя и Изпълнителя, извършихме проверка на горепосочения обект и констатирахме, че са извършени долупосочените СРР/СМР. |  |  |  |  |  |
| Същите подлежат на заплащане въз основа на този протокол. |  |  |  |  |  |

| № | Описание на видовете СРР (СМР) | количество | мярка | единична цена | обща стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩО ЗА ОБЕКТА: |  |  |  |  |

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:.....................................................................................................................................

(име, фамилия)		(длъжност) 		  (подпис)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.....................................................................................................................................

(име, фамилия)		(длъжност) 		  (подпис)