АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.

1000 София, ул. "Леге" 4

e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: ПО-05-186/12.05.2016 г.

Възложител: „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД Разград

Поделение (когато е приложимо):

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00459

Адрес: гр.Разград, ул. „Сливница” №3А

Лице за контакт:Доротея Георгиева

Телефон: 084 611024, 0886880150, 0896777761

E-mail: dunavrz@abv.bg

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не

Допълнителна информация може да бъде получена от:

[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не

Обект на поръчката:

[] Строителство

[Х] Доставки

[] Услуги

Предмет на поръчката: Доставка на водомери и компоненти за тях.

Кратко описание: Периодични доставки на водомери за питейна вода с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал и/или импулсен изход и модули за дистанционно отчитане за нуждите на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД – гр. Разград, както следва: 1. Водомери – едноструйни за студена вода, с резбово присъединяване, без щуцерите, за хоризонтален монтаж и модули за включването им към система за дистанционно отчитане. 2. Водомери – многоструйни за студена вода, с резбово присъединяване, без щуцерите, за хоризонтален монтаж и модули за включването им към система за дистанционно отчитане 3. Водомери – волтманов тип, с фланшово присъединяване и модули за включването им към система за дистанционно отчитане.

Място на извършване: Склад на Възложителя в гр. Разград, ул- „Свети Климент” №100

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 69 000,00

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не

Номер на обособената позиция:

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):

Номер на обособената позиция:

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):

в т.ч.:

Изисквания за личното състояние: - За участниците да не са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП

2. Участниците в процедурата не могат да бъдат дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим или пък свързани с тях лица по смисъла на чл. 3, т.8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не се изисква

Икономическо и финансово състояние: не се изисква

Технически и професионални способности: 1. Участниците следва да български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техните обединения, които са производители, вносители или дистрибутори и отговарят на изискванията на ЗОП 2. Участниците следва да осигурят гаранционно обслужване на доставяните стоки, за минимум 24 месеца, считано от датата на приемане на стоката по съответната заявка. Гаранционната поддръжка да включва безплатна подмяна на продуктите.

3. Участниците да имат въведена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалент

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с

увреждания или на хора в неравностойно положение

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на

защитени работни места

Критерий за възлагане:

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[] Цена и качествени показатели

[] Разходи и качествени показатели

[] Ниво на разходите

[Х] Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)

Име: [……] Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:

Дата: 31.05.2016 г. Час: 17:00

Срок на валидност на офертите:

Дата: 31.07.2016 г. Час: 17:00

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: 01.06.2016 г. Час: 10:30

Място на отваряне на офертите: Административна сграда на Възложителя в гр. Разград, ул. „Сливница” №3А

Информация относно средства от Европейския съюз:

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от

европейските фондове и програми: [] Да [Х] Не

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация : Приложения към обявата: - Технически спецификации и изисквания - Изисквания и указания при подготовка и представяне на офертата. Разглеждане на офертите. Сключване на договор. - Образци на документи за подготовка на офертата - Образци на документи за сключване на договор. - Проект на договор

Дата на настоящата обява

Дата: 12.05.2016 г.

Възложител заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

Трите имена: инж. Стоян Райков Иванов

Длъжност: управител

Приложение №1 към обява за обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ И КОМПОНЕНТИ ЗА ТЯХ”

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ

І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Предмет на настоящата обществена поръчка е периодични доставки на водомери за питейна вода с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал и/или импулсен изход и  модули за дистанционно отчитане  за нуждите на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД – гр. Разград, както следва:

1.1. Водомери – едноструйни за студена вода,  с резбово присъединяване, без щуцерите, за хоризонтален монтаж и модули за включването им към система за дистанционно отчитане.

1.2. Водомери – многоструйни за студена вода,  с резбово присъединяване, без щуцерите, за хоризонтален монтаж и модули за включването им към система за дистанционно отчитане

1.3. Водомери – волтманов тип,  с фланшово присъединяване и модули за включването им към система за дистанционно отчитане.

2. Прогнозна стойност на поръчката:  69 000 лв. без ДДС.

3. Количества: Възложителят не може да се ангажира с количества.

4. Срок на изпълнение на поръчката: една година, считано от датата на сключване на договора.

ІІ.  РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

- Едноструйни водомери със сух ролков брояч

| Q3 / m3/h | DN /mm/ | t max /C0/ | Присъеди няване /цол/ | PN /bar/ | Конструк тивна дължина L /мм/ | R | Измервателно устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 20 | 30 | R¾/G1 | 16 | 130 | R≥80 при хоризонта лен монтаж | с възможност за монтиране на допълнителен модул за дистанционно отчитане без демонтаж на водомера |
| 4 | 20 | 30 | R¾/G1 | 16 | 130 | R≥80 при хоризонта лен монтаж | с възможност за монтиране на допълнителен модул за дистанционно отчитане |

- Многоструйни водомери със сух ролков брояч

| Q3 / m3/h | DN /mm/ | t max /C0/ | Присъеди няване /цол/ | PN /bar/ | Конструк тивна дължина L /мм/ | Измервате лен обхват R | Измервателно устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,3 | 25 | 30 | R1/G1¼ | 16 | 260 | R≥100 при хоризонта лен монтаж | с възможност за монтиране на допълнителен модул за дистанционно отчитане без демонтаж на водомера |
| 10 | 32 | 30 | R1¼/G1½ | 16 | 260 | R≥100 при хоризонта лен монтаж | с възможност за монтиране на допълнителен модул за дистанционно отчитане без демонтаж на водомера |
| 6,3 | 25 | 30 | R1/G1¼ | 16 | 260 | R≥160 при хоризонта лен монтаж | с възможност за монтиране на допълнителен модул за дистанционно отчитане без демонтаж на водомера |
| Q3 / m3/h | DN /mm/ | t max /C0/ | Присъеди няване /цол/ | PN /bar/ | Конструк тивна дължина L /мм/ | Измервате лен обхват R | Измервателно устройство |
| 10 | 32 | 30 | R1¼/G1½ | 16 | 260 | R≥160 при хоризонтален монтаж | с възможност за монтиране на допълнителен модул за дистанционно отчитане без демонтаж на водомера |

- Волтманови  водомери  с фланшово присъединавяне

| Q3 /m3/h | DN /mm/ | t max /C0/ | Конструк тивна дължина L /мм/ | PN /bar/ | Измервате лен обхват R | Тип на броячния механизъм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 50 | 30 | 200 | 16 | R≥100 | сух с възможност за монтиране на допълнителен модул за дистанционно отчитане без демонтаж на водомера, както с импулсен изход (reed contact), така и с радиосигнал за предаване на данните |
| 63 | 65 | 30 | 200 | 16 | R≥100 | сух с възможност за монтиране на допълнителен модул за дистанционно отчитане без демонтаж на водомера, както с импулсен изход (reed contact), така и с радиосигнал за предаване на данните |
| 100 | 80 | 30 | 225 | 16 | R≥100 | сух с възможност за монтиране на допълнителен модул за дистанционно отчитане без демонтаж на водомера, както с импулсен изход (reed contact), така и с радиосигнал за предаване на данните |
| 160 | 100 | 30 | 250 | 16 | R≥100 | сух с възможност за монтиране на допълнителен модул за дистанционно отчитане без демонтаж на водомера, както с импулсен изход (reed contact), така и с радиосигнал за предаване на данните |
| 250 | 125 | 30 | 250 | 16 | R≥100 | сух с възможност за монтиране на допълнителен модул за дистанционно отчитане без демонтаж на водомера, както с импулсен изход (reed contact), така и с радиосигнал за предаване на данните |
| 400 | 150 | 30 | 300 | 16 | R≥100 | сух с възможност за монтиране на допълнителен модул за дистанционно отчитане без демонтаж на водомера, както с импулсен изход (reed contact), така и с радиосигнал за предаване на данните |

4. Други изисквания, на които трябва да отговарят предлаганите водомери:

4.1. Да отговарят на  Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (ПМС №47/2016 г.), или на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (ПМС №253/2006 г.), или на законодателството на държавите- членки на ЕС, или на държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, която въвежда Директива 2004/22/ЕО (ОВ, L 135/1/2004 г.).

4.2. Върху водомера трябва да са нанесени следните надписи:

А) Наименование на производител, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка на производителя;

Б) Информация за неговата точност (динамичен диапазон R= Q3/Q1  при различни  начини на монтаж);

В) Горна граница на измерване;

Г) Обхват на измерване

Д) Година на производство

Е) Идентификационна маркировка

Ж) Постоянен дебит Q3

З) Работна температура

И) СЕ маркировка и стандарта за присъединяване на външни устройства

Й) Обозначение за работно налягане Pn, ако е повече от 10 atm

Е) Знак за първоначална проверка - година на проверката, държава в която е проверен и уникален номер на проверителя

4.3. Броячен механизъм:

А) с магнитен куплунг и защита от външни магнитни полета

Б) надеждна защита на механизма от външна влага и неконтролиран достъп поне IP 65

В) възможност за тривиално насочване на броячния механизъм в най-удобна за отчитане посока, без да се нарушава защитата му от влага и достъп.

4.4.  Корпусът на водомера да е метален, устойчив на корозия с трайно обозначение на посоката на протичане.

4.5. Да са минали първоначална метрологична  проверка  в годината на закупуването им от Възложителя.

4.6. Да са с посочен гаранционен срок – минимум 24 месеца.

5. Изисквания към модули  за дистанционно отчитане:

5.1. Модулите за дистанционно отчитане с радиосигнал да бъдат с възможност за предаване на данни директно към преносимо мобилно отчитащо устройство, без да е необходимо да се добавят допълнителни устройства като концентратори, колектори, GSM предаватели и др.

5.2. Модулите да бъдат със собствен източник на захранване – батерии с гарантиран срок на живот не по-малък от 10 години.

5.3. Предавателните   модули   за   дистанционно     отчитане  с   радиосигнал   да    имат

възможност да се монтират допълнително без да е необходим демонтаж на водомера от мястото, на което е монтиран.

5.4. Модулите за дистанционно отчитане с радиосигнал да имат защита IP68.

Всички посочени  технически  изисквания към стоките, предмет  на  поръчката, трябва да се докажат от участниците с необходимите документи.

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПО ДОСТАВКАТА НА СТОКИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

- Всяка доставка се извършва след писмена поръчка за доставка  на  Възложителя;

- Транспортирането трябва да обезпечава предпазването на стоките от повреда;

3.    Доставките   се   извършват   от    Изпълнителя   (или за  негова сметка) до склада на Възложителя – гр. Разград, ул.”Свети Климент”  №100;

- Всяка доставка се придружава от следните документи:

- данъчна фактура;

- приемо-предавателен протокол;

- гаранционни карти за всеки водомер;

- копие от поръчката за доставка на Възложителя

- инструкция за употреба и др. техническа документация.

5.    Срок на доставка – не по-дълъг от пет работни дни, считано от датата на поръчка за доставка от Възложителя, изпратена по ел.поща, факс или пощенски адрес.

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Право на участие в поръчката имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техните обединения, които са производители, вносители  или дистрибутори и отговарят на изискванията на ЗОП и Възложителя. В случай, че участникът е физическо лице, представя заверено копие от документ за самоличност.  В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението представят копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

2. Участниците могат свободно да ползват подизпълнители, но задължително следва да са посочили това обстоятелство. В случай, че ще се използват подизпълнители, избраните за Изпълнители сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата им.Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

3.  Да осигурят гаранционно обслужване на доставяните стоки, за минимум 24 месеца, считано от датата на приемане на стоката по съответната заявка. Гаранционната поддръжка да включва  безплатна  подмяна на продуктите.  В случай, че дефектиралите стоки в рамките на срока на договора са повече от 2% от броя на доставените стоки, възложителят има право да прекрати договора и да откаже референция за добро изпълнение на изпълнителя.

4. Изпълнителите нямат право да:

- сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл.54, ал. 1 от ЗОП;

- възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

- заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато: за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл.54, ал. 1  от ЗОП;  предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;  договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя.

5. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен подизпълнител, изпълнителят изпраща заверено копие от договора или допълнителното споразумение на възложителя

6. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

7. Участниците в процедурата не могат да бъдат дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим или пък свързани с тях лица по смисъла на чл. 3, т.8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. В случай, че участникът е дружество, което попада в изключенията на чл. 4 от цитирания закон, същият представя доказателства за наличие на обстоятелства, обуславящи изключенията.  Същото изискване се отнася и за подизпълнителите, в случай, че участникът ще използва ресурсите на подизпълнител.

8. За участника следва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП по отношение на настоящата обществена поръчка.

V.   ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ЦЕНАТА И ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРА

1. Цените се посочват  в лева без ДДС  с точност до втория знак след десетичната запетая.

2. В Ценовата оферта да се представят единични цени и обща прогнозна стойност.

3. В цената следва да са включени всички разходи за извършване на  доставките, подразбиращи се или изрично упоменати.

4.  Общата стойност на договора  се формира на база единичните цени  на Изпълнителя и всички извършени доставки през срока на действие на сключения договор.

5. Всички плащания се извършват в лева по банков път срещу издадена фактура за доставените стоки и тяхната стойност, оформена съобразно изискванията на закона и счетоводството и  документите по т.4 от раздел ІІІ.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

Приложение №2 към обява за обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ И КОМПОНЕНТИ ЗА ТЯХ”

ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.

І. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

1. Участникът трябва да проучи всички условия и спецификации в настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, която не отговаря на документацията  и изискванията на Възложителя, може да доведе до отстраняването му.

2. Офертата следва да  бъде оформена по приложените към документацията образци.

3. Видът, качеството и характеристиките  на дейностите, предмет на поръчката, трябва да отговарят напълно на изискванията на техническата спецификация, нормативната база, която ги урежда  и условията за изпълнение на поръчката.

4. Всеки участник може да представи само една оферта.

5. Офертата трябва да включва пълния обем за видовете дейности по предмета на поръчката. Непълни оферти   не се разглеждат.

6. Варианти не се допускат.

7. Подизпълнителите (ако има такива) трябва да отговарят на критериите за подбор в съотвествие с дейностите, които ще извършват.

8. Лице, което е  дало  съгласие да участва като подизпълнител, не може  да  представи

самостоятелна оферта.

9. Всички документи, свързани с офертата, се представят на български език. Всички приложени документи на чужд език следва да са придружени с превод на български език. Непредставянето на съпътстващ превод на представен документ ще се счита за непредставен документ, което е основание за отстраняване на участника.

10. При  представяне  на  копия на  изискуеми документи,  същите да бъдат заверени с

текст “Вярно с оригинала”  - подписани от лицето, извършило сверката и подпечатани с печата на участника.

11. Офертата се подписва от  законния  представител  на  участника или упълномощено от него лице, като за това се прилага нотариално заверено пълномощно от законния представител на участника.

12. Участникът може да поставя своите въпроси и да иска разяснения по документацията в писмен вид на факс 084 662207.

13. Всички разходи по изработването и представянето на офертите са за сметка на участниците.

14. За всички данни, обстоятелства и грешки в офертата, отговорност носи участникът.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА

1.  Представяне на участника -  образец №1 от документацията (представя се в оригинал).

2. Декларация  за обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици  – образец №2 от документацията (представя се в оригинал).

3. Декларация  за обстоятелствата по чл.97, ал.5 от ППЗОП  – образец №3 от документацията (представя се в оригинал).

4. Декларация  за обстоятелствата по чл.97, ал.5 от ППЗОП  – образец №4 от документацията (представя се в оригинал).

5. Нотариално заверено пълномощно  за  представителство (представя се в оригинал, ако офертата не е подписана от законния представител на участника).

6. Сертификат за въведена система за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалент на участника (представя се заверено копие)

7. Писмо от производителя на водомерите относно гаранционният срок (представя се заверено копие, придружено с превод от преводач, при необходимост)

8. Документ, удостоверяващ, че участниците са производители, вносители или дистрибутори на водомерите, предмет на поръчката  (представя се заверено копие, придружено с превод от преводач, при необходимост)

9. Документ/и, удостоверяващи,че водомерите  отговарят на  Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (ПМС №47/2016 г.), или на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (ПМС №253/2006 г.), или на законодателството на държавите- членки на ЕС, или на държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, която въвежда Директива 2004/22/ЕО (ОВ, L 135/1/2004 г.) - сертификат за съответствие, издаден от оторизиран орган, или сертификат за ЕИО одобрен тип или еквивалент  (представя се заверено копие, придружено с превод от преводач, при необходимост)

10. Каталози или други описателни документи на български език или ако в оригинал езика е различен от български, придружени с официален  превод на български език, с   техническите  данни  на продуктите, диаграми и  друга техническа информация

11. Попълнено техническо предложение (техническа оферта) - образец №5 от документацията (представя се в оригинал).

За да бъде допусната техническата оферта до класиране, участникът следва да е попълнил всички точки и графи и те да съответстват на изискванията на Възложителя, както и да подкрепи твърденията си със съответните документи, които ги доказват. Участникът може да добави и друга информация, касаеща  изпълнението на предмета на поръчката.

Техническото предложение се подписва от представителя на участника и подпечатва с печата на участника и се посочва дата на изготвянето и.

Непопълването  на  части  от  техническата  оферта  или  промяната й  води   до

отстраняване на участника от процедурата.

12. Ценова оферта - образец №6 от документацията (представя се в оригинал).

Участникът  попълва образеца, като посочва единични цени в български лева без ДДС и  обща стойност. Формираната обща стойност следва да е в български лева, записана цифром и словом.

При несъответствие между единичните цени и общата стойност или между цената изписана цифром и словом, офертите се отстраняват от участие.

Непопълването   на   части   от  ценовата   оферта  или   промяната  й   води  до

отстраняване на участника от процедурата.

13. Декларация за участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката -  образец

№7 от документацията (представя се в оригинал).

ІІІ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

1.  Офертата  се  представя   в запечатана  непрозрачна  опаковка лично, по  пощата   или чрез куриерска фирма с препоръчано писмо с обратна разписка.

2. Върху опаковката участникът посочва наименованието на предмета на поръчката, точното  си  наименование, адрес  за кореспонденция, телефон, факс, е-mail  и лице за контакти.

3. При приемане на офертите върху плика се отбелязва поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър.

4. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на Участниците  оферти, които са представени след изтичане на крайния срок.

ІV. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Отварянето на офертите е публично.

2. Датата и часът на отварянето на офертите са посочени  в обявата. Легитимирането пред комисията на присъстващите лица се осъществява както следва:

– лична карта и копие от документ (оставащ за Възложителя), удостоверяващ представителната власт на лицето (когато участникът е юридическо лице).

-    в случай, че присъства пълномощник – лична карта и пълномощно (пълномощното се представя в оригинал или заверено копие с гриф “вярно с оригинала”, подпис и мокър печат на участник при наличие на такъв и остава за Възложителя);

3. Разглеждането  и оценяването на офертите  се извършва от комисия, назначена от Възложителя след получаване на офертите съгласно критерия за избор на изпълнител „Най-ниска цена”.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Възложителят сключва договор за изпълнение на поръчката с участника, класиран на първо място.

2. Договорът включва задължително всички предложения на участника, определен за изпълнител. Страните по договора не могат да го променят или анексират, освен при основанията, посочени в ЗОП.

3.  В срок до десет работни  дни от получаване на писмото за възлагане на поръчката  участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

3.1. Актуални документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл.54 от ЗОП (оригинали или заверени копия). Документите се представят и за подизпълнителите и трети лица, ако има такива.

3.3. Декларацция  по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари  – образец №8 от документацията (представя се в оригинал).

3.4. Декларацция  по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари  – образец №9 от документацията (представя се в оригинал).

НЕПРЕДСТАВЯНЕТО на тези документи  ще бъде основание за определяне на втория класиран участник  за изпълнител на поръчката.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

Приложение №3 към обява за обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ И КОМПОНЕНТИ ЗА ТЯХ”

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

Образец № 1

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

в обществена поръчка с предмет

„ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ И КОМПОНЕНТИ ЗА ТЯХ”

Административни сведения

| Наименование на участника |  |
| --- | --- |
| ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН |  |
| Седалище и адрес на управление |  |
| Законен представител на участника |  |
| Адрес за кореспонденция при провеждане на поръчката: (адрес, факс, електронна поща, лице за контакт) |  |
| Адрес за кореспонденция при изпълнение на договора: адрес, факс, електронна поща, лице за контакт (ако участникът бъде определен за изпълнител) |  |
| Банкови реквизити (банка, банкова сметка, титуляр на сметката) |  |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме желанието си да участваме в обявената от вас обществена поръчка  по реда на глава 26 от ЗОП  с горепосочения предмет, като подаваме оферта  при условията, обявени в обявата и приложенията към нея и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения проект на договор.

4. Приемаме срокът на валидност на нашата оферта да бъде до ........  2016 г.

Неразделна част от настоящия документ са декларацията  за обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, подписана от законния представител на участника и декларации по чл.97, ал.5 от ППЗОП.

Дата:______________г.	     Подпис и печат:_______________________________

______________________________

/име и фамилия/

_______________________________

/длъжност на представляващия участника/

Образец № 2

# ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС)

Подписаният/ата  ____________________________________________________________

/име, презиме, фамилия/

данни по документ за самоличност ____________________________________________________

/номер на лична карта, орган и място на издаване/

в качеството си на _________________________________________________________________,

## на___________________________________________, ЕИК/БУЛСТАТ______________________,

/наименование на участника/

Д Е К Л А Р И Р А М

за представляваното от мен дружество по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС):

1. Е регистрирано / Не е регистрирано (ненужното се зачертава) в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т, 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим е __________________________ (попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция)

2. Е свързано / Не е свързано (ненужното се зачертава) лице по смисъла на § 1 от Допълнителните Разпоредби на Търговския закон с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

3. Попада в изключението на чл. 4, т. ......... от ЗИФОДРЮПДРС.  (попълва се в случай, че дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим)

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРС и § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРС.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

г. 					Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

Образец № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП  (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

Подписаният/ата  ____________________________________________________________

/име, презиме, фамилия/

данни по документ за самоличност ____________________________________________________

/номер на лична карта, орган и място на издаване/

в качеството си на _________________________________________________________________,

## на___________________________________________, ЕИК/БУЛСТАТ______________________,

/наименование на участника/

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс или с влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т.1 или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

г. 					Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

Образец № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП  (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)

Подписаният/ата  ____________________________________________________________

/име, презиме, фамилия/

данни по документ за самоличност ____________________________________________________

/номер на лична карта, орган и място на издаване/

в качеството си на _________________________________________________________________,

## на___________________________________________, ЕИК/БУЛСТАТ______________________,

/наименование на участника/

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Участникът, който представлявам

-  няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен*, или

- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

- няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен*;

( невярното се зачертава)

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП

3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо)

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

г. 					Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

Образец № 5

###### Т Е Х Н И Ч Е С К О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за изпълнение  на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с предмет

„ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ И КОМПОНЕНТИ ЗА ТЯХ”

От__________________________________________________________ подписано от

(наименование на участника )

_______________________________________________  в качеството му на_________________

(име, презиме, фамилия )                                                          (длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с обявата и приложенията към нея  и приехме условията и техническите спецификации, посочени в нея, предлагаме да изпълним поръчката  при следните параметри:

- Едноструйни водомери със сух ролков брояч

А) Работни характеристики на водомер  с постоянно протичане  Q3  = 2,5  m3/h

-   Производител: ................................................................................................................

-   Търговско наименование:  ...........................................................................................

-  Q1  = ..........  m3/h

-   Q2  = ..........  m3/h

-   Q4  = ..........  m3/h

-   DN =............. mm

-   PN= ............... bar

-   динамичен диапазон R =..................

-   t max  = .....  ° C

-   Присъединяване  -  R……/G……..

-   Конструктивна дължина - …………… mm

-   Измервателно устройство - ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Броячен механизъм -  ………………………………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Модул за дистанционно отчитане - ………………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Надписи и маркировки върху водомера -  ………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Корпус на водомера  -  ……………………..................................…..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Първоначална метрологична проверка   -   .............................…..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Б) Работни характеристики на водомер  с постоянно протичане  Q3  = 4  m3/h

-   Производител: ................................................................................................................

-   Търговско наименование:  ...........................................................................................

-  Q1  = ..........  m3/h

-   Q2  = ..........  m3/h

-   Q4  = ..........  m3/h

-   DN =............. mm

-   PN= ............... bar

-   динамичен диапазон R =..................

-   t max  = .....  ° C

-   Присъединяване  -  R……/G……..

-   Конструктивна дължина - …………… mm

-   Измервателно устройство - ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Броячен механизъм -  ………………………………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Модул за дистанционно отчитане - ………………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Надписи и маркировки върху водомера -  ………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Корпус на водомера  -  ……………………..................................…..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Първоначална метрологична проверка   -   .............................…..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

- Многоструйни водомери със сух ролков брояч

А) Работни характеристики на водомер  с постоянно протичане  Q3  = 6,3  m3/h

-   Производител: ................................................................................................................

-   Търговско наименование:  ...........................................................................................

-  Q1  = ..........  m3/h

-   Q2  = ..........  m3/h

-   Q4  = ..........  m3/h

-   DN =............. mm

-   PN= ............... bar

-   динамичен диапазон R =..................

-   t max  = .....  ° C

-   Присъединяване  -  R……/G……..

-   Конструктивна дължина - …………… mm

-   Измервателно устройство - ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Броячен механизъм -  ………………………………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Модул за дистанционно отчитане - ………………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Надписи и маркировки върху водомера -  ………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Корпус на водомера  -  ……………………..................................…..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Първоначална метрологична проверка   -   .............................…..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Б) Работни характеристики на водомер  с постоянно протичане  Q3  = 10  m3/h

-   Производител: ................................................................................................................

-   Търговско наименование:  ...........................................................................................

-  Q1  = ..........  m3/h

-   Q2  = ..........  m3/h

-   Q4  = ..........  m3/h

-   DN =............. mm

-   PN= ............... bar

-   динамичен диапазон R =..................

-   t max  = .....  ° C

-   Присъединяване  -  R……/G……..

-   Конструктивна дължина - …………… mm

-   Измервателно устройство - ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Броячен механизъм -  ………………………………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Модул за дистанционно отчитане - ………………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Надписи и маркировки върху водомера -  ………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Корпус на водомера  -  ……………………..................................…..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Първоначална метрологична проверка   -   .............................…..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

В) Работни характеристики на водомер  с постоянно протичане  Q3  = 6,3  m3/h

-   Производител: ................................................................................................................

-   Търговско наименование:  ...........................................................................................

-  Q1  = ..........  m3/h

-   Q2  = ..........  m3/h

-   Q4  = ..........  m3/h

-   DN =............. mm

-   PN= ............... bar

-   динамичен диапазон R =..................

-   t max  = .....  ° C

-   Присъединяване  -  R……/G……..

-   Конструктивна дължина - …………… mm

-   Измервателно устройство - ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Броячен механизъм -  ………………………………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Модул за дистанционно отчитане - ………………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Надписи и маркировки върху водомера -  ………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Корпус на водомера  -  ……………………..................................…..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Първоначална метрологична проверка   -   .............................…..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Г) Работни характеристики на водомер  с постоянно протичане  Q3  = 10  m3/h

-   Производител: ................................................................................................................

-   Търговско наименование:  ...........................................................................................

-  Q1  = ..........  m3/h

-   Q2  = ..........  m3/h

-   Q4  = ..........  m3/h

-   DN =............. mm

-   PN= ............... bar

-   динамичен диапазон R =..................

-   t max  = .....  ° C

-   Присъединяване  -  R……/G……..

-   Конструктивна дължина - …………… mm

-   Измервателно устройство - ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Броячен механизъм -  ………………………………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Модул за дистанционно отчитане - ………………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Надписи и маркировки върху водомера -  ………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Корпус на водомера  -  ……………………..................................…..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Първоначална метрологична проверка   -   .............................…..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

- Волтманови   водомери с фланшово присъединяване

А) Работни характеристики на водомер  с постоянно протичане  Q3  = 40  m3/h

-   Производител: ................................................................................................................

-   Търговско наименование:  ...........................................................................................

-  Q1  = ..........  m3/h

-   Q2  = ..........  m3/h

-   Q4  = ..........  m3/h

-   DN =............. mm

-   PN= ............... bar

-   динамичен диапазон R =..................

-   t max  = .....  ° C

-   Присъединяване  -  ……….. mm

-   Конструктивна дължина - …………… mm

-   Измервателно устройство - ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Броячен механизъм -  ………………………………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Модул за дистанционно отчитане - ………………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Надписи и маркировки върху водомера -  ………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Корпус на водомера  -  ……………………..................................…..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Първоначална метрологична проверка   -   .............................…..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Б) Работни характеристики на водомер  с постоянно протичане  Q3  = 63  m3/h

-   Производител: ................................................................................................................

-   Търговско наименование:  ...........................................................................................

-  Q1  = ..........  m3/h

-   Q2  = ..........  m3/h

-   Q4  = ..........  m3/h

-   DN =............. mm

-   PN= ............... bar

-   динамичен диапазон R =..................

-   t max  = .....  ° C

-   Присъединяване  -  ……….. mm

-   Конструктивна дължина - …………… mm

-   Измервателно устройство - ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Броячен механизъм -  ………………………………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Модул за дистанционно отчитане - ………………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Надписи и маркировки върху водомера -  ………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Корпус на водомера  -  ……………………..................................…..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Първоначална метрологична проверка   -   .............................…..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

В) Работни характеристики на водомер  с постоянно протичане  Q3  = 100  m3/h

-   Производител: ................................................................................................................

-   Търговско наименование:  ...........................................................................................

-  Q1  = ..........  m3/h

-   Q2  = ..........  m3/h

-   Q4  = ..........  m3/h

-   DN =............. mm

-   PN= ............... bar

-   динамичен диапазон R =..................

-   t max  = .....  ° C

-   Присъединяване  -  ……….. mm

-   Конструктивна дължина - …………… mm

-   Измервателно устройство - ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Броячен механизъм -  ………………………………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Модул за дистанционно отчитане - ………………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Надписи и маркировки върху водомера -  ………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Корпус на водомера  -  ……………………..................................…..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Първоначална метрологична проверка   -   .............................…..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Г) Работни характеристики на водомер  с постоянно протичане  Q3  = 160  m3/h

-   Производител: ................................................................................................................

-   Търговско наименование:  ...........................................................................................

-  Q1  = ..........  m3/h

-   Q2  = ..........  m3/h

-   Q4  = ..........  m3/h

-   DN =............. mm

-   PN= ............... bar

-   динамичен диапазон R =..................

-   t max  = .....  ° C

-   Присъединяване  -  ……….. mm

-   Конструктивна дължина - …………… mm

-   Измервателно устройство - ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Броячен механизъм -  ………………………………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Модул за дистанционно отчитане - ………………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Надписи и маркировки върху водомера -  ………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Корпус на водомера  -  ……………………..................................…..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Първоначална метрологична проверка   -   .............................…..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Д) Работни характеристики на водомер  с постоянно протичане  Q3  = 250  m3/h

-   Производител: ................................................................................................................

-   Търговско наименование:  ...........................................................................................

-  Q1  = ..........  m3/h

-   Q2  = ..........  m3/h

-   Q4  = ..........  m3/h

-   DN =............. mm

-   PN= ............... bar

-   динамичен диапазон R =..................

-   t max  = .....  ° C

-   Присъединяване  -  ……….. mm

-   Конструктивна дължина - …………… mm

-   Измервателно устройство - ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Броячен механизъм -  ………………………………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Модул за дистанционно отчитане - ………………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Надписи и маркировки върху водомера -  ………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Корпус на водомера  -  ……………………..................................…..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Първоначална метрологична проверка   -   .............................…..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Е) Работни характеристики на водомер  с постоянно протичане  Q3  = 400  m3/h

-   Производител: ................................................................................................................

-   Търговско наименование:  ...........................................................................................

-  Q1  = ..........  m3/h

-   Q2  = ..........  m3/h

-   Q4  = ..........  m3/h

-   DN =............. mm

-   PN= ............... bar

-   динамичен диапазон R =..................

-   t max  = .....  ° C

-   Присъединяване  -  ……….. mm

-   Конструктивна дължина - …………… mm

-   Измервателно устройство - ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Броячен механизъм -  ………………………………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Модул за дистанционно отчитане - ………………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Надписи и маркировки върху водомера -  ………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Корпус на водомера  -  ……………………..................................…..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

-   Първоначална метрологична проверка   -   .............................…..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………

4. Гаранционни условия

4.1. Гаранционен срок от производителя на едноструйни водомери: ......... /................................/  месеца,  считано от датата на извършена доставка и издадена  фактура;

4.2. Гаранционен срок от производителя на многоструйни водомери: ......... /................................/  месеца,  считано от датата на извършена доставка и издадена  фактура;

4.3. Гаранционен срок от производителя на волтманови водомери: ......... /................................/  месеца,  считано от датата на извършена доставка и издадена  фактура;

4.4. Гаранционен срок за импулсните изходи и радиомодулите, предмет на поръчката:  …………. /……………./ месеца, считано от датата на извършена доставка и издадена  фактура;

4.5. Начин на предявяване на гаранционни претенции: ........................................................

.....................................................................................................................................................;

4.6. Начин на гаранционно обезщетение: ..............................................................................

.....................................................................................................................................................;

5. Доставка на водомерите и модулите за дистанционно отчитане:

-   Всяка доставка ще се извършва след писмена поръчка за доставка  на  Възложителя;

-  Транспортирането ще  обезпечава предпазването на стоките от повреда;

-  Доставките  ще  се   извършват   от нас  или за  наша  сметка до склада на Възложителя – гр. Разград, ул.”Свети Климент”  №100;

-  Срок на доставка: ...........................................................................................................

-  Всяка доставка ще се придружава от следните документи: .........................................

........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

6. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

7. Всички доставки и дейности, посочени в настоящото предложение, са отчетени и включени в предложената от нас цена.

8. Бихме желали да обърнем внимание на следните допълнителни преимущества на нашето предложение, спрямо задължителните изисквания и условия от поканата  за участие, свързани с изпълнението на настоящата поръчка:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

Образец №6

###### Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за изпълнение на  обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с предмет:  „ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ И КОМПОНЕНТИ ЗА ТЯХ”

От___________________________________________________________________ подписано от

(наименование на участника )

_______________________________________________ в качеството му на_________________

(име, презиме, фамилия ) 						    (длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение  при следните параметри:

- Единични цени

| № | Наименование | Търговско наименование | Ед. цена, лв | Прог. к-во, бр | Стойност, лв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Едноструйни водомери със сух ролков брояч и R……………… |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Q3 = 2,5 m3/h; DN 20 mm; L 130 mm |  |  | 100 |  |
| 1.2 | Q3 = 4 m3/h; DN 20 mm; L 130 mm |  |  | 550 |  |
| 1.3 | модул за включване на водомерите към системата за дистанционно отчитане |  |  | 50 |  |
| 2. Многоструйни водомери със сух ролков брояч и R……………… |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Q3 = 6,3 m3/h; DN 25 mm; L 260 mm |  |  | 30 |  |
| 2.2 | Q3 = 10 m3/h; DN 32 mm; L 260 mm |  |  | 30 |  |
| 2.3 | модул за включване на водомерите към системата за дистанционно отчитане |  |  | 20 |  |
| 3. Многоструйни водомери със сух ролков брояч и R……………… |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Q3 = 6,3 m3/h; DN 25 mm; L 260 mm |  |  | 10 |  |
| 3.2 | Q3 = 10 m3/h; DN 32 mm; L 260 mm |  |  | 10 |  |
| 3.3 | модул за включване на водомерите към системата за дистанционно отчитане |  |  | 10 |  |
| 4. Волтманови водомери R……………… |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Q3 = 40 m3/h; DN 50 mm; L 200 mm |  |  | 3 |  |
| 4.2 | Q3 = 63 m3/h; DN 65 mm; L 200 mm |  |  | 10 |  |
| 4.3 | Q3 = 100 m3/h; DN 80 mm; L 225 mm |  |  | 10 |  |
| 4.4 | Q3 = 160 m3/h; DN 100 mm; L 250 mm |  |  | 5 |  |
| 4.5 | Q3 = 250 m3/h; DN 125 mm; L 250 mm |  |  | 5 |  |
| 4.6 | Q3 = 400 m3/h; DN 150 mm; L 300 mm |  |  | 5 |  |
| 4.7 | модул за включване на водомерите към системата за дистанционно отчитане |  |  | 10 |  |
| 4.8 | Импулсен изход за включване на водомерите към системата за дистанционно отчитане |  |  | 10 |  |
|  | Обща стойност |  |  |  |  |

2. Общата стойност на нашата оферта възлиза на  _________ /______________________/  лева без ДДС.

Всички посочени цени са в лева без ДДС.

Цените са образувани при условия на доставка франко склад на Възложителя в град Разград.

В цените са включени всички разходи на доставка, подразбиращи се или изрично упоменати: производство, изпитания, маркировка, опаковка, транспорт, мита, такси, данъци и др.

До подписване на договора настоящото предложение представлява обвързващо споразумение между двете страни.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

Образец №7

# ДЕКЛАРАЦИЯ

за участие на подизпълнители

Долуподписаният/-ната _____________________________________________________

/име, презиме, фамилия/

ЕГН: _________________,  притежаващ лична карта № _________________, издадена на

___________________________ от МВР-гр. ___________________________________________,

## адрес: __________________________________________________________________________,

/постоянен адрес/

## представляващ _________________________________________________________________,

/ЕТ, Дружество, Фирма/

участник в обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП  с   предмет „ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ И КОМПОНЕНТИ ЗА ТЯХ”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. При изпълнението на поръчката  няма да ползвам подизпълнители  / ще ползвам   подизпълнители,   които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата. (невярното се зачертава)

2. Подизпълнители, видове работи, които ще изпълняват, и делът им:

| Подизпълнител/Наименование ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН Седалище и адрес на управление | Видове работи от предмета на поръчката, които ще изпълнява всеки подизпълнител | % от общата стойност на поръч ката |
| --- | --- | --- |

3. Подизпълнителите отговарят на изискванията за критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях не са налице основания за отстраняване.

                - 4. Подизпълнителите са запознати  с изискването, че не може да представят самостоятелна оферта.

                - 5. Приемам да отговарям за действията и бездействията на подизпълнителите.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

г. 					Декларатор:

Приложение №4 към обява за обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ И КОМПОНЕНТИ ЗА ТЯХ”

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Образец  №8

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Подписаният/ата  _________________________________________________________

/име, презиме, фамилия/

данни по документ за самоличност ________________________________________________

/номер на лична карта, орган и място на издаване/

в качеството си на _____________________________________________________________,

/длъжност/

## на_____________________________________________, ЕИК/БУЛСТАТ__________________,

/наименование на участника/

определен за изпълнител на  обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП  с предмет: „ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ И КОМПОНЕНТИ ЗА ТЯХ”

Д Е К Л А Р И Р А М

че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1._______________________________________________, ЕГН ________________________,

(име, презиме, фамилия)

постоянен адрес _______________________________________________________________,

гражданство _____________________, документ за самоличност_______________________

2.____________________________________________, ЕГН __________________________,

(име, презиме, фамилия)

постоянен адрес _______________________________________________________________,

гражданство ____________________, документ за самоличност________________________

3._____________________________________________, ЕГН __________________________,

(име, презиме, фамилия)

постоянен адрес _______________________________________________________________,

гражданство _____________________, документ за самоличност_______________________

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

г. 					Декларатор:

Образец  №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по  чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Подписаният/ата  _________________________________________________________

/име, презиме, фамилия/

данни по документ за самоличност ________________________________________________

/номер на лична карта, орган и място на издаване/

в качеството си на _____________________________________________________________,

/длъжност/

## на_____________________________________________, ЕИК/БУЛСТАТ__________________,

/наименование на участника/

определен за изпълнител на  обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП  с предмет: „ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ И КОМПОНЕНТИ ЗА ТЯХ”

ДЕКЛАРИРАМ,

че паричните средства — предмет  на  посочената операция (сделка)  имат  следния  произход:

_____________________________________________________________________________.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

г. 					Декларатор:

Приложение №5 към обява за обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ И КОМПОНЕНТИ ЗА ТЯХ”

Образец №10

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ПО-04-............../................................2016 г.

Днес, ___________2016 г., в гр. Разград, на основание чл. 194, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) между :

“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, със  седалище и адрес на управление: гр. Разград ул. “Сливница” № 3А, ЕИК: 826043778, представлявано от управителя на дружеството инж. Стоян Райков Иванов от една страна , наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

“......................” ........., със  седалище и адрес на управление: гр. ...................., ул. “............” № ...., ЕИК: ................................, представлявано от .......................................в качеството му на ........................., определен за изпълнител след проведена обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП  от друга страна, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост ДОГОВОРА,  с предмет „Доставка на водомери и компоненти за тях”

Страните се споразумяха за следното:

- I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема  да доставя водомери и компоненти за тях при специалните условия и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Технически спецификации и изисквания (Приложение №1),  и предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  стоки  по вид, количество и качество, описани  в техническата и ценовата му оферта (Приложения №2 и №3).

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2.  (1)  Общата стойност на договора се формира на база единичните цени на стоките, предмет на поръчката и извършените  през време на действие на договора доставки.

(2)  Единичните цени са посочени в Приложение №3 към договора

(3) Цените  по ал. 2   са   окончателни  и  валидни през цялото времетраене на договора.

(4) Плащането се извършва от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  въз основа на   надлежно  оформена данъчна фактура и документите  съгласно чл.5, ал. 1 от ДОГОВОРА от страна на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) календарни дни.

(5) Плащането се извършва в български лева с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в платежния документ.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ фактурира поотделно видовете стоки.

(7) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него след представяне на доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях дейности.

IІI. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.3. (1) ДОГОВОРЪТ влиза в сила от датата  на  подписването  му  и  се сключва  за  срок от дванадесет месеца  или до достигане на нормативно установения праг за тази категория доставки.

(2) Място на изпълнение на поръчката – склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гр. Разград ,ул. „Свети Климент” №100.

ІV. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.4 (1).  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удостоверява доставките с приемо-предавателен протокол, подписан от представители на страните по договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съпровожда всяка доставка със следните документи:

....................................................................................................................................................

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да   изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническото му предложение (Приложение №2);

2. да  извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да  прави  рекламации  при  установяване на  некачествени стоки, които не са в съответствие с техническото  предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. да   изисква   от   ИЗПЪЛНИТЕЛЯ    да   сключи  и   да   му   представи    договори   за

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители (ако е посочил такива).

5. да откаже заплащане в следните случаи:

5.1. при доставка на некачествени водомери и компоненти, до  отстраняването  на недостатъците или подмяната им;

5.2. за изпълнени доставки, за които не са представени  изискващите се  документи, до представянето им;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава:

1. да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на ДОГОВОРА.

2.  да   заплати  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ   за   извършените  от него и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки  в  сроковете  и  при условията, уговорени в ДОГОВОРА.

3.  да   осигури   свои   представители,  които  да  приемат  извършените доставки и  да  подписват необходимите документи.

4. да  не   разпространява   под   каквато  и  да  е  форма  всяка  предоставена   му   от

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация,  имаща характер на търговска тайна и изрично упомената  като такава в представената от него техническа оферта.

- Правилото  по ал.2, т.4  не се прилага по отношение на задължителната информация,

която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да публикува в „Профила на купувача”, съобразно реда,  предвиден в ЗОП и ППЗОП.

VІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1.да  получи  уговореното възнаграждение  при условията и  в  сроковете, посочени в настоящия договор;

2.да   получава  цялата  информация  и  съдействие от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за осъществяване предмета на ДОГОВОРА.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1.да изпълни   поръчката   качествено  в  съответствие с  предложеното в офертата му, включително техническата оферта (Приложение №2  към ДОГОВОРА)

2.  да  изготвя  и  предоставя  необходимите  документи,    удостоверяващи  извършената дейност;

3. да   ремонтира  или подмени   за  своя сметка  дефектирали закупени   водомери  в  рамките   на гаранционният им срок при изпълнени гаранционни условия;

4. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в 5-дневен срок от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и  подизпълнителите са длъжни да спазват изискванията на чл.115 от ЗОП.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и  лицата, определени от него да извършат доставките, предмет  на ДОГОВОРА, се задължават за срока на действието му и в срок от 2 (две) години след неговото изпълнение,  разваляне  или  прекратяване, да не разкриват пред трети лица  информацията, станала им известна във връзка с изпълнението на ДОГОВОРА и/или представляваща търговска или служебна тайна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен с неговото предварително писмено съгласие. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи солидарна отговорност за причинените вреди с лицето, предоставило съответната конфиденциална информация.

VІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.7. (1) При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при плащането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка в размер на законната лихва.

(2)  В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва.

(3) Заплащането на  неустойките  по предходната  алинея се удовлетворява от стойността на дължимите доставки  в срок  до 10 (десет) календарни дни, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  бъде писмено уведомен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за техния размер.

(4) Изплащането   на   неустойката  не лишава изправната  страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

VІІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.8. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) В случай че  страната, която  е следвало да  изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали  до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок  от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.9. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изтичане на срока, за който е сключен,  или с достигане на предвидената в чл.20, ал.3 от ЗОП стойност  за този вид дейност;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по ДОГОВОРА - с 10-дневно  писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати ДОГОВОРА без предизвестие:

1. по реда на чл.73 от ППЗОП

2.когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на някое от задълженията си с повече от пет работни дни;  не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани нередности;  не изпълни точно някое от задълженията си по ДОГОВОРА; използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или ползва подизпълнител, различен от посочения в офертата му; бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по ликвидация.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати ДОГОВОРА едностранно с  10-дневно писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратявантето става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на ДОГОВОРА.

- Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- Чл.10. (1)   Изменение  на   сключен   договор  за  обществена   поръчка  се допуска   при условията на чл.116 от ЗОП.

Чл.11. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор, разменяни между  страните, са валидни, когато са изпратени по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

Съобщенията ще се получават на следните адреси:

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Разград, ул. „Сливница” №3А, факс: 084 662207,e-mail: dunavrz@abv.bg

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ..................................................................................................................

(2)  Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на този адрес.

Чл.12. Всички спорове по този договор  ще се уреждат чрез преговори между страните, а

при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд  в Република България

Чл.13. За  неуредените  в  настоящия   договор   въпроси  се  прилагат  разпоредбите на

действащото законодателство на Република България.

Чл.14. Нищожността   на някоя  клауза  от  настоящия договор не води  до нищожност на друга клауза или на ДОГОВОРА като цяло.

Чл.15. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на ДОГОВОРА и свързани с неговото изпълнение ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения

Чл.16. Нито   една   от  страните  няма  право  да  прехвърля  правата  и  задълженията,

произтичащи от ДОГОВОРА, на трета страна, освен в случаите, произтичащи от ЗОП.

Неразделна част от настоящия договор са:

Приложение № 1 – Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - копие

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - копие

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:				ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕЛ:					.................................:

(инж. Ст. Иванов)			                           (......................)

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(Д. Веселинова)

Съгласувал:

Д. Георгиева – юрисконсулт