# ВОДОСНАБДЯВАНЕ  – ДУНАВ”  ЕООД – РАЗГРАД

УТВЪРДИЛ:  заличено на основание

УПРАВИТЕЛ: чл.2 от ЗЗЛД

/инж. Ст. Иванов/			Дата на утвърждаване:29.08.2016 г.

### Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

### На основание чл. 31 от Закона за обществените поръчки се издава настоящата документация за провеждане на публично състезание  с предмет  „Доставка на тръби и фитинги за питейно-битово водоснабдяване”

Настоящата документация съдържа:

Раздел І -  Описание на предмета  на  поръчката

І. Предмет

ІІ. Количества

ІІІ. Срок за изпълнение

ІV. Прогнозна стойност

Раздел ІІ -  Технически спецификации

І. Стандартизация

ІІ.Работни характеристики и функционални изисквания  - обособена позиция №1

ІІІ.Работни характеристики и функционални изисквания - обособена позиция №2

ІV.Изисквания по доставката

V. Изисквания при формиране на цената на поръчката

VІ.  Изисквания по разплащането на доставените стоки

Раздел ІІІ - Изисквания към участниците

І. Условия за участие

ІІ. Основания за остраняване на участници

ІІІ. Критерии за подбор

ІV. Използване капацитета на трети лица

V. Използване на подизпълнители

Раздел ІV – Условия при провеждане на процедурата

І. Достъп до документацията

ІІ. Разяснения по документацията

ІІІ. Изисквания за срок на валидност на офертите

ІV. Изисквания за представяне на гаранции

V. Подготовка на офертата

VІ. Съдържание на офертата

VІІ. Представяне  и разглеждане на офертите

VІІІ. Сключване на договор

Раздел V – Образци на документи за подготовка на офертата. Указания за попълването им.

І. Образци

Образец №1 – Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Образец №2.1. – Предложение за изпълнение на поръчката (техническа оферта) за обособена позиция №1

Образец №2.2. – Предложение за изпълнение на поръчката (техническа оферта) за обособена позиция №2

Образец №3. – Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор

Образец №4. – Декларация за срок на валидност на офертата

Образец №5.1. – Предлагани ценови параметри  за обособена позиция №1

Образец №5.2. – Предлагани ценови параметри за обособена позиция №2

Образец №6  – Списък на задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП

ІІ. Указания за попълване на образците

Раздел VІ – Проекти на договори.

Образец №1 – Проект на договор за обособена позиция №1

Образец №2 – Проект на договор за обособена позиция №2

Раздел VІІ – Образци на документи за сключване на договор.

Образец №1 -  Декларация  по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Образец №2 -  Декларация  по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Документацията е изготвена и завършена на  24.08.2016 г. от   Д. Димитрова  - зав. МТС и ОП, въз основа на:.

- Технически спецификации, изготвени от инж. Д. Митева – инженер ВиК

2.  Прогнозна стойност, гаранции, критерий за оценка, изготвени от Д. Веселинова – гл. счетоводител

3.   Проекти на договори, изготвени от Д. Георгиева -  юрисконсулт.

Комисия:

1заличено на основание    2заличено на основание   3заличено на основание  4заличено на основание

чл.2 от ЗЗЛД		         чл.2 от ЗЗЛД	             чл.2 от ЗЗЛД	                  чл.2 от ЗЗЛД

Д. Димитрова               Д. Веселинова               Д. Георгиева		 инж. Д. Митева

Забележка:

При    противоречие   на   условия   от   настоящата документация   със ЗОП или ППЗОП,  приоритет имат нормативните актове.

Раздел І

ОПИСАНИЕ на  ПРЕДМЕТА  на ПОРЪЧКАТА

І. Предмет на обществената поръчка  е периодични доставки на тръби и фитинги за питейно – битово водоснабдяване, при следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 – Доставка на тръби от  ПЕВП 100, фитинги и фасонни части за питейно-битово водоснабдяване, както следва:

1.  Тръби от ПЕВП тип 100;

2. Фитинги  с притискаща втулка /бързи връзки/  - коляно 90°,  коляно - преход 90° с външна резба, съединителна муфа, нипел-преход (преход с външна резба), муфа-преход (преход с вътрешна резба), редуцираща  муфа  (намалител), тройник;

3. Фитинги от ПЕВП, тип 100 за челно заваряване, дълго изпълнение - коляно 90°,  коляно 45°, коляно (дъга) 30°, коляно (дъга) 60°, тройник, тройник-намалител,  предфланшова връзка (берт), намалител (редуктор), затваряща муфа (капачка, тапа);

4.  Фитинги от ПЕВП, тип 100 за муфово заваряване - коляно 90°, коляно 45°, коляно – преход с  външна месингова резба,  муфа съединителна, редуцираща муфа (намалител), преход с външна месингова резба, затваряща муфа (капачка, тапа);

5. Електрозаваряеми фитинги от ПЕВП, тип 100 - съединителна муфа с ограничител,  съединителна муфа без ограничител,  редуцираща муфа (намалител), коляно 90°, коляно 45°,  коляно (дъга) 30°, тройник комплект с муфа с ограничител,  тройник, преход   ПЕ/месинг с външна резба, затваряща муфа (капачка, тапа), електрозаваряема отклонителна водовземна скоба за работа при липса на работно налягане, електрозаваряема отклонителна водовземна скоба за работа под налягане, електрозаваряема скоба за работа  под налягане с вграден вентил (комплект с телескопична задвижка), ремонтни скоби;

6. Други фасонни части - сферичен кран ПЕВП (комплект със задвижка), свободен фланец за берт, чугунен фланшов адаптор с широк обхват за свързване на различни видове тръби.

Обособена позиция №2 – Доставка на тръби от  PVC-O 500 за питейно-битово водоснабдяване.

ІІ. Количества:

Възложителят не може да се ангажира с количества поради аварийния характер на дейността си. Конкретни потребности ще бъдат обективирани в писмени заявки на Възложителя за срока на действие на договора. Прогнозни количества за целите на оценяване на офертите са посочени в образеца на ценова оферта за съответната обособена позиция.

ІІІ. Срок за изпълнение на поръчката – от 01.01.2017 г. или от датата на сключване на договора/ите до 31.12.2018 г.

ІV. Прогнозна стойност  -  395 000,00 лв без ДДС.

- Прогнозна стойност  за обособена позиция №1 - 280 000,00 лв без ДДС.

- Прогнозна стойност  за обособена позиция №2 - 115 000,00 лв без ДДС.

#### Раздел ІІ

#### ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

І. СТАНДАРТИЗАЦИЯ

- 1. Тръбите, фитингите и фасонните части  следва  да отговарят  на всички  стандарти и документи, касаещи качеството, екологията и безопасността и приложими към предмета на поръчката.

ІІ. РАБОТНИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

- Тръби от ПЕВП тип 100:

1.1.  Pn=10 bar, диаметри: 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 и 400 мм;

1.2.  Pn=12.5 bar, диаметри: 25 мм;

1.3.  Pn=16 bar, диаметри: 32, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355  и 400 мм;

1.4. Материал -  полиетилен висока плътност, тип 100;

- 1.5. Стандартизация - БДС EN 12201-2:2011+А1:2013, по-нов или еквивалент;

1.6. Всички  тръби  трябва  да  имат  пластмасови  капачки,  поставени върху двата края на тръбата, за да предотвратяват навлизането на замърсители. Преди поставяне на капачките производителят трябва да премахне всички стружки и остатъчни материали;

1.7. Тръбите да са с еднослоен (хомогенен) строеж на стената;

- 1.8. Тръбите  трябва да  се доставят  в черен цвят  със синя нишка  или в син цвят;

- 1.9.  Маркировка -  диаметър, дебелина на стената, номинално налягане, сериен номер, стандарт, материал, обозначение на дължината на всеки линеен метър (за тръбите на рула), дата на производство и  производител;

1.10. Тръбите да притежават хидравлични оразмерителни таблици (диаграми);

1.11. Свързване - чрез челна заварка, чрез муфена заварка, чрез електродифузно заваряване с всички познати фитинги РЕ100 и чрез фитинги бърза връзка;

- 1.12. Гаранционен срок при експлоатация – не по-кратък от 25 години;

- 1.13.  Тръбите, предмет на  поръчката да  отговарят на  изискванията на  Закона  за техническите изисквания към продуктите и Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, както  и на съответните хигиенни и здравословни изисквания на законодателството за контакт с питейна вода.

2. Фитинги  с притискаща втулка /бързи връзки/:

2.1. Коляно 90°, Pn=16 bar, диаметри: 25, 32, 40, 50, 63 мм;

2.2. Коляно - преход 90° с външна резба, Pn= 16 bar,  размери: 25-¾”;  32-1”; 40-1¼”;

50-1½”; 63-2”;

2.3. Съединителна муфа, Pn=16 bar, диаметри: 25, 32, 40, 50, 63 мм;

2.4. Преход с външна резба,  Pn=16 bar,  размери: 25-¾”, 32-1”; 32- ¾”; 40-1¼”;40-1”;  50-1½”; 50-1¼”; 63- 1½”; 63-2”;

2.5. Преход с вътрешна резба,  Pn=16 bar,  размери: 25-¾”, 32-1”; 32-¾”; 40-1¼”;40-1”; 50-1½”; 50-1¼”; 63- 1½”; 63-2”;

2.6.  Редуцираща  муфа  (намалител),  Pn=16 bar, размери: 32-25; 40-32; 50-40; 63-40;

63-50 мм;

2.7. Тройник, Pn=16 bar, диаметри: 25, 32 мм;

- 2.8.  Стандартизация -   ISO 14236:2000, по-нов или еквивалентен;

2.9. Маркировка - фитингите да имат необходимата маркировка,отнасяща се до: диаметър (размер), номинално налягане,  стандарт, материал и др.  Възложителят допуска офериране на фитинги за по-високо налягане от изискуемото, но не и за по-ниско;

2.10. Производител - всички фитинги от този вид следва да бъдат произведени от един производител;

- 2.11. Гаранционен срок при експлоатация – не по-кратък от 25 години;

- 2.12. Фитингите да отговарят на изискванията на  Закона  за техническите изисквания към продуктите и Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, както  и на съответните хигиенни и здравословни изисквания на законодателството за контакт с питейна вода.

3. Фитинги от ПЕВП, тип 100 за челна заварка, дълго изпълнение:

3.1. Коляно 90°,  Pn=10  и 16 bar,  диаметри: 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200,  225, 250, 280, 315, 355, 400 мм;

3.2. Коляно 45°, Pn=10 и 16 bar,  диаметри: 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200,  225, 250, 280, 315, 355, 400 мм;

3.3. Коляно (дъга) 30°, Pn=10 bar,  диаметри: 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 280, 315, 355, 400 мм;

3.4. Коляно (дъга) 60°, Pn=10 bar,  диаметри:  90, 110, 125, 140, 160, 180, 200,  225, 250, 280, 315, 355, 400 мм;

3.5. Тройник 90°, Pn=10 и 16 bar,  диаметри:  90, 110, 125, 140, 160, 180, 200,  225, 250, 280, 315, 355, 400 мм;

3.6. Тройник-намалител, Pn=10 bar, размери: 63-32; 63-50; 75-50; 75-63; 90-50; 90-63; 90-75; 110-63; 110-75; 110-90; 125-63; 125-90; 125-110; 140-63; 140-90; 160-63; 160-90; 160-110; 180-90; 180-110; 180-160; 200-160; 225-110; 225-160; 225-180; 250-160; 250-110, 315-110, 315-160, 355-160, 400-160 мм;

3.7. Предфланшна връзка (берт):

Pn=10 bar, диаметри: 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 мм;

Pn=16 bar, диаметри: 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 мм;

3.8. Намалител (редуктор):

Рn=10 bar, размери: 50-25; 50-32; 50-40; 63-32; 63-40; 63-50, 75-63; 90-50; 90-63; 90-75; 110-63; 110-75; 110-90; 125-63; 125-90; 125-110; 140-125;  160-90; 160-110;  160-125; 180-125; 180-160; 200-160; 225-160; 225-180; 225-200; 250-160; 250-200; 280-200, 280-250, 315-250, 315-280, 315-225, 355-250, 355-315, 400-315, 400-355 мм;

Рn=16 bar, размери: 90-63; 90-75; 110-90; 125-90; 140-90; 160-90; 180-90; 200-160; 250-160; 250-200; 315-250 мм;

3.9. Затваряща муфа (капачка, тапа), Pn=10 bar,  диаметри: 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200,  225, 250, 280, 315 мм;

3.10. Материал - фитингите да са  изработени от ПЕВП, тип 100;

3.11. Стандартизация - БДС EN 12201-3:2011+А1:2013, по-нов или еквивалент;

3.12.  Фитингите  да са дълго изпълнение – да могат да се заваряват както челно, така и с електромуфа. Не се допускат сегментно изработени фитинги за челна заварка;

3.13. Маркировка - фитингите да имат необходимата маркировка, отнасяща се до: диаметър (размер), номинално налягане, стандарт, материал и др. Възложителят допуска офериране на фитинги за по-високо налягане от изискуемото, но не и за по-ниско;

3.14. Производител - всички фитинги от този вид следва да бъдат произведени от един производител;

- 3.15. Гаранционен срок при експлоатация – не по-кратък от 25 години;

- 3.16.  Фитингите  да  отговарят на  изискванията на  Закона  за техническите изисквания към продуктите и Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, както  и на съответните хигиенни и здравословни изисквания на законодателството за контакт с питейна вода.

4.  Фитинги от ПЕВП, тип 100 за муфена заварка:

4.1. Коляно 90°, Pn=16 bar,  диаметри: 25, 32, 40, 50 мм;

4.2. Коляно 45°, Pn=16 bar,  диаметри: 25, 32, 40, 50 мм;

4.3. Коляно – преход с  външна месингова резба, Рn=16 bar, диаметри: 25-¾”; 32-1”;

4.4. Муфа съединителна, Pn=16 bar,  диаметри: 25, 32, 40, 50 мм;

4.5. Намалител (редуктор), Pn=16 bar, диаметри: 32-25; 40-25; 40-32; 50-25; 50-32; 50-40 мм;

4.6. Преход с външна месингова резба, Pn=16 bar, размери: 25-¾”; 32-¾”; 32-1”; 40-1¼”; 50-1½”;

4.7. Затваряща муфа (капачка, тапа), Pn=16 bar,  диаметри: 25, 32, 40, 50 мм;

4.8. Материал - фитингите да са  изработени от полиетилен  висока плътност, тип 100;

4.9. Стандартизация - БДС EN 12201-3:2011+А1:2013, по-нов или еквивалент;

4.10. Маркировка - фитингите да имат необходимата маркировка,отнасяща се до: диаметър (размер), номинално налягане,  стандарт, материал и др.  Възложителят допуска офериране на фитинги за по-високо налягане от изискуемото, но не и за по-ниско;

4.11. Всички фитинги от този вид следва да бъдат произведени от един производител;

- 4.12. Гаранционен срок при експлоатация – не по-кратък от 25 години;

- 4.11.  Фитингите  да  отговарят на  изискванията на  Закона  за техническите изисквания към продуктите и Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, както  и на съответните хигиенни и здравословни изисквания на законодателството за контакт с питейна вода.

5. Електрозаваряеми фитинги от ПЕВП, тип 100:

5.1. Съединителна муфа с ограничител, Pn=16 bar,  диаметри: 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 мм;

5.2. Съединителна муфа без ограничител, Pn=16 bar, диаметри: 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 мм;

5.3. Редуцираща муфа (намалител), Pn=16 bar,  размери: 32-25; 40-32; 50-32; 50-40;

63-40; 63-50; 90-50; 90-63; 110-63; 110-90; 125-90; 160-110;

5.4. Коляно 90°, Pn=16 bar,  диаметри: 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 180, 200, 225 мм;

5.5. Коляно 45°, Pn=16 bar; диаметри: 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 180, 200, 225 мм;

5.6. Коляно (дъга) 30°, Pn=16 bar,  диаметри: 90, 110, 125, 160, 180, 200, 225 мм;

5.7.  Тройник, комплект с муфа с ограничител,  Pn=16 bar, диаметри: 32, 40, 50, 63 мм;

5.8. Тройник, Pn=16 bar, диаметри: 75, 90, 110, 125, 160, 180, 200, 225 мм;

5.9. Преход ПЕ/месинг с външна резба, Pn=16 bar, размери: 25-¾”, 32-1”; 40-1”, 40-1¼”,  50-1”, 50-1¼”, 50-1½”; 50-2”, 63-1¼”, 63-1½”, 63-2”, 75-2”, 75-2½”;

5.10. Затваряща муфа (тапа, капачка), Pn=16 bar, диаметри: 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160 мм;

5.11. Отклонителна водовземна скоба за работа при липса на работно налягане, Pn=16 bar, размери: 63-32, 63-50, 75-50, 90-32, 90-63, 110-50, 110-63, 110-90, 125-63, 125-90, 125-110, 160-63, 160-90, 160-110, 160-125, 180-63, 180-90, 180-110, 180-125,200-63, 225-90, 225-160, 250-63, 250-90, 280-63, 280-90, 315-63, 315-90, 355-63; 355-90; 400-63, 400-90 мм;

5.12. Отклонителна водовземна скоба  за  работа  под налягане, Pn=16 bar,  размери: 50-25; 50-32; 63-32; 63-40; 75-32; 90-32; 90-50; 90-63; 110-32; 110-50; 110-63: 125-32; 125-50; 125-63; 140-50; 160-32; 160-50; 160-63; 180-32; 180-50; 180-63; 200-32, 200-50, 200-63; 225-63;

5.13. Отклонителна скоба за работа  под налягане с вграден вентил (комплект с телескопична задвижка), Pn=16 bar, размери: 50-32; 63-32; 63-40; 75-32; 90-32; 90-50; 90-63; 110-32; 110-50; 110-63; 125-32; 125-50; 125-63; 140-63; 160-32; 160-50; 160-63; 180-32; 180-50; 180-63; 200-32; 200-50; 200-63; 225-63;

5.14. Ремонтна скоба, Pn=16 bar,  диаметри: 63, 90, 110, 125, 160, 180, 200, 225 мм;

5.15.  Материал - фитингите да са  изработени от полиетилен  висока плътност, тип 100;

5.16. Стандартизация - БДС EN 12201-3:2011+А1:2013, по-нов или еквивалент;

5.17. Маркировка - фитингите да имат необходимата маркировка,отнасяща се до: диаметър (размер), номинално налягане,  стандарт, материал и др.  Възложителят допуска офериране на фитинги за по-високо налягане от изискуемото, но не и за по-ниско;

5.18. Производител - всички фитинги от този вид следва да бъдат произведени от един производител;

- 5.19. Гаранционен срок при експлоатация – не по-кратък от 25 години;

- 5.20. Фитингите  да  отговарят на  изискванията на  Закона  за техническите изисквания към продуктите и Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, както  и на съответните хигиенни и здравословни изисквания на законодателството за контакт с питейна вода.

6. Фасонни части:

6.1. Сферичен кран ПЕВП (комплект със задвижка), Pn=16 bar,  диаметри: 32, 40, 50, 63 мм. Сферичнните кранове да са изработени от ПЕВП. Положение „отворено” и „затворено” – определени с ограничител.  Крановете  да отговарят на БДС EN 12201-4:2012, по-нов или еквивалент;

6.2. Свободен фланец за берт,  Pn= min 10 bar,  размери: 63/50, 75/65, 90/80, 110/100, 125/100, 140/125, 160/150, 180/150, 200/200, 225/200, 250/250, 280/250, 315/300, 355/350, 400/400. Фланците да са изработени от чугун GGG40 с епоксидно покритие;

6.3. Чугунен фланшов адаптор с широк обхват за свързване на различни видове тръби,  Pn= min 10 bar,  условни диаметри: DN 60 (65), DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250,  DN 300, DN 350, DN 400. Приложение – свързване на тръби от различни материали. Тяло  - GGG40; уплътнение – EPDM или NBR; епоксидно покритие; крепежи – неръждаема стомана. Адапторите да отговарят на стандарти БДС EN 14525:2005, БДС EN 12842:2012, по нови или еквивалентни;

6.4. Фасонните части  да имат необходимата маркировка, отнасяща се до: диаметър (размер), номинално налягане,  стандарт, материал и  др. Възложителят допуска офериране на фасонни части  за по-високо налягане от изискуемото, но не и за по-ниско;

- 6.5. Гаранционен срок при експлоатация – не по-кратък от 25 години;

- 6.6.  Фасонните части да  отговарят на  изискванията на  Закона  за техническите изисквания към продуктите и Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, както  и на съответните хигиенни и здравословни изисквания на законодателството за контакт с питейна вода.

ІІІ. РАБОТНИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

1.1.  Pn=12,5 bar, номинални  диаметри/дебелина на стената:   200/4; 225/4,5; 250/5; 315/6,3; 355/7,1 мм;

1.2. Материал -  поливинилхлорид с максимална степен на молекулярна ориентация тип 500;

- 1.3. Стандартизация -  ISO 16422:2014,  по-нов   или еквивалент;

1.4. Всички  тръби  трябва  да  имат  пластмасови  капачки,  поставени върху двата края на тръбата, за да предотвратяват навлизането на замърсители. Преди поставяне на капачките производителят трябва да премахне всички остатъчни материали;

1.5. Производител - всички диаметри следва да бъдат произведени от един производител;

- 1.6. Тръбите трябва да се доставят в син цвят;

- 1.7.  Маркировка -  диаметър, дебелина на стената, номинално налягане, сериен номер, стандарт, материал, дата на производство и  производител;

1.8. Тръбите  да притежават хидравлични оразмерителни таблици (диаграми);

- 1.9. Гаранционен срок при експлоатация – не по-кратък от 25 години;

- 1.10.  Тръбите, предмет на  позицията да  отговарят на  изискванията на  Закона  за техническите изисквания към продуктите и Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, както  и на съответните хигиенни и здравословни изисквания на законодателството за контакт с питейна вода.

ІV. ИЗИСКВАНИЯ ПО ДОСТАВКАТА

1.  Всяка доставка се извършва след писмена заявка на  Възложителя;

2.  Полиетиленовите тръби с размери от DN25 до DN63 включително да се доставят на рула по 100 м. Минималният вътрешен диаметър на ролките да е такъв, че да осигурява оптимални условия за  муфено заваряване между тръбите, между тръби и фитинги и монтаж на клемфитинги;

3. Полиетиленовите  тръби с размери от  DN 75 до DN 110  включително да  бъдат  доставяни на пръти с дължина 6 или 12 м или на рула по 50 или 100 м, в зависимост от подадената писмена заявка от възложителя;

4. Полиетиленовите  тръби  с размери   от  DN 125 до DN 400  да  бъдат доставяни на пръти с дължина  6 или 12 м, в зависимост от подадената писмена заявка от възложителя;

5. PVC-O тръбите  да  бъдат доставяни на пръти;

6. Доставените тръби трябва да бъдат без повреди и изкривявания в момента на доставката им;

7. Рулата трябва да  бъдат  сигурно обвити с опаковъчна  лента, която да не  може  да

се махне по друг начин, освен чрез срязване;

8. Фитингите и фасонните части да се доставят в опаковки, непозволяващи тяхното разкомплектоване и предпазващи ги от замърсяване;

9. Доставките се извършват от Изпълнителя (или за негова сметка) до складове на  Възложителя в гр.Разград, гр. Попово, гр. Лозница и гр. Цар Калоян;

10. Срок на доставка  - максимум пет работни дни от получаване на писмена заявка;

11. Всяка доставка задължително се   придружава   от данъчна  фактура  и  приемо- предавателен  протокол.

12. В случай, че при доставката липсва един или повече от необходимите задължителни документи или стоките не отговарят на договореното,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да извършва плащания по поръчката до отстраняване на нередностите.

13. В случай на доставка на некачествени стоки или липси, доставчикът е длъжен да отстрани дефектите или да достави липсващите стоки  за своя сметка в най-кратък срок, но не по-късно от 14  календарни дни от получаване на писмено уведомление от Възложителя.

V. ИЗИСКВАНИЯ  ПРИ  ФОРМИРАНЕТО  НА   ЦЕНАТА   НА   ПОРЪЧКАТА

1. Начин   на   образуване   на единичните цени  – в лева  без ДДС   франко складовете на Възложителя в градовете Разград, Лозница, Цар Калоян, Попово, включваща всички разходи  по производството, изпитанията, доставката,  мита,  такси, транспорт и др.

VІ. ИЗИСКВАНИЯ ПО РАЗПЛАЩАНЕТО НА ДОСТАВЕНИТЕ СТОКИ

1. Срок за плащане -  до тридесет  календарни  дни,  считано от доставката на стоката и представяне на документите по т.11 от раздел ІV. ИЗИСКВАНИЯ ПО ДОСТАВКАТА

- ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако в настоящите технически спецификации са посочени конкретен модел, източник, процес, търговска марка, стандарт, патент, тип, произход, процес или производство  да се чете „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ”.

- Раздел ІІІ

иЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

І. УСЛОВИЯ ЗА  УЧАСТИЕ

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват  български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

2. В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

3. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

4. Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението;  дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението и  уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.

5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.

6. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка;

7. Участниците  следва да отговарят на изискванията на чл.3, т.8   от Закона за финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.   Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

8. Участниците следва да отговарят на изискванията на по чл. 6, ал. 2 и  чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. При сключване на договора, участникът определен за изпълнител удостоверява обстоятелствата с декларации.

9. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

10. Свързани лица по смисъла на § 2, т.45 от ДР  на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

ІІ. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ

1. Наличие на осъждане с влязла в сила присъда за престъпления  по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс или за аналогично  престъпление в друга държава членка на ЕС или трета страна (чл.54, ал.1, т.1 и 2 от ЗОП);

2. Наличие на задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на участника (чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП);

3.  Представяне на документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор, посочени в документацията.

4. Непредставяне на изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор (чл.54, ал.1, т.5 от ЗОП);

5. Установено е с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл.118, чл.128, чл.245 и чл.301-305 от КТ или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството, в която участникът е установен (чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП);

6. Налице е конфликт на интереси по смисъла на §2, т.21 от ДР на ЗОП, който не може да бъде отстранен (чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП);

7. Участникат е обявен  в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен (чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП);

8. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията (чл.107, т.1 от ЗОП);

9. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката (чл.107,  т.2 а) от ЗОП);

10. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП (чл.107,  т.3 от ЗОП);

11. Участник, който е свързано лице с друг участник (чл.107,  т.4  от ЗОП);.

12. Участник, за който са налице обстоятелствата,  посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:

А) лицата, които представляват участника или кандидата;

Б) лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;

В) други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки от Национална агенция по приходите (НАП) ; информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес:  www.nap.bg

# ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

1. Възложителят поставя изискване за технически и професионални способности:

1.1. Участниците трябва да са  изпълнили минимум три доставки  с предмет, еднакъв или сходен с този на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Под еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка се разбират доставки на: тръби ПЕВП тип 100, фитинги за муфена, челна и електрозаварка, бързи механични връзки , фасонни части – кранове ПЕВП, фланци за берт, фланшови адаптори (за позиция №1), тръби PVC-O 500 (за позиция №2).

1.2. При   поискване от Възложителя,  участникът определен за изпълнител   трябва да обособи  консигнационен склад за определени видове тръби и/или фитинги в склад на Възложителя в гр. Разград

1.3. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентна) с обхват, включващ дейности с еднакъв или сходен предмет с този на съответната обособена позиция.

- 1.4. Стоките да  са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството

2. Деклариране на технически и професионални способности

2.1. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки;

2.2. Участникът декларира в техническото си предложение готовността да обособи консигнационен склад за определени видове тръби и/или фитинги в склад на Възложителя в гр. Разград

2.3. Участникът декларира в ЕДОП информация за наличие на сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват сходен с предмета на поръчката.

2.4. Участникът декларира в ЕЕДОП  наличие на декларации съгласно изискванията на

- Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, както  и наличие на документи за спазване на  съответните хигиенни и здравословни изисквания на законодателството за контакт с питейна вода.

Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати или декларации, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството на предлаганите стоки.

3. Доказване на  технически и професионални способности.

Единствено участникът, определен за изпълнител за съответната обособена позиция доказва техническите и професионални способности, които е декларирал.

3.1. Участникът представя доказателства за  изпълнението на  доставките, които са идентични или сходни с предмета на съответната обособена позиция. За доказателства се приемат удостоверения от получателите или препратки към публични регистри, където възложителят може да получи информация за извършените доставки;

3.2. Участникът представя заверено копие от  сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват сходен с предмета на поръчката или посочва публични регистри, където сертификатът е свободно достъпен.

3.3. Участникът представя декларация/и съгласно чл.4, ал.1 от  Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, удостоверяващи съответствие на изделията с техническите спецификации и стандартите, на които отговарят. Декларациите следва да бъдат придружени с документите, въз основа на които са издадени;

- 3.4. Участникът представя сертификати и/или други документи, гараниращи, че предложените стоки отговарят на съответните хигиенни и здравословни изисквания на законодателството за контакт с питейна вода.

- 3.5. Участникът представя инструкции за съхранение, монтаж и експлоатация на предложените от него стоки.

IV. Използване на капацитета на трети лица

1. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност.

2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

5. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 4.

6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 2-4.

V. Използване на подизпълнители (§2, т.34 др зоп)

1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т.2.

4. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

5. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:  за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;  новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

6. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 6 заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнителното споразумение в тридневен срок от тяхното сключване.

7. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

- Раздел ІV

УСЛОВИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

І.  ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯТА

1. Възложителят предоставя пряк и неограничен достъп до документацията чрез профила на купучава.

ІІ. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА

1. Потенциалните участници, изтеглили документацията от профила на купувача могат да поискат писмено от възложителя разяснения по условията на процедурата до пет календарни дни преди изтичане на срока за подаване на оферти. Броят на запитванията не се ограничава.

2. Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до три дни от получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването.

3. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по точка 1.

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

1. Участникът трябва да декларира срок на валидност на офертата си не по-малко от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, считано от датата на крайния срок за получаване на оферти.

2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор.

3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, ако представи оферта с по-кратък срок за валидност или ако представи оферта с нормален срок, но в случая по предходната точка  откаже да удължи срока.

ІV.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИИ

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от прогнозната стойност на договора за всяка обособена позиция. Тя се вписва като клауза в договора.

2. Гаранцията се представя в една от следните форми:

2.1. парична сума, внесена в касата на дружеството в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А или преведена по банковата сметка на дружеството в "ЦКБ" АД клон Разград IBAN BG44CECB97901019566100, BIC CECBBGSF;

2.2. безусловна и неотменима банкова гаранция;

2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

3. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да бъде най-малко 30/тридесет/ дни след изтичане срока на договора.

4.  Застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, трябва да бъде със срок на валидност най-малко 30/тридесет/ дни след изтичане срока на договора. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя по настоящия договор и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

5. Освобождаването на гаранцията за изпълнение на договора се извършва  съгласно клаузите на договора.

6. Гаранцията за изпълнение на договора се задържа от възложителя за обезщетяване на вредите при евентуално неизпълнение при условия, определени в договора.

7. Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

V. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

1. При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към изискванията на Възложителя, посочени в решението, обявлението и настоящата документация.

2. До изтичане срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

3. Всеки участник  може да подаде само  една оферта, включваща една обособена позиция.

4. Варианти не се допускат.

5. Всички документи, свързани с офертата, се представят на български език. Всички приложени документи на чужд език следва да са придружени с превод на български език от заклет преводач. Непредставянето на съпътстващ превод на представен документ ще се счита за непредставен документ.

6. Всички изискуеми документи, свързани с офертата се представят в оригинал или заверени копия. За заверено копие се счита този документ, при който копието е ясно и четливо и има следното допълнително съдържание: гриф  “Вярно с оригинала”; името и фамилията на лицето, заверило документа; датата на заверка; собственоръчен подпис на посоченото лице със син цвят под заверката; положен мокър печат на участника.

7. Всички действия на участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид. Участникът може да представя своите писма, уведомления и запитвания чрез факс или с препоръчано писмо с обратна разписка, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакти, посочено в обявлението.

8. В процеса на провеждане на процедурата, участниците са длъжни да уведомят Възложителя в писмен вид за всички настъпили промени в обстоятелствата, касаещи настоящата процедура.

9. Всички разходи по изработването и представянето на офертата са за сметка на участника.

VІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата с дата, подпис и печат (ако е приложимо).

2.Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя –  образец №1 от документацията.

## Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията.

2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност ( когато е приложимо).

3. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

В документа за създаване на обединение се определя партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка. В него членовете (партньорите) в обединението трябва да уговорят солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.

4. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

5. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя -  образец №2.1 или 2.2 от документацията

6. Каталози на стоките, обект на поръчката или други описателни документи, включително хидравлични оразмерителни таблици (диаграми) за тръбите;

7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - образец №3 от документацията

8. Декларация за срока на валидност на офертата - образец №4 от документацията

9. Ценово предложение –  образец №5.1. или 5.2 от документацията.

При попълване на ценовото предложение да се спазват следните изисквания:

9.1. Всички цени да се посочват с точност до втория знак след десетичната запетая;

9.2. Предложените цени да не са под себестойността на всяко изделие

Неспазването на тези изисквания ще доведе до отстраняване на съответната оферта от участие.

10. Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП  - образец №6 от документацията

VІІ.  ПРЕДСТАВЯНЕ  И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Офертата  се  представя  на български език в  писмен вид на хартиен носител  на  адреса,  посочен   в  обявлението до 17:00 часа на  датата,  посочена в същото обявление за краен срок за представяне на офертите.

2. Офертата се представя в съответствие с чл.47, ал.2 от ППЗОП.

3. Офертата се представя от Участника или негов упълномощен представител  - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка.

4. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща  или  куриерска фирма, разходите по изпращането са за сметка на участника. В този случай, той следва да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди крайния срок за представяне на офертите.

5.При приемане на офертите върху плика се отбелязва поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците  оферти,  за които са налице обстоятелства по чл. 48, ал.3  от ППЗОП.

7. Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на „Водоснабдяване –Дунав” ЕООД гр. Разград, ул. „Сливница” №3А”, в срока съгласно обявлението.

8.	Разглеждането, оценката и класирането на офертите ще се извърши по реда на Раздел VІII  към Глава пета от ППЗОП.

9. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително избрания критерий за възлагане : „Най - ниска  цена“.

10. При основание за провеждане на жребий по реда на чл.58, ал.3 от ППЗОП, не по-късно от два работни дни преди датата на провеждане на жребия, комисията ще обяви чрез съобщение в Профила на купувача датата, часа и мястото на провеждане на жребия. Жребият е публичен и на него могат да присъстват лицата  по чл.54, ал.2 отн ППЗОП.

VІІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1.Договорът за възлагане на обществена поръчка се сключва с участника класиран на първо място и определен за изпълнител на съответната обособена позиция.

2.При сключване на договора ,участникът е длъжен да представи документите по чл.112, ал.1 от ЗОП.

3.Възложителят публикува договора за обществена поръчка и договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях на своя профил на купувача.

## Раздел V

## ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. УКАЗАНИЯ  ЗА  ПОПЪЛВАНЕТО ИМ.

І. ОБРАЗЦИ

Образец №1

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП. Позоваване на съответното обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

| Идентифициране на възложителя | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград |
| За коя обществена поръчки се отнася? | Отговор: |
| Название или кратко описание на поръчката: | Доставка на тръби и фитинги за питейно-битово водоснабдяване |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо): | [ ] |

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

| Идентификация: | Отговор: |
| --- | --- |
| - Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ] [ ] |
| Пощенски адрес: | [ ] |
| Лице или лица за контакт: Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо): | [ ] [ ] [ ] [ ] |
| Обща информация: | Отговор: |
| Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е? | [] Да [] Не |
| Само в случай че поръчката е запазена: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. | [] Да [] Не […] [….] |
| Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)? | [] Да [] Не [] Не се прилага |
| Ако „да“: Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“: В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка: д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | a) [……] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] в) [……] г) [] Да [] Не д) [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Форма на участие: | Отговор: |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП. |  |
| Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……] б): [……] в): [……] |
| Обособени позиции | Отговор: |
| Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта: | [ ] |

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

| Представителство, ако има такива: | Отговор: |
| --- | --- |
| Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: | [……]; [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

| Използване на чужд капацитет: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? | []Да []Не |

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

| Възлагане на подизпълнители: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [……] |

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

- Участие в престъпна организация:

- Корупция:

- Измама:

- Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности:

- Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

- Детски труд и други форми на трафик на хора

| Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата: | Отговор: |
| --- | --- |
| Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? | [] Да [] Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Ако „да“, моля посочете: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; в) доколкото е пряко указано в присъдата: | a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ] б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [……] |

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

| Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски: | Отговор: |  |
| --- | --- | --- |
| Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване? | [] Да [] Не |  |
| Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно решение или административен акт: - Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? - Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. - В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата: 2) по друг начин? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби? | - Данъци | Социалноосигурителни вноски |
|  | a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не - [] Да [] Не - [……] - [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] | a) [……]б) [……] в1) [] Да [] Не - [] Да [] Не - [……] - [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] |
| Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |  |

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

| Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право? | [] Да [] Не |
|  | Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове, или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? Ако „да“: - Моля представете подробности: - Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не - [……] - [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не, [……] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? | [] Да [] Не |

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

| Специфични национални основания за изключване | Отговор: |
| --- | --- |
| Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете: | […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [] Да [] Не […] |

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

| Спазване на всички изисквани критерии за подбор | Отговор: |
| --- | --- |
| Той отговаря на изискваните критерии за подбор: | [] Да [] Не |

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Годност | Отговор: |
| --- | --- |
| 1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Икономическо и финансово състояние | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва(): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: и/или 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |
| 3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 4) Що се отнася до финансовите съотношения, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у — и стойността): […], [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Технически и професионални способности | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Само за обществените поръчки за строителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Строителни работи: [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Описание; Суми; Дати; Получатели. |
| 2) Той може да използва следните технически лица или органи, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: | [……] [……] |
| 3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: | [……] |
| 4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка: | [……] |
| 5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството? | [] Да [] Не |
| 6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав: | a) [……] б) [……] |
| 7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда: | [……] |
| 8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва: | Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Година, брой на ръководните кадри: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: | [……] |
| 10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката: | [……] |
| 11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] [] Да [] Не [] Да[] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

| Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

| Намаляване на броя | Отговор: |
| --- | --- |
| Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат, моля, посочете за всички от тях: | [……] […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на публичното състезание.

Дата, място и подпис(и):  [……]

Образец №2.1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЧИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

(ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА)

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет

„Доставка на тръби и фитинги за питейно-битово водоснабдяване”

от_______________________________________________________________________ подписана от

(наименование на участника )

__________________________________________ в качеството му на	_______________________

(име, презиме, фамилия ) 					                   (длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обособена позиция №1 от обществената поръчка с горепосочения  предмет, както следва:

І.Тръби от ПЕВП тип 100

1. Размери и налягания:

2. Материал

3. Стандарти, на които отговарят:

4. Строеж на стената:

5. Цвят, в който се доставят:

6. Маркировка:

7. Свързване:

8. Производител:

9. Гаранционен срок при експлоатация с посочени гаранционни условия:

- 10. Съответствие със Закона  за техническите изисквания към продуктите и Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, както  и на съответните хигиенни и здравословни изисквания на законодателството за контакт с питейна вода.

- ІІ. Фитинги с притискаща втулка /бързи връзки/

- 1.Видове, размери и налягания:

2. Материал

3. Стандарти, на които отговарят:

4. Маркировка:

5. Производител:

6. Гаранционен срок при експлоатация с посочени гаранционни условия:

- 7. Съответствие със Закона  за техническите изисквания към продуктите и Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, както  и на съответните хигиенни и здравословни изисквания на законодателството за контакт с питейна вода.

- ІІІ. Фитинги от ПЕВП тип 100 за челна заварка, дълго изпълнение

- 1.Видове, размери и налягания:

2. Материал

3. Стандарти, на които отговарят:

4. Маркировка:

5. Изпълнение:

6. Производител:

7. Гаранционен срок при експлоатация с посочени гаранционни условия:

- 8. Съответствие със Закона  за техническите изисквания към продуктите и Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, както  и на съответните хигиенни и здравословни изисквания на законодателството за контакт с питейна вода.

- ІV. Фитинги от ПЕВП тип 100 за муфена заварка

- 1.Видове, размери и налягания:

2. Материал

3. Стандарти, на които отговарят:

4. Маркировка:

5. Производител:

6. Гаранционен срок при експлоатация с посочени гаранционни условия:

- 7. Съответствие със Закона  за техническите изисквания към продуктите и Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, както  и на съответните хигиенни и здравословни изисквания на законодателството за контакт с питейна вода.

- V. Електрозаваряеми фитинги от ПЕВП тип 100

- 1.Видове, размери и налягания:

2. Материал

3. Стандарти, на които отговарят:

4. Маркировка:

5. Производител:

6. Гаранционен срок при експлоатация с посочени гаранционни условия:

- 7. Съответствие със Закона  за техническите изисквания към продуктите и Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, както  и на съответните хигиенни и здравословни изисквания на законодателството за контакт с питейна вода.

- VІ. Фасонни части

- 1.Видове, размери и налягания:

2. Материал

3. Стандарти, на които отговарят:

4. Маркировка:

5. Производител:

6. Гаранционен срок при експлоатация с посочени гаранционни условия:

- 7. Съответствие със Закона  за техническите изисквания към продуктите и Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, както  и на съответните хигиенни и здравословни изисквания на законодателството за контакт с питейна вода.

- VІІ. Доставка

- 1.Условия на доставка:

2. Място на доставка:

3. Срок на доставка:

4. Документи, придружаващи доставката:

5. Срок за подмяна на некачествени стоки или установяване на липси:

VІІ. Срок за изпълнение на поръчката:

Всички доставки и дейности, посочени в настоящото предложение, са отчетени и включени в предложената от нас цена.

Бихме желали да  обърнем  внимание на   следните допълнителни  преимущества  на нашето предложение, спрямо задължителните изисквания и условия от документацията за участие, свързани с изпълнението на настоящата поръчка:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

Образец №2.2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЧИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

(ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА)

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет

„Доставка на тръби и фитинги за питейно-битово водоснабдяване”

от_______________________________________________________________________ подписана от

(наименование на участника )

__________________________________________ в качеството му на	_______________________

(име, презиме, фамилия ) 					                   (длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обособена позиция №2 от обществената поръчка с горепосочения  предмет, както следва:

- І. Тръби PVC-O 500

1. Размери и налягания:

2. Материал

3. Стандарти, на които отговарят:

4. Цвят, в който се доставят:

5. Маркировка:

6. Свързване:

7. Производител:

8. Гаранционен срок при експлоатация с посочени гаранционни условия:

- 9. Съответствие със Закона  за техническите изисквания към продуктите и Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, както  и на съответните хигиенни и здравословни изисквания на законодателството за контакт с питейна вода.

- ІІ. Доставка

- 1.Условия на доставка:

2. Място на доставка:

3. Срок на доставка:

4. Документи, придружаващи доставката:

5. Срок за подмяна на некачествени стоки или установяване на липси:

ІІІ. Срок за изпълнение на поръчката:

Всички доставки и дейности, посочени в настоящото предложение, са отчетени и включени в предложената от нас цена.

Бихме желали да  обърнем  внимание на   следните допълнителни  преимущества  на нашето предложение, спрямо задължителните изисквания и условия от документацията за участие, свързани с изпълнението на настоящата поръчка:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Долуподписаният /-ната/ 				_________	 , в качеството ми на

(име, презиме, фамилия)

_______________________  на  							_______	 -

(длъжност)			(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тръби и фитинги за питейно-битово водоснабдяване” за обособена позиция №........................................

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.

Дата: 								Декларатор:

/подпис и печат/

Образец №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срок на валидност на офертата

Долуподписаният /-ната/ 				_________	 , в качеството ми на

(име, презиме, фамилия)

_______________________  на  							_______	 -

(длъжност)			(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тръби и фитинги за питейно-битово водоснабдяване” за обособена позиция №........................................

ДЕКЛАРИРАМ, че

Срокът на валидност на офертата е ................/ .................................../ календарни дни включително, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

Дата: 								Декларатор:

/подпис и печат/

Образец № 5.1

###### Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за участие в публично състезание  за възлагане на обществена поръчка с предмет

### „Доставка на  тръби и фитинги за питейно-битово водоснабдяване”

От___________________________________________________________________ подписана от

(наименование на участника )

_______________________________________________ в качеството му на_________________

(име, презиме, фамилия ) 						    (длъжност)

- УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

- След като се запознахме с документацията и условията за участие в обявеното от Вас публично състезание с горепосочения предмет, в качеството си на участник,  предлагаме следните ценови параметри за изпълнение на обособена позиция №1 - Доставка на тръби от  ПЕВП 100, фитинги и фасонни части за питейно-битово водоснабдяване:

| № | Наименование/търговско наименование на производителя | PN | DN | Мяр ка | Ед.цена, лв без ДДС | Прогн. количество | Стойност, лв без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тръби от ПЕВП тип 100/............. | 12,5 | 25 | м |  | 300 |  |
| 2 |  | 10 | 32 | м |  | 9000 |  |
| 3 |  | 10 | 40 | м |  | 3000 |  |
| 4 |  | 10 | 50 | м |  | 300 |  |
| 5 |  | 10 | 63 | м |  | 1500 |  |
| 6 |  | 10 | 75 | м |  | 1500 |  |
| 7 |  | 10 | 90 | м |  | 2500 |  |
| 8 |  | 10 | 110 | м |  | 1500 |  |
| 9 |  | 10 | 125 | м |  | 48 |  |
| 10 |  | 10 | 140 | м |  | 48 |  |
| 11 |  | 10 | 160 | м |  | 1500 |  |
| 12 |  | 10 | 180 | м |  | 304 |  |
| 13 |  | 10 | 200 | м |  | 48 |  |
| 14 |  | 10 | 225 | м |  | 48 |  |
| 15 |  | 10 | 250 | м |  | 72 |  |
| 16 |  | 10 | 280 | м |  | 72 |  |
| 17 |  | 10 | 315 | м |  | 12 |  |
| 18 |  | 10 | 355 | м |  | 12 |  |
| 19 |  | 10 | 400 | м |  | 12 |  |
| 20 |  | 16 | 32 | м |  | 100 |  |
| 21 |  | 16 | 75 | м |  | 100 |  |
| 22 |  | 16 | 90 | м |  | 200 |  |
| 23 |  | 16 | 110 | м |  | 200 |  |
| 24 |  | 16 | 125 | м |  | 200 |  |
| 25 |  | 16 | 140 | м |  | 200 |  |
| 26 |  | 16 | 160 | м |  | 200 |  |
| 27 |  | 16 | 180 | м |  | 408 |  |
| 28 |  | 16 | 200 | м |  | 24 |  |
| 29 |  | 16 | 225 | м |  | 96 |  |
| 30 |  | 16 | 250 | м |  | 12 |  |
| 31 |  | 16 | 280 | м |  | 12 |  |
| 32 |  | 16 | 315 | м |  | 12 |  |
| 33 |  | 16 | 355 | м |  | 12 |  |
| 34 |  | 16 | 400 | м |  | 12 |  |
| № | Наименование/търговско наименование на производителя | PN | DN | Мяр ка | Ед.цена, лв без ДДС | Прогн. количество | Стойност, лв без ДДС |
| ФИТИНГИ С ПРИТИСКАЩА ВТУЛКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Коляно 90°/....... | 16 | 25 | бр. |  | 30 |  |
| 36 |  | 16 | 32 | бр. |  | 150 |  |
| 37 |  | 16 | 40 | бр. |  | 10 |  |
| 38 |  | 16 | 50 | бр. |  | 20 |  |
| 39 |  | 16 | 63 | бр. |  | 10 |  |
| 40 | Коляно-преход 90° с външна резба/.... | 16 | 25-¾" | бр. |  | 10 |  |
| 41 |  | 16 | 32-1" | бр. |  | 20 |  |
| 42 |  | 16 | 40-1¼" | бр. |  | 10 |  |
| 43 |  | 16 | 50-1½" | бр. |  | 10 |  |
| 44 |  | 16 | 63-2" | бр. |  | 10 |  |
| 45 | Съединителна муфа/..... | 16 | 25 | бр. |  | 10 |  |
| 46 |  | 16 | 32 | бр. |  | 50 |  |
| 47 |  | 16 | 40 | бр. |  | 10 |  |
| 48 |  | 16 | 50 | бр. |  | 10 |  |
| 49 |  | 16 | 63 | бр. |  | 10 |  |
| 50 | Преход с външна резба/...... | 16 | 25-¾" | бр. |  | 20 |  |
| 51 |  | 16 | 32-¾" | бр. |  | 300 |  |
| 52 |  | 16 | 32-1" | бр. |  | 30 |  |
| 53 |  | 16 | 40-1" | бр. |  | 30 |  |
| 54 |  | 16 | 40-1¼ " | бр. |  | 30 |  |
| 55 |  | 16 | 50-1¼ " | бр. |  | 10 |  |
| 56 |  | 16 | 50-1½ " | бр. |  | 30 |  |
| 57 |  | 16 | 63-1½ " | бр. |  | 10 |  |
| 58 |  | 16 | 63-2" | бр. |  | 10 |  |
| 59 | Преход с вътрешна резба/..... | 16 | 25-¾" | бр. |  | 10 |  |
| 60 |  | 16 | 32-¾" | бр. |  | 50 |  |
| 61 |  | 16 | 32-1" | бр. |  | 10 |  |
| 62 |  | 16 | 40-1" | бр. |  | 10 |  |
| 63 |  | 16 | 40-1¼ " | бр. |  | 10 |  |
| 64 |  | 16 | 50-1¼ " | бр. |  | 10 |  |
| 65 |  | 16 | 50-1½ " | бр. |  | 10 |  |
| 66 |  | 16 | 63-1½ " | бр. |  | 10 |  |
| 67 |  | 16 | 63-2" | бр. |  | 10 |  |
| 68 | Редуцираща муфа (намалител)/..... | 16 | 32-25 | бр. |  | 10 |  |
| 69 |  | 16 | 40-32 | бр. |  | 10 |  |
| 70 |  | 16 | 50-40 | бр. |  | 10 |  |
| 71 |  | 16 | 63-40 | бр. |  | 10 |  |
| 72 |  | 16 | 63-50 | бр. |  | 10 |  |
| 73 | Тройник 90°/....... | 16 | 25 | бр. |  | 20 |  |
| 74 |  | 16 | 32 | бр. |  | 50 |  |
| ФИТИНГИ ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА ДЪЛГО ИЗПЪЛНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Коляно 90°/..... | 10 | 90 | бр. |  | 10 |  |
| 76 |  | 10 | 110 | бр. |  | 10 |  |
| 77 |  | 10 | 125 | бр. |  | 8 |  |
| 78 |  | 10 | 140 | бр. |  | 6 |  |
| 79 |  | 10 | 160 | бр. |  | 6 |  |
| 80 |  | 10 | 180 | бр. |  | 4 |  |
| 81 |  | 10 | 200 | бр. |  | 4 |  |
| 82 |  | 10 | 225 | бр. |  | 2 |  |
| 83 |  | 10 | 250 | бр. |  | 3 |  |
| 84 |  | 10 | 280 | бр. |  | 4 |  |
| 85 |  | 10 | 315 | бр. |  | 3 |  |
| 86 |  | 10 | 355 | бр. |  | 3 |  |
| № | Наименование/търговско наименование на производителя | PN | DN | Мяр ка | Ед.цена, лв без ДДС | Прогн. количество | Стойност, лв без ДДС |
| 87 | Коляно 90°/........ | 10 | 400 | бр. |  | 3 |  |
| 88 |  | 16 | 90 | бр. |  | 10 |  |
| 89 |  | 16 | 110 | бр. |  | 10 |  |
| 90 |  | 16 | 125 | бр. |  | 8 |  |
| 91 |  | 16 | 140 | бр. |  | 6 |  |
| 92 |  | 16 | 160 | бр. |  | 6 |  |
| 93 |  | 16 | 180 | бр. |  | 4 |  |
| 94 |  | 16 | 200 | бр. |  | 4 |  |
| 95 |  | 16 | 225 | бр. |  | 2 |  |
| 96 |  | 16 | 250 | бр. |  | 3 |  |
| 97 |  | 16 | 280 | бр. |  | 4 |  |
| 98 |  | 16 | 315 | бр. |  | 3 |  |
| 99 |  | 16 | 355 | бр. |  | 3 |  |
| 100 |  | 16 | 400 | бр. |  | 3 |  |
| 101 | Коляно 45°/..... | 10 | 90 | бр. |  | 10 |  |
| 102 |  | 10 | 110 | бр. |  | 10 |  |
| 103 |  | 10 | 125 | бр. |  | 8 |  |
| 104 |  | 10 | 140 | бр. |  | 6 |  |
| 105 |  | 10 | 160 | бр. |  | 6 |  |
| 106 |  | 10 | 180 | бр. |  | 4 |  |
| 107 |  | 10 | 200 | бр. |  | 4 |  |
| 108 |  | 10 | 225 | бр. |  | 2 |  |
| 109 |  | 10 | 250 | бр. |  | 3 |  |
| 110 |  | 10 | 280 | бр. |  | 4 |  |
| 111 |  | 10 | 315 | бр. |  | 3 |  |
| 112 |  | 10 | 355 | бр. |  | 3 |  |
| 113 |  | 10 | 400 | бр. |  | 3 |  |
| 114 |  | 16 | 90 | бр. |  | 10 |  |
| 115 |  | 16 | 110 | бр. |  | 10 |  |
| 116 |  | 16 | 125 | бр. |  | 8 |  |
| 117 |  | 16 | 140 | бр. |  | 6 |  |
| 118 |  | 16 | 160 | бр. |  | 6 |  |
| 119 |  | 16 | 180 | бр. |  | 4 |  |
| 120 |  | 16 | 200 | бр. |  | 4 |  |
| 121 |  | 16 | 225 | бр. |  | 2 |  |
| 122 |  | 16 | 250 | бр. |  | 3 |  |
| 123 |  | 16 | 280 | бр. |  | 4 |  |
| 124 |  | 16 | 315 | бр. |  | 3 |  |
| 125 |  | 16 | 355 | бр. |  | 3 |  |
| 126 |  | 16 | 400 | бр. |  | 3 |  |
| 127 | Коляно (дъга) 30°/..... | 10 | 90 | бр. |  | 1 |  |
| 128 |  | 10 | 110 | бр. |  | 1 |  |
| 129 |  | 10 | 125 | бр. |  | 1 |  |
| 130 |  | 10 | 140 | бр. |  | 1 |  |
| 131 |  | 10 | 160 | бр. |  | 1 |  |
| 132 |  | 10 | 180 | бр. |  | 1 |  |
| 133 |  | 10 | 200 | бр. |  | 1 |  |
| 134 |  | 10 | 225 | бр. |  | 1 |  |
| 135 |  | 10 | 250 | бр. |  | 1 |  |
| 136 |  | 10 | 280 | бр. |  | 1 |  |
| 137 |  | 10 | 315 | бр. |  | 1 |  |
| 138 |  | 10 | 355 | бр. |  | 1 |  |
| 139 |  | 10 | 400 | бр. |  | 1 |  |
| 140 | Коляно (дъга) 60° | 10 | 90 | бр. |  | 1 |  |
| № | Наименование/търговско наименование на производителя | PN | DN | Мяр ка | Ед.цена, лв без ДДС | Прогн. количество | Стойност, лв без ДДС |
| 141 | Коляно (дъга) 60°/...... | 10 | 110 | бр. |  | 2 |  |
| 142 |  | 10 | 125 | бр. |  | 2 |  |
| 143 |  | 10 | 140 | бр. |  | 1 |  |
| 144 |  | 10 | 160 | бр. |  | 2 |  |
| 145 |  | 10 | 180 | бр. |  | 1 |  |
| 146 |  | 10 | 200 | бр. |  | 1 |  |
| 147 |  | 10 | 225 | бр. |  | 1 |  |
| 148 |  | 10 | 250 | бр. |  | 1 |  |
| 149 |  | 10 | 280 | бр. |  | 1 |  |
| 150 |  | 10 | 315 | бр. |  | 1 |  |
| 151 |  | 10 | 355 | бр. |  | 1 |  |
| 152 |  | 10 | 400 | бр. |  | 1 |  |
| 153 | Тройник 90°/...... | 10 | 90 | бр. |  | 5 |  |
| 154 |  | 10 | 110 | бр. |  | 5 |  |
| 155 |  | 10 | 125 | бр. |  | 2 |  |
| 156 |  | 10 | 140 | бр. |  | 1 |  |
| 157 |  | 10 | 160 | бр. |  | 2 |  |
| 158 |  | 10 | 180 | бр. |  | 2 |  |
| 159 |  | 10 | 200 | бр. |  | 5 |  |
| 160 |  | 10 | 225 | бр. |  | 2 |  |
| 161 |  | 10 | 250 | бр. |  | 2 |  |
| 162 |  | 10 | 280 | бр. |  | 2 |  |
| 163 |  | 10 | 315 | бр. |  | 2 |  |
| 164 |  | 10 | 355 | бр. |  | 2 |  |
| 165 |  | 10 | 400 | бр. |  | 2 |  |
| 166 |  | 16 | 90 | бр. |  | 5 |  |
| 167 |  | 16 | 110 | бр. |  | 5 |  |
| 168 |  | 16 | 125 | бр. |  | 2 |  |
| 169 |  | 16 | 140 | бр. |  | 1 |  |
| 170 |  | 16 | 160 | бр. |  | 2 |  |
| 171 |  | 16 | 180 | бр. |  | 2 |  |
| 172 |  | 16 | 200 | бр. |  | 5 |  |
| 173 |  | 16 | 225 | бр. |  | 2 |  |
| 174 |  | 16 | 250 | бр. |  | 2 |  |
| 175 |  | 16 | 280 | бр. |  | 2 |  |
| 176 |  | 16 | 315 | бр. |  | 2 |  |
| 177 |  | 16 | 355 | бр. |  | 2 |  |
| 178 |  | 16 | 400 | бр. |  | 2 |  |
| 179 | Тройник-намалител/..... | 10 | 63-32 | бр. |  | 10 |  |
| 180 |  | 10 | 63-50 | бр. |  | 5 |  |
| 181 |  | 10 | 75-50 | бр. |  | 2 |  |
| 182 |  | 10 | 75-63 | бр. |  | 5 |  |
| 183 |  | 10 | 90-50 | бр. |  | 5 |  |
| 184 |  | 10 | 90-63 | бр. |  | 5 |  |
| 185 |  | 10 | 90-75 | бр. |  | 5 |  |
| 186 |  | 10 | 110-63 | бр. |  | 5 |  |
| 187 |  | 10 | 110-75 | бр. |  | 5 |  |
| 188 |  | 10 | 110-90 | бр. |  | 5 |  |
| 189 |  | 10 | 125-63 | бр. |  | 2 |  |
| 190 |  | 10 | 125-90 | бр. |  | 2 |  |
| 191 |  | 10 | 125-110 | бр. |  | 2 |  |
| 192 |  | 10 | 140-63 | бр. |  | 2 |  |
| 193 |  | 10 | 140-90 | бр. |  | 2 |  |
| 194 |  | 10 | 160-63 | бр. |  | 2 |  |
| № | Наименование/търговско наименование на производителя | PN | DN | Мяр ка | Ед.цена, лв без ДДС | Прогн. количество | Стойност, лв без ДДС |
| 195 | Тройник-намалител/... | 10 | 160-90 | бр. |  | 2 |  |
| 196 |  | 10 | 160-110 | бр. |  | 2 |  |
| 197 |  | 10 | 180-90 | бр. |  | 2 |  |
| 198 |  | 10 | 180-110 | бр. |  | 2 |  |
| 199 |  | 10 | 180-160 | бр. |  | 2 |  |
| 200 |  | 10 | 200-160 | бр. |  | 2 |  |
| 201 |  | 10 | 225-110 | бр. |  | 2 |  |
| 202 |  | 10 | 225-160 | бр. |  | 2 |  |
| 203 |  | 10 | 225-180 | бр. |  | 2 |  |
| 204 |  | 10 | 250-110 | бр. |  | 2 |  |
| 205 |  | 10 | 250-160 | бр. |  | 2 |  |
| 206 |  | 10 | 315-110 | бр. |  | 2 |  |
| 207 |  | 10 | 315-160 | бр. |  | 2 |  |
| 208 |  | 10 | 355-160 | бр. |  | 2 |  |
| 209 |  | 10 | 400-160 | бр. |  | 2 |  |
| 210 | Предфланшна връзка (берт)/..... | 10 | 63 | бр. |  | 50 |  |
| 211 |  | 10 | 75 | бр. |  | 80 |  |
| 212 |  | 10 | 90 | бр. |  | 60 |  |
| 213 |  | 10 | 110 | бр. |  | 10 |  |
| 214 |  | 10 | 125 | бр. |  | 10 |  |
| 215 |  | 10 | 140 | бр. |  | 6 |  |
| 216 |  | 10 | 160 | бр. |  | 18 |  |
| 217 |  | 10 | 180 | бр. |  | 30 |  |
| 218 |  | 10 | 200 | бр. |  | 1 |  |
| 219 |  | 10 | 225 | бр. |  | 6 |  |
| 220 |  | 10 | 250 | бр. |  | 20 |  |
| 221 |  | 10 | 280 | бр. |  | 6 |  |
| 222 |  | 10 | 315 | бр. |  | 2 |  |
| 223 |  | 10 | 355 | бр. |  | 2 |  |
| 224 |  | 10 | 400 | бр. |  | 1 |  |
| 225 |  | 16 | 50 | бр. |  | 10 |  |
| 226 |  | 16 | 63 | бр. |  | 20 |  |
| 227 |  | 16 | 75 | бр. |  | 10 |  |
| 228 |  | 16 | 90 | бр. |  | 20 |  |
| 229 |  | 16 | 110 | бр. |  | 6 |  |
| 230 |  | 16 | 125 | бр. |  | 5 |  |
| 231 |  | 16 | 140 | бр. |  | 4 |  |
| 232 |  | 16 | 160 | бр. |  | 3 |  |
| 233 |  | 16 | 180 | бр. |  | 3 |  |
| 234 |  | 16 | 200 | бр. |  | 3 |  |
| 235 |  | 16 | 225 | бр. |  | 2 |  |
| 236 |  | 16 | 250 | бр. |  | 2 |  |
| 237 |  | 16 | 280 | бр. |  | 2 |  |
| 238 |  | 16 | 315 | бр. |  | 2 |  |
| 239 |  | 16 | 355 | бр. |  | 2 |  |
| 240 |  | 16 | 400 | бр. |  | 2 |  |
| 241 | Намалител (редуктор)/..... | 10 | 50-25 | бр. |  | 2 |  |
| 242 |  | 10 | 50-32 | бр. |  | 2 |  |
| 243 |  | 10 | 50-40 | бр. |  | 2 |  |
| 244 |  | 10 | 63-32 | бр. |  | 2 |  |
| 245 |  | 10 | 63-40 | бр. |  | 2 |  |
| 246 |  | 10 | 63-50 | бр. |  | 2 |  |
| 247 |  | 10 | 75-63 | бр. |  | 2 |  |
| 248 |  | 10 | 90-50 | бр. |  | 2 |  |
| № | Наименование/търговско наименование на производителя | PN | DN | Мяр ка | Ед.цена, лв без ДДС | Прогн. количество | Стойност, лв без ДДС |
| 249 | Намалител (редуктор)/..... | 10 | 90-63 | бр. |  | 2 |  |
| 250 |  | 10 | 90-75 | бр. |  | 2 |  |
| 251 |  | 10 | 110-63 | бр. |  | 2 |  |
| 252 |  | 10 | 110-75 | бр. |  | 2 |  |
| 253 |  | 10 | 110-90 | бр. |  | 2 |  |
| 254 |  | 10 | 125-63 | бр. |  | 3 |  |
| 255 |  | 10 | 125-90 | бр. |  | 2 |  |
| 256 |  | 10 | 125-110 | бр. |  | 2 |  |
| 257 |  | 10 | 140-125 | бр. |  | 2 |  |
| 258 |  | 10 | 160-90 | бр. |  | 5 |  |
| 259 |  | 10 | 160-110 | бр. |  | 2 |  |
| 260 |  | 10 | 160-125 | бр. |  | 2 |  |
| 261 |  | 10 | 180-125 | бр. |  | 2 |  |
| 262 |  | 10 | 180-160 | бр. |  | 2 |  |
| 263 |  | 10 | 200-160 | бр. |  | 2 |  |
| 264 |  | 10 | 225-160 | бр. |  | 2 |  |
| 265 |  | 10 | 225-180 | бр. |  | 2 |  |
| 266 |  | 10 | 225-200 | бр. |  | 3 |  |
| 267 |  | 10 | 250-160 | бр. |  | 2 |  |
| 268 |  | 10 | 250-200 | бр. |  | 1 |  |
| 269 |  | 10 | 280-200 | бр. |  | 1 |  |
| 270 |  | 10 | 280-250 | бр. |  | 1 |  |
| 271 |  | 10 | 315-250 | бр. |  | 1 |  |
| 272 |  | 10 | 315-280 | бр. |  | 1 |  |
| 273 |  | 10 | 315-225 | бр. |  | 1 |  |
| 274 |  | 10 | 355-250 | бр. |  | 1 |  |
| 275 |  | 10 | 355-315 | бр. |  | 1 |  |
| 276 |  | 10 | 400-315 | бр. |  | 1 |  |
| 277 |  | 10 | 400-355 | бр. |  | 1 |  |
| 278 |  | 16 | 90-63 | бр. |  | 3 |  |
| 279 |  | 16 | 90-75 | бр. |  | 3 |  |
| 280 |  | 16 | 110-90 | бр. |  | 3 |  |
| 281 |  | 16 | 125-90 | бр. |  | 3 |  |
| 282 |  | 16 | 140-90 | бр. |  | 3 |  |
| 283 |  | 16 | 160-90 | бр. |  | 4 |  |
| 284 |  | 16 | 180-90 | бр. |  | 2 |  |
| 285 |  | 16 | 200-160 | бр. |  | 2 |  |
| 286 |  | 16 | 250-160 | бр. |  | 2 |  |
| 287 |  | 16 | 250-200 | бр. |  | 2 |  |
| 288 |  | 16 | 315-250 | бр. |  | 2 |  |
| 289 | Затваряща муфа (тапа, капачка)/....... | 10 | 90 | бр. |  | 10 |  |
| 290 |  | 10 | 110 | бр. |  | 7 |  |
| 291 |  | 10 | 125 | бр. |  | 2 |  |
| 292 |  | 10 | 140 | бр. |  | 2 |  |
| 293 |  | 10 | 160 | бр. |  | 5 |  |
| 294 |  | 10 | 180 | бр. |  | 4 |  |
| 295 |  | 10 | 200 | бр. |  | 3 |  |
| 296 |  | 10 | 225 | бр. |  | 3 |  |
| 297 |  | 10 | 250 | бр. |  | 2 |  |
| 298 |  | 10 | 280 | бр. |  | 2 |  |
| 299 |  | 10 | 315 | бр. |  | 2 |  |
| ФИТИНГИ ЗА МУФЕНА ЗАВАРКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | Коляно 90°/.... | 16 | 25 | бр. |  | 20 |  |
| 301 |  | 16 | 32 | бр. |  | 600 |  |
| № | Наименование/търговско наименование на производителя | PN | DN | Мяр ка | Ед.цена, лв без ДДС | Прогн. количество | Стойност, лв без ДДС |
| 302 | Коляно 90°/.... | 16 | 40 | бр. |  | 20 |  |
| 303 |  | 16 | 50 | бр. |  | 10 |  |
| 304 | Коляно-преход външна месингова резба/.... | 16 | 25-¾” | бр. |  | 20 |  |
| 305 |  | 16 | 32-1” | бр. |  | 550 |  |
| 306 | Коляно 45° /.... | 16 | 25 | бр. |  | 5 |  |
| 307 |  | 16 | 32 | бр. |  | 20 |  |
| 308 |  | 16 | 40 | бр. |  | 10 |  |
| 309 |  | 16 | 50 | бр. |  | 5 |  |
| 310 | Муфа съединителна/..... | 16 | 25 | бр. |  | 10 |  |
| 311 |  | 16 | 32 | бр. |  | 100 |  |
| 312 |  | 16 | 40 | бр. |  | 10 |  |
| 313 |  | 16 | 50 | бр. |  | 10 |  |
| 314 | Намалител (редуктор)/.... | 16 | 32-25 | бр |  | 2 |  |
| 315 |  | 16 | 40-25 | бр. |  | 2 |  |
| 316 |  | 16 | 40-32 | бр. |  | 2 |  |
| 317 |  | 16 | 50-25 | бр. |  | 2 |  |
| 318 |  | 16 | 50-32 | бр. |  | 2 |  |
| 319 |  | 16 | 50-40 | бр. |  | 2 |  |
| 320 | Преход външна месингова резба/.... | 16 | 25-¾” | бр. |  | 2 |  |
| 321 |  | 16 | 32-¾” | бр. |  | 2 |  |
| 322 |  | 16 | 32-1” | бр. |  | 2 |  |
| 323 |  | 16 | 40-1¼” | бр. |  | 2 |  |
| 324 |  | 16 | 50-1½” | бр. |  | 2 |  |
| 325 | Затваряща муфа (тапа, капачка)/.... | 16 | 25 | бр. |  | 2 |  |
| 326 |  | 16 | 32 | бр. |  | 2 |  |
| 327 |  | 16 | 40 | бр. |  | 2 |  |
| 328 |  | 16 | 50 | бр. |  | 2 |  |
| ЕЛЕКТРОЗАВАРЯЕМИ ФИТИНГИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | Съединителна муфа с ограничител/.... | 16 | 25 | бр. |  | 10 |  |
| 330 |  | 16 | 32 | бр. |  | 150 |  |
| 331 |  | 16 | 40 | бр. |  | 20 |  |
| 332 |  | 16 | 50 | бр. |  | 30 |  |
| 333 |  | 16 | 63 | бр. |  | 60 |  |
| 334 |  | 16 | 75 | бр. |  | 40 |  |
| 335 |  | 16 | 90 | бр. |  | 60 |  |
| 336 |  | 16 | 110 | бр. |  | 4 |  |
| 337 |  | 16 | 125 | бр. |  | 2 |  |
| 338 |  | 16 | 140 | бр. |  | 10 |  |
| 339 |  | 16 | 160 | бр. |  | 50 |  |
| 340 | Съединителна муфа без ограничител/... | 16 | 180 | бр. |  | 30 |  |
| 341 |  | 16 | 200 | бр. |  | 2 |  |
| 342 |  | 16 | 225 | бр. |  | 4 |  |
| 343 |  | 16 | 250 | бр. |  | 8 |  |
| 344 |  | 16 | 280 | бр. |  | 8 |  |
| 345 |  | 16 | 315 | бр. |  | 2 |  |
| 346 |  | 16 | 355 | бр. |  | 1 |  |
| 347 |  | 16 | 400 | бр. |  | 1 |  |
| 348 | Редуцираща муфа (намалител)/... | 16 | 32-25 | бр. |  | 100 |  |
| 349 |  | 16 | 40-32 | бр. |  | 5 |  |
| 350 |  | 16 | 50-32 | бр. |  | 5 |  |
| 351 |  | 16 | 50-40 | бр. |  | 5 |  |
| 352 |  | 16 | 63-40 | бр. |  | 5 |  |
| 353 |  | 16 | 63-50 | бр. |  | 10 |  |
| 354 |  | 16 | 90-50 | бр. |  |  |  |
| № | Наименование/търговско наименование на производителя | PN | DN | Мяр ка | Ед.цена, лв без ДДС | Прогн. количество | Стойност, лв без ДДС |
| 355 | Редуцираща муфа (намалител)/.... | 16 | 90-63 | бр. |  | 5 |  |
| 356 |  | 16 | 110-63 | бр. |  | 5 |  |
| 357 |  | 16 | 110-90 | бр. |  | 5 |  |
| 358 |  | 16 | 125-90 | бр. |  | 2 |  |
| 359 |  | 16 | 160-110 | бр. |  | 2 |  |
| 360 | Коляно 90°/.... | 16 | 25 | бр. |  | 10 |  |
| 361 |  | 16 | 32 | бр. |  | 400 |  |
| 362 |  | 16 | 40 | бр. |  | 40 |  |
| 363 |  | 16 | 50 | бр. |  | 30 |  |
| 364 |  | 16 | 63 | бр. |  | 60 |  |
| 365 |  | 16 | 75 | бр. |  | 40 |  |
| 366 |  | 16 | 90 | бр. |  | 40 |  |
| 367 |  | 16 | 110 | бр. |  | 2 |  |
| 368 |  | 16 | 125 | бр. |  | 2 |  |
| 369 |  | 16 | 160 | бр. |  | 2 |  |
| 370 |  | 16 | 180 | бр. |  | 2 |  |
| 371 |  | 16 | 200 | бр. |  | 2 |  |
| 372 |  | 16 | 225 | бр. |  | 2 |  |
| 373 | Коляно 45°/.... | 16 | 32 | бр. |  | 1 |  |
| 374 |  | 16 | 40 | бр. |  | 1 |  |
| 375 |  | 16 | 50 | бр. |  | 1 |  |
| 376 |  | 16 | 63 | бр. |  | 1 |  |
| 377 |  | 16 | 75 | бр. |  | 1 |  |
| 378 |  | 16 | 90 | бр. |  | 1 |  |
| 379 |  | 16 | 110 | бр. |  | 1 |  |
| 380 |  | 16 | 125 | бр. |  | 1 |  |
| 381 |  | 16 | 160 | бр. |  | 1 |  |
| 382 |  | 16 | 180 | бр. |  | 1 |  |
| 383 |  | 16 | 200 | бр. |  | 1 |  |
| 384 |  | 16 | 225 | бр. |  | 1 |  |
| 385 | Коляно (дъга) 30°/... | 16 | 90 | бр. |  | 1 |  |
| 386 |  | 16 | 110 | бр. |  | 1 |  |
| 387 |  | 16 | 125 | бр. |  | 1 |  |
| 388 |  | 16 | 160 | бр. |  | 1 |  |
| 389 |  | 16 | 180 | бр. |  | 1 |  |
| 390 |  | 16 | 200 | бр. |  | 1 |  |
| 391 |  | 16 | 225 | бр. |  | 1 |  |
| 392 | Тройник, комплект с муфа с ограничител/.... | 16 | 32 | бр. |  | 40 |  |
| 393 |  | 16 | 40 | бр. |  | 10 |  |
| 394 |  | 16 | 50 | бр. |  | 10 |  |
| 395 |  | 16 | 63 | бр. |  | 40 |  |
| 396 | Тройник/.. | 16 | 75 | бр. |  | 4 |  |
| 397 |  | 16 | 90 | бр. |  | 2 |  |
| 398 |  | 16 | 110 | бр. |  | 2 |  |
| 399 |  | 16 | 125 | бр. |  | 2 |  |
| 400 |  | 16 | 160 | бр. |  | 2 |  |
| 401 |  | 16 | 180 | бр. |  | 2 |  |
| 402 |  | 16 | 200 | бр. |  | 2 |  |
| 403 |  | 16 | 225 | бр. |  | 1 |  |
| 404 | Преход ПЕ/месинг с външна резба/... | 16 | 25-¾" | бр. |  | 5 |  |
| 405 |  | 16 | 32-1" | бр. |  | 400 |  |
| 406 |  | 16 | 40-1” | бр. |  | 5 |  |
| 407 |  | 16 | 40-1¼" | бр. |  | 5 |  |
| 408 |  | 16 | 50-1” | бр. |  | 5 |  |
| № | Наименование/търговско наименование на производителя | PN | DN | Мяр ка | Ед.цена, лв без ДДС | Прогн. количество | Стойност, лв без ДДС |
| 409 | Преход ПЕ/месинг с външна резба/..... | 16 | 50- 1¼" | бр. |  | 10 |  |
| 410 |  | 16 | 50-1½" | бр. |  | 5 |  |
| 411 |  | 16 | 50-2" | бр. |  | 5 |  |
| 412 |  | 16 | 63-1¼" | бр. |  | 5 |  |
| 413 |  | 16 | 63-1½" | бр. |  | 5 |  |
| 414 |  | 16 | 63-2" | бр. |  | 30 |  |
| 415 |  | 16 | 75-2“ | бр. |  | 5 |  |
| 416 |  | 16 | 75-2½" | бр. |  | 5 |  |
| 417 | Затваряща муфа (тапа, капачка)/... | 16 | 25 | бр. |  | 5 |  |
| 418 |  | 16 | 32 | бр. |  | 20 |  |
| 419 |  | 16 | 40 | бр. |  | 5 |  |
| 420 |  | 16 | 50 | бр. |  | 5 |  |
| 421 |  | 16 | 63 | бр. |  | 10 |  |
| 422 |  | 16 | 75 | бр. |  | 2 |  |
| 423 |  | 16 | 90 | бр. |  | 2 |  |
| 424 |  | 16 | 110 | бр. |  | 2 |  |
| 425 |  | 16 | 125 | бр. |  | 2 |  |
| 426 |  | 16 | 160 | бр. |  | 2 |  |
| 427 | Отклонителна водовземна скоба за работа при липса на работно налягане/..... | 16 | 63-32 | бр. |  | 2 |  |
| 428 |  | 16 | 63-50 | бр. |  | 2 |  |
| 429 |  | 16 | 75-50 | бр. |  | 2 |  |
| 430 |  | 16 | 90-32 | бр. |  | 2 |  |
| 431 |  | 16 | 90-63 | бр. |  | 2 |  |
| 432 |  | 16 | 110-50 | бр. |  | 2 |  |
| 433 |  | 16 | 110-63 | бр. |  | 2 |  |
| 434 |  | 16 | 110-90 | бр. |  | 2 |  |
| 435 |  | 16 | 125-63 | бр. |  | 2 |  |
| 436 |  | 16 | 125-90 | бр. |  | 2 |  |
| 437 |  | 16 | 125-110 | бр. |  | 2 |  |
| 438 |  | 16 | 160-63 | бр. |  | 2 |  |
| 439 |  | 16 | 160-90 | бр. |  | 2 |  |
| 440 |  | 16 | 160-110 | бр. |  | 2 |  |
| 441 |  | 16 | 160-125 | бр. |  | 2 |  |
| 442 |  | 16 | 180-63 | бр. |  | 2 |  |
| 443 |  | 16 | 180-90 | бр. |  | 2 |  |
| 444 |  | 16 | 180-110 | бр. |  | 2 |  |
| 445 |  | 16 | 180-125 | бр. |  | 2 |  |
| 446 |  | 16 | 200-63 | бр. |  | 2 |  |
| 447 |  | 16 | 225-90 | бр. |  | 2 |  |
| 448 |  | 16 | 225-160 | бр. |  | 2 |  |
| 449 |  | 16 | 250-63 | бр. |  | 2 |  |
| 450 |  | 16 | 250-90 | бр. |  | 2 |  |
| 451 |  | 16 | 280-63 | бр. |  | 2 |  |
| 452 |  | 16 | 280-90 | бр. |  | 2 |  |
| 453 |  | 16 | 315-63 | бр. |  | 1 |  |
| 454 |  | 16 | 315-90 | бр. |  | 1 |  |
| 455 |  | 16 | 355-63 | бр. |  | 1 |  |
| 456 |  | 16 | 355-90 | бр. |  | 1 |  |
| 457 |  | 16 | 400-63 | бр. |  | 1 |  |
| 458 |  | 16 | 400-90 | бр. |  | 1 |  |
| 459 | Отклонителна водовземна скоба за работа под налягане/... | 16 | 50-25 | бр. |  | 1 |  |
| 460 |  | 16 | 50-32 | бр. |  | 1 |  |
| 461 |  | 16 | 63-32 | бр. |  | 1 |  |
| 462 |  | 16 | 63-40 | бр. |  | 1 |  |
| № | Наименование/търговско наименование на производителя | PN | DN | Мяр ка | Ед.цена, лв без ДДС | Прогн. количество | Стойност, лв без ДДС |
| 463 | Отклонителна водовземна скоба за работа под налягане/.... | 16 | 75-32 | бр. |  | 10 |  |
| 464 |  | 16 | 90-32 | бр. |  | 2 |  |
| 465 |  | 16 | 90-50 | бр. |  | 2 |  |
| 466 |  | 16 | 90-63 | бр. |  | 2 |  |
| 467 |  | 16 | 110-32 | бр. |  | 2 |  |
| 468 |  | 16 | 110-50 | бр. |  | 2 |  |
| 469 |  | 16 | 110-63 | бр. |  | 2 |  |
| 470 |  | 16 | 125-32 | бр. |  | 2 |  |
| 471 |  | 16 | 125-50 | бр. |  | 2 |  |
| 472 |  | 16 | 125-63 | бр. |  | 2 |  |
| 473 |  | 16 | 140-50 | бр. |  | 2 |  |
| 474 |  | 16 | 160-32 | бр. |  | 2 |  |
| 475 |  | 16 | 160-50 | бр. |  | 2 |  |
| 476 |  | 16 | 160-63 | бр. |  | 2 |  |
| 477 |  | 16 | 180-32 | бр. |  | 2 |  |
| 478 |  | 16 | 180-50 | бр. |  | 2 |  |
| 479 |  | 16 | 180-63 | бр. |  | 2 |  |
| 480 |  | 16 | 200-32 | бр. |  | 2 |  |
| 481 |  | 16 | 200-50 | бр. |  | 1 |  |
| 482 |  | 16 | 200-63 | бр. |  | 1 |  |
| 483 |  | 16 | 225-63 | бр. |  | 1 |  |
| 484 | Скоба за работа под налягане с вграден вентил (комплект с телескопична задвижка/.... | 16 | 50-32 | бр. |  | 1 |  |
| 485 |  | 16 | 63-32 | бр. |  | 1 |  |
| 486 |  | 16 | 63-40 | бр. |  | 1 |  |
| 487 |  | 16 | 75-32 | бр. |  | 5 |  |
| 488 |  | 16 | 90-32 | бр. |  | 5 |  |
| 489 |  | 16 | 90-50 | бр. |  | 2 |  |
| 490 |  | 16 | 90-63 | бр. |  | 2 |  |
| 491 |  | 16 | 110-32 | бр. |  | 2 |  |
| 492 |  | 16 | 110-50 | бр. |  | 1 |  |
| 493 |  | 16 | 110-63 | бр. |  | 1 |  |
| 494 |  | 16 | 125-32 | бр. |  | 1 |  |
| 495 |  | 16 | 125-50 | бр. |  | 1 |  |
| 496 |  | 16 | 125-63 | бр. |  | 1 |  |
| 497 |  | 16 | 140-63 | бр. |  | 1 |  |
| 498 |  | 16 | 160-32 | бр. |  | 1 |  |
| 499 |  | 16 | 160-50 | бр. |  | 1 |  |
| 500 |  | 16 | 160-63 | бр. |  | 1 |  |
| 501 |  | 16 | 180-32 | бр. |  | 1 |  |
| 502 |  | 16 | 180-50 | бр. |  | 1 |  |
| 503 |  | 16 | 180-63 | бр. |  | 1 |  |
| 504 |  | 16 | 200-32 | бр. |  | 1 |  |
| 505 |  | 16 | 200-50 | бр. |  | 1 |  |
| 506 |  | 16 | 200-63 | бр. |  | 1 |  |
| 507 |  | 16 | 225-63 | бр. |  | 1 |  |
| 508 | Ремонтна скоба/..... | 16 | 63 | бр. |  | 2 |  |
| 509 |  | 16 | 90 | бр. |  | 2 |  |
| 510 |  | 16 | 110 | бр. |  | 2 |  |
| 511 |  | 16 | 125 | бр. |  | 2 |  |
| 512 |  | 16 | 160 | бр. |  | 2 |  |
| 513 |  | 16 | 180 | бр. |  | 2 |  |
| 514 |  | 16 | 200 | бр. |  | 2 |  |
| 515 |  | 16 | 225 | бр. |  | 2 |  |
| ФАСОННИ ЧАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование/търговско наименование на производителя | PN | DN | Мяр ка | Ед.цена, лв без ДДС | Прогн. количество | Стойност, лв без ДДС |
| 516 | Сферичен кран ПЕВП (комплект със задвижка)/.. | 16 | 32 | бр. |  | 5 |  |
| 517 |  | 16 | 40 | бр. |  | 10 |  |
| 518 |  | 16 | 50 | бр. |  | 5 |  |
| 519 |  | 16 | 63 | бр. |  | 20 |  |
| 520 | Свободен фланец за берт/...... |  | 63/50 | бр. |  | 10 |  |
| 521 |  |  | 75/65 | бр. |  | 10 |  |
| 522 |  |  | 90/80 | бр. |  | 10 |  |
| 523 |  |  | 110/100 | бр. |  | 10 |  |
| 524 |  |  | 125/100 | бр. |  | 10 |  |
| 525 |  |  | 140/125 | бр. |  | 10 |  |
| 526 |  |  | 160/150 | бр. |  | 10 |  |
| 527 |  |  | 180/150 | бр. |  | 10 |  |
| 528 |  |  | 200/200 | бр. |  | 10 |  |
| 529 |  |  | 225/200 | бр. |  | 10 |  |
| 530 |  |  | 250/250 | бр. |  | 10 |  |
| 531 |  |  | 280/250 | бр. |  | 5 |  |
| 532 |  |  | 315/300 | бр. |  | 5 |  |
| 533 |  |  | 355/350 | бр. |  | 5 |  |
| 534 |  |  | 400/400 | бр. |  | 5 |  |
| 535 | Чугунен фланшов адаптор с широк обхват за свързване на различни видове тръби/... |  | 60 (65) | бр. |  | 10 |  |
| 536 |  |  | 80 | бр. |  | 10 |  |
| 537 |  |  | 100 | бр. |  | 10 |  |
| 538 |  |  | 125 | бр. |  | 5 |  |
| 539 |  |  | 150 | бр. |  | 5 |  |
| 540 |  |  | 200 | бр. |  | 5 |  |
| 541 |  |  | 250 | бр. |  | 5 |  |
| 542 |  |  | 300 | бр. |  | 5 |  |
| 543 |  |  | 350 | бр. |  | 2 |  |
| 544 |  |  | 400 | бр. |  | 2 |  |

Общата стойност на нашата оферта е в размер на ................(..........................) лева

/цифром/       /словом/

Всички посочени цени са в лева без ДДС, закръглени до втория знак след десетичната запетая. Цените са образувани при условия на доставка франко складове на Възложителя гр. Разград, гр. Попово, гр. Лозница, гр. Цар Калоян.

В цените са включени всички разходи на доставка, подразбиращи се или изрично упоменати: производство, изпитания, маркировка, опаковка, транспорт, мита, такси, данъци и др.

В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом, се приема за вярна посочената словом, а в случай на несъответствие между единични цени и обща стойност, приемаме офертата ни да бъде отстранена от участие в процедурата.

Цената на нашата оферта е окончателна и не подлежи на увеличение.

До подписване на договора настоящото предложение представлява обвързващо споразумение между двете страни.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

Образец № 5.2

###### Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за участие в публично състезание  за възлагане на обществена поръчка с предмет

### „Доставка на  тръби и фитинги за питейно-битово водоснабдяване”

От___________________________________________________________________ подписана от

(наименование на участника )

_______________________________________________ в качеството му на_________________

(име, презиме, фамилия ) 						    (длъжност)

- УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

- След като се запознахме с документацията и условията за участие в обявеното от Вас публично състезание с горепосочения предмет, в качеството си на участник,  предлагаме следните ценови параметри за изпълнение на обособена позиция №2 - Доставка на тръби от  PVC-O 500  за питейно-битово водоснабдяване:

| № | Наименование/търговско наименование на производителя | PN | DN/дебелина на стената | Мяр ка | Ед.цена, лв без ДДС | Прогн. количество | Стойност, лв без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Тръби от PVC-O 500/.... | 12.5 | 200/4 | м |  | 476 |  |
| 3 |  | 12.5 | 225/4,5 | м |  | 476 |  |
| 4 |  | 12.5 | 250/5 | м |  | 357 |  |
| 5 |  | 12.5 | 315/6,3 | м |  | 238 |  |
| 6 |  | 12.5 | 355/7,1 | м |  | 238 |  |

Общата стойност на нашата оферта е в размер на ................(..........................) лева

/цифром/          /словом/

Всички посочени цени са в лева без ДДС, закръглени до втория знак след десетичната запетая. Цените са образувани при условия на доставка франко складове на Възложителя гр. Разград, гр. Попово, гр. Лозница, гр. Цар Калоян.

В цените са включени всички разходи на доставка, подразбиращи се или изрично упоменати: производство, изпитания, маркировка, опаковка, транспорт, мита, такси, данъци и др.

В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом, се приема за вярна посочената словом, а в случай на несъответствие между единични цени и обща стойност, приемаме офертата ни да бъде отстранена от участие в процедурата.

Цената на нашата оферта е окончателна и не подлежи на увеличение.

До подписване на договора настоящото предложение представлява обвързващо споразумение между двете страни.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

Образец №6

СПИСЪК

на задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП

Подписаният/ата____________________________________________________________

(трите имена)

в качеството си на _____________________________ на _______________________________-

(длъжност)                                              (наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тръби и фитинги за питейно-битово водоснабдяване” за обособена позиция №........................................

предоставям следният списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП:

| лицата, които представляват участника са: |  |
| --- | --- |
| лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника са: |  |
| други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи са: |  |
| (в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета) |  |

Дата: .....................	Подпис: ..............................

ІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОБРАЗЦИТЕ

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – образец №1

В част ІІ раздел А:  в полето Идентификация участникът попълва точното си наименование, съгласно неговата регистрация, ЕИК по чл.23 от ЗТР и БУЛСТАТ или еквивалетнти данни (за чуждестранни участници), пощенския си адрес, едно или повече лица за контакт, телефон, факс, ел. поща и интернет адрес (ако притежават такъв).

Относно Обща информация  информация за вида предприятие може да се намери в чл.3 от Закона за малките и средните предприятия, в частта запазени поръчки се попълва отговор „не” и по-нататък таблицата не се попълва.

В частта Форма на участие отговор „да” се дава само от участници обединения, останалите участници попълват отговор „не”. Ако участникът е обединение се попълват и разели а), б) и в).

В частта Обособени позиции се посочва номера и името на обособената позиция, за която е подадена офертата.

Раздел Б визира лица, упълномощени да представляват участника за целите на конкретната процедура. Попълват се, ако е упълномощено такова лице. В тази връзка обаче Възложителят изисква списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП – образец №6.

Раздел В визира използването на подизпълнители или позоваване на ресурси на трети лица. Ако участникът посочи отговор „да”, за всяко от лицата се попълва отделен ЕЕДОП с попълнени информация по част ІІ, раздели А и Б и част ІІІ-VІ.

Раздел Г не се попълва.

Част ІІІ: Основания за изключване  следва да се разбира Основания за отстраняване.

В раздел А съответствието на основанията за изключване с разпоредбите на ЗОП са:

1. Участие в престъпна организация: Това са престъпленията по чл.321 и 321а от НК.

2.Корупция: Тук са включени престъпления по чл.301-307 от НК.

3. Измама: Визират се престъпления по чл. 209-213 от НК

4.Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности: Визират се престъпления по чл.108а от НК с изключение  на тези, свързани с финансиране на тероризъм.

5. Изпиране на пари или финансиране на териизъм: Престъпления по чл.253, 253а или 253б и по чл.108а от НК, свързани  с финансиране на тероризъм.

6.Детски труд и други форми на трафик на хора: Визират се престъпления по чл.192а или 159а-159г от НК.

В случай, че участник има издадена присъда за някое от тези престъпления, следва да се посочи отговор „да”, независимо, че може да е реабилитиран. В този случай се описват правното и фактическо основание, дата на влизане в сила на присъдата, срокът на наложеното наказание.

Чуждестранните участници посочват информация за престъпления, аналогични на описаните.

В раздел Б се посочва информация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП. Ако участникът няма задължения, посочва отговор „да”. Ако отговорът е „не” се попълват останалите полета.

В първото поле на раздел В информацията се отнася до обстоятелства по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП, както и до престъпления  по чл.172 и чл.352-353е от НК.  В случай, че участникът е посочил „да”, в полето за отговор се описват съответните мерки , за доказването на които се прилагат документите по чл.45, ал.2 от ЗОП.

Обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.2 от ЗОП се посочват  в графата за тежко професионално нарушение. В случай, че участникът е посочил „да”, в полето за отговор се описват съответните мерки, за доказването на които се прилагат документите по чл.45, ал.2 от ЗОП.

В полето за сключено споразумение с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията при отговор „да” освен описание на нарушението се посочва и актът и органът, който го е издал.

Информацията относно предсрочно прекратен договор не се попълва, тъй като Възложителят не е поставил това изискване като задължително за отстраняване.

В раздел Г в частта отговор се посочват информация, свързана със специфични национални основания за отстраняване: осъждания за престъпления по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252 и чл.254а-260 от НК; наличие на свързаност по смисъла на §2, т.44 от ДР на ЗОП и забраната за участие на лица, за които са налице обстоятелства съгласно чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, освен ако са налице изключенията по т.4 от същия закон.

Ако за участниците са налице тези обстоятелства, те посочват отговор „да” и посочват мерки за реабилитиране/надеждност.

В част ІV раздели ά, А и Б не се попълват.

В раздел В се попълва 1б) и съответната таблица. Минималното изискване на възложителя е три доставки. Точки 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) не се попълват. Останалите точки се попълват.  В точка 9) се попълват ресурсите, с които разполага участникът за изпълнение на поръчката, включително ресурсите на трети лица (ако е приложимо).

В раздел Г в първата таблица участникът посочва възможността да представи изискуемият сертификат за управление на качеството. Таблица 2 не се попълва.

Част V не се попълва.

Декларацията се подписва от лицето/лицата по чл.54, ал.2 от ЗОП и се поставя печат (ако е приложимо).

2. Предложение за начина на изпълнение на поръчката (техническа оферта) -  образци №2.1 и №2.2.

Участникът попълва съответният образец в зависимост от обособената  позиция, за която участва.

При посочване на изискуемата информация участниците следва да се съобразят с техническите спецификации и изисквания към предмета на съответната обособена позиция. Техническата оферта се подписва от законния представител на участника или упълномощено от него лице, поставя се печат (ако е приложимо) и се посочва датата на изготвянето й.

3. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор -  образец №3.

Участникът попълва номера и името на съответната обособена позиция, за която участва, посочва дата на изготвянето й и се подписва. Следва да се има предвид, че несъгласието с клаузите на договора  води до отстраняване на участника.

4. Декларация за срок на валидност на офелтата -  образец №4.

Участникът попълва номера и името на съответната обособена позиция, за която участва, посочва срока на валидност на офертата си, който следва да е съобразен с изискванията на възложителя, дата на изготвянето й и се подписва.

5. Предлагани ценови параметри (ценова оферта) -  образци №5.1 и №5.2.

Участникът попълва съответният образец в зависимост от обособената  позиция, за която участва.

В колона „Наименование/търговско наименование на производителя”  участниците  попълват и търговското наименование, под което продават съответните стоки. Посочват се единични цени и обща стойност. Всички посочени цени следва да са с точност до втория знак след десетичната запетая и да не са под себестойността на съответната стока.

В колона PN от образец №5.1. за свободен фланец за берт и чугунен фланшов адаптор участникът следва да попълни и наляганията на съответните стоки, тъй като изискването на възложителя и минимем 10 бара.

Ценовата оферта се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”

Раздел VІ

ПРОЕКТИ НА ДОГОВОРИ

Образец №1

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ПО-04-........./.......................2017 г.

Днес, ___________2017 г., в гр. Разград, на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) между:

“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, със  седалище и адрес на управление: гр. Разград ул. “Сливница” № 3А, ЕИК: 826043778, представлявано от управителя на дружеството инж. Стоян Райков Иванов от една страна, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

### “......................” .........,  със  седалище и адрес на управление: гр. ...................., ул. “............” № ...., ЕИК: ................................, представлявано от .......................................в качеството му на ........................., определен за изпълнител след проведено публично състезание  с предмет „Доставка на тръби и фитинги за питейно-битово водоснабдяване” №00459-2016-00...., от друга страна, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост ДОГОВОРА,  с предмет  „Доставка на тръби от  ПЕВП 100, фитинги и фасонни части за питейно-битово водоснабдяване”.

Страните се споразумяха за следното:

- I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема  да  доставя тръби от ПЕВП тип 100, фитинги и фасонни части за питейно – битово водоснабдяване, при специалните условия и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в документацията за обществената поръчка и предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ тръби от ПЕВП тип 100, фитинги и фасонни части за питейно – битово водоснабдяване  по вид, количество, качество и цени, съгласно приложения №1 и №2 към договора.

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2 (1)  Общата стойност на договора се формира на база единичните цени и заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количества за срока на договора.

(2) Единичните цени   на  стоките, предмет на поръчката са посочени в приложение №2 от ДОГОВОРА).

(3) Плащането  на отделните доставки се извършва от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  въз основа на надлежно оформена данъчна фактура и приемо-предавателен протокол (ППП) съгласно чл.4, ал. 1 от ДОГОВОРА от страна на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) календарни дни.

(4) Плащането се извършва в български лева с платежно нареждане по  банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в платежния документ.

(5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него след представяне на доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях дейности.

IІI. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.3. (1)  Настоящият Договор влиза в сила от ..../датата на подписването му и се  сключва

за  срок до 31.12.2018 г.

(2) Място на   изпълнение на поръчката  –   складове на  Възложителя в гр.Разград, гр.Попово, гр. Лозница и гр. Цар Калоян.

ІV. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.4 (1) Приемането и предаването на стоките, предмет на поръчката се извършва по вид, количество и спецификация с приемо-предавателен протокол (ППП), подписан от представители на двете страни, който се изготвя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра.

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

(3) За дата на доставката се приема датата на друстранно подписания ППП.

(4) Доставката на стоките следва да се извърши в работните дни от седмицата в рамките до 14:00 часа на работния ден. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за датата и часа на доставката най-малко 24 (двадесет и четири) часа предварително.

(5) Правото на собственост върху стоката преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на ППП по предходната алинея.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да   изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка;

2. да  извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества,  технически параметри и други обстоятелства, касаещи изпълнението на ДОГОВОРА;

3. да прави рекламации при установяване на некачествени доставки, които не са в съответствие с техническата спецификация и с техническото  предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ   да  сключи  и  да му  представи  договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители (ако е посочил такива).

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава:

1.  да  окаже  необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за изпълнение на ДОГОВОРА.

- да  заплати  на   ИЗПЪЛНИТЕЛЯ   за извършените от него и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

доставки  в  сроковете  и  при условията, уговорени в ДОГОВОРА.

3. да  не   разпространява   под   каквато  и  да  е  форма  всяка  предоставена   му   от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация,  имаща характер на търговска тайна и изрично упомената  като такава в представената от него техническа оферта.

(3) Правилото  по предходната  точка не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да публикува в „Профила на купувача”, съобразно  реда,  предвиден в ЗОП.

VІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1.да  получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор;

2. да  получава цялата  информация и съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за осъществяване предмета на ДОГОВОРА.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да изпълни   поръчката  качествено  в съответствие с Приложение №1  към ДОГОВОРА;

2. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в 5-дневен срок от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването му;

3. при   поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   да обособи консигнационен склад за определени

видове тръби и фитинги на територията на централен склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гр. Разград, ул. „Костур” №23.

4. при   поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  да предостави електронен каталог на стоките, предмет на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и  лицата, определени от него да извършат доставките, предмет  на ДОГОВОРА, се задължават за срока на действието му и в срок от 2 (две) години след неговото изпълнение, разваляне или прекратяване, да не разкриват пред трети лица информацията, станала им известна във връзка с изпълнението на ДОГОВОРА и/или представляваща търговска или служебна тайна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен с неговото предварително писмено съгласие. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи солидарна отговорност за причинените вреди с лицето, предоставило съответната конфиденциална информация.

VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.7 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнение на произтичащите от настоящия договор свои задължения  с гаранция за добро изпълнение в размер на ....... (.................................) лева, представляваща  3% от  прогнозната  стойностт на общата договорена цена.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави някое от задълженията си по договора с повече от три работни дни.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава  от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(4) При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава  гаранцията по чл.7, ал.1 от същия в срок от двадесет календарни дни от датата на последното плащане по договора и без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(5) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора  в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

VІІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.8. (1) При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при плащането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка в размер на законната лихва.

(2)  В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва.

(3) Заплащането   на   неустойката  по  предходната  алинея се   извършва  в срок до 10 (десет) календарни дни, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  бъде писмено уведомен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за техния размер.

(4) Изплащането   на   неустойката  не лишава изправната  страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

ІХ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.9. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали  до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в седем-дневен срок  от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.10. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изтичане на срока, за който е сключен;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по ДОГОВОРА - с 10-дневно  писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. при достигане на нормативно определния праг за тази категория доставки;

6. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на ДОГОВОРА, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление веднага след настъпване на обстоятелствата.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати ДОГОВОРА без предизвестие:

1. по реда на чл.73 от ППЗОП;

2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на някое от задълженията си с повече от пет работни дни;  не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани нередности;  не изпълни точно някое от задълженията си по ДОГОВОРА; използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или ползва подизпълнител, различен от посочения в офертата му; бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по ликвидация.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати ДОГОВОРА едностранно с  10-дневно писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.  Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на ДОГОВОРА.

- ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.11.   Изменение  на   сключен   договор  за  обществена   поръчка  се допуска  по изключение, при условията на чл.116 от ЗОП.

Чл.12. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор, разменяни между  страните, са валидни когато са изпратени по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

Съобщенията ще се получават на следните адреси:

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Разград, ул. „Сливница” №3А, факс: 084 662207,e-mail: dunavrz@abv.bg

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ................................................................................................................

(2)  Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на този адрес.

Чл.13. Всички спорове по този договор  ще се уреждат чрез преговори между страните, а

при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд  в Република България.

Чл.14. За  неуредените  в  настоящия   договор   въпроси  се  прилагат  разпоредбите на

действащото законодателство на Република България.

Чл.15. Нищожността   на някоя  клауза  от  настоящия договор не води  до нищожност на

друга клауза или на ДОГОВОРА като цяло.

Чл.16. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на ДОГОВОРА и свързани с неговото изпълнение ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на ДОГОВОРА в нарушение на чл. 116 от ЗОП.

Чл.17. Нито   една   от  страните  няма  право  да  прехвърля  правата  и  задълженията, произтичащи от ДОГОВОРА на трета страна, освен в случаите по чл.116 ал.(1) т.4 от ЗОП.

Неразделна част от настоящия договор са:

Приложение № 1 – Техническа спецификация на стоките, предмет на договора

Приложение № 2 – Ценови параметри на стоките, предмет на поръчката

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:				ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕЛ:					............................:

(инж. Ст. Иванов)			        (............................)

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(Д. Веселинова)

Съгласувал:

Д. Георгиева - юрисконсулт

Образец №2

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ПО-04-........./.......................2017г.

Днес, ___________2017г., в гр. Разград, на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) между:

“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, със  седалище и адрес на управление: гр. Разград ул. “Сливница” № 3А, ЕИК: 826043778, представлявано от управителя на дружеството инж. Стоян Райков Иванов от една страна, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

### “......................” .........,  със  седалище и адрес на управление: гр. ...................., ул. “............” № ...., ЕИК: ................................, представлявано от .......................................в качеството му на ........................., определен за изпълнител след проведено публично състезание  с предмет „Доставка на тръби и фитинги за питейно-битово водоснабдяване” №00459-2016-00...., от друга страна, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост ДОГОВОРА,  с предмет  „Доставка на тръби от  PVC-O 500 за питейно-битово водоснабдяване”.

Страните се споразумяха за следното:

- I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема  да  доставя тръби от PVC-O 500 за питейно – битово водоснабдяване, при специалните условия и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в документацията за обществената поръчка и предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ тръби  по вид, количество, качество и цени, съгласно приложения №1 и №2 към договора.

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2 (1)  Общата стойност на договора се формира на база единичните цени и заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количества за срока на договора.

(2) Единичните цени   на  стоките, предмет на поръчката са посочени в приложение №2 от ДОГОВОРА).

(3) Плащането  на отделните доставки се извършва от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  въз основа на надлежно оформена данъчна фактура и приемо-предавателен протокол (ППП) съгласно чл.4, ал. 1 от ДОГОВОРА от страна на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) календарни дни.

(4) Плащането се извършва в български лева с платежно нареждане по  банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в платежния документ.

(5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него след представяне на доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях дейности.

IІI. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.3. (1)  Настоящият Договор влиза в сила от ...../датата на подписването му и се  сключва  за  срок до 31.12.2018 г.

(2) Място на   изпълнение на поръчката  –   складове на  Възложителя в гр.Разград, гр.Попово, гр. Лозница и гр. Цар Калоян.

ІV. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.4 (1) Приемането и предаването на стоките, предмет на поръчката се извършва по вид, количество и спецификация с приемо-предавателен протокол (ППП), подписан от представители на двете страни, който се изготвя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра.

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

(3) За дата на доставката се приема датата на друстранно подписания ППП.

(4) Доставката на стоките следва да се извърши в работните дни от седмицата в рамките до 14:00 часа на работния ден. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за датата и часа на доставката най-малко 24 (двадесет и четири) часа предварително.

(5) Правото на собственост върху стоката преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на ППП по предходната алинея.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да   изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка;

2. да  извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества,  технически параметри и други обстоятелства, касаещи изпълнението на ДОГОВОРА;

3. да прави рекламации при установяване на некачествени доставки, които не са в съответствие с техническата спецификация и с техническото  предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ   да  сключи  и  да му  представи  договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители (ако е посочил такива).

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава:

1.  да  окаже  необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за изпълнение на ДОГОВОРА.

- да  заплати  на   ИЗПЪЛНИТЕЛЯ   за извършените от него и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

доставки  в  сроковете  и  при условията, уговорени в ДОГОВОРА.

3. да  не   разпространява   под   каквато  и  да  е  форма  всяка  предоставена   му   от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация,  имаща характер на търговска тайна и изрично упомената  като такава в представената от него техническа оферта.

(3) Правилото  по предходната  точка не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да публикува в „Профила на купувача”, съобразно  реда,  предвиден в ЗОП.

VІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1.да  получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор;

2. да  получава цялата  информация и съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за осъществяване предмета на ДОГОВОРА.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да изпълни   поръчката  качествено  в съответствие с Приложение №1  към ДОГОВОРА;

2. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в 5-дневен срок от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването му;

3. при   поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   да обособи консигнационен склад за определени

видове тръби на територията на централен склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гр. Разград, ул. „Костур” №23.

4. при   поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  да предостави електронен каталог на стоките, предмет на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и  лицата, определени от него да извършат доставките, предмет  на ДОГОВОРА, се задължават за срока на действието му и в срок от 2 (две) години след неговото изпълнение, разваляне или прекратяване, да не разкриват пред трети лица информацията, станала им известна във връзка с изпълнението на ДОГОВОРА и/или представляваща търговска или служебна тайна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен с неговото предварително писмено съгласие. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи солидарна отговорност за причинените вреди с лицето, предоставило съответната конфиденциална информация.

VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.7 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнение на произтичащите от настоящия договор свои задължения  с гаранция за добро изпълнение в размер на ....... (.................................) лева, представляваща  3% от  прогнозната  стойностт на общата договорена цена.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави някое от задълженията си по договора с повече от три работни дни.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава  от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(4) При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава  гаранцията по чл.7, ал.1 от същия в срок от двадесет календарни дни от датата на последното плащане по договора и без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(5) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора  в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

VІІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.8. (1) При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при плащането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка в размер на законната лихва.

(2)  В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва.

(3) Заплащането   на   неустойката  по  предходната  алинея се   извършва  в срок до 10 (десет) календарни дни, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  бъде писмено уведомен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за техния размер.

(4) Изплащането   на   неустойката  не лишава изправната  страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

ІХ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.9. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали  до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в седем-дневен срок  от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.10. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изтичане на срока, за който е сключен;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по ДОГОВОРА - с 10-дневно  писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. при достигане на нормативно определния праг за тази категория доставки;

6. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на ДОГОВОРА, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление веднага след настъпване на обстоятелствата.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати ДОГОВОРА без предизвестие:

1. по реда на чл.73 от ППЗОП;

2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на някое от задълженията си с повече от пет работни дни;  не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани нередности;  не изпълни точно някое от задълженията си по ДОГОВОРА; използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или ползва подизпълнител, различен от посочения в офертата му; бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по ликвидация.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати ДОГОВОРА едностранно с  10-дневно писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.  Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на ДОГОВОРА.

- ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.11.  Изменение на  сключен   договор  за  обществена   поръчка  се допуска  по изключение, при условията на чл.116 от ЗОП.

Чл.12. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор, разменяни между  страните, са валидни когато са изпратени по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

Съобщенията ще се получават на следните адреси:

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Разград, ул. „Сливница” №3А, факс: 084 662207,e-mail: dunavrz@abv.bg

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ................................................................................................................

(2)  Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на този адрес.

Чл.13. Всички спорове по този договор  ще се уреждат чрез преговори между страните, а

при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд  в Република България.

Чл.14. За  неуредените  в  настоящия   договор   въпроси  се  прилагат  разпоредбите на

действащото законодателство на Република България.

Чл.15. Нищожността   на някоя  клауза  от  настоящия договор не води  до нищожност на

друга клауза или на ДОГОВОРА като цяло.

Чл.16. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на ДОГОВОРА и свързани с неговото изпълнение ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на ДОГОВОРА в нарушение на чл. 116 от ЗОП.

Чл.17. Нито   една   от  страните  няма  право  да  прехвърля  правата  и  задълженията, произтичащи от ДОГОВОРА на трета страна, освен в случаите по чл.116 ал.(1) т.4 от ЗОП.

Неразделна част от настоящия договор са:

Приложение № 1 – Техническа спецификация на стоките, предмет на договора

Приложение № 2 – Ценови параметри на стоките, предмет на поръчката

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:				ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕЛ:					............................:

(инж. Ст. Иванов)			        (............................)

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(Д. Веселинова)

Съгласувал:

Д. Георгиева - юрисконсулт

## Раздел VІІ

## ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Образец  № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Подписаният/ата  _________________________________________________________

/име, презиме, фамилия/

данни по документ за самоличност ________________________________________________

/номер на лична карта, орган и място на издаване/

в качеството си на _____________________________________________________________,

/длъжност/

## на_____________________________________________, ЕИК/БУЛСТАТ__________________,

/наименование на участника/

определен  за изпълнител  на обособена позиция №.............................. на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тръби и фитинги за питейно-битово водоснабдяване”,

Д Е К Л А Р И Р А М

че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1._______________________________________________, ЕГН ________________________,

(име, презиме, фамилия)

постоянен адрес _______________________________________________________________,

гражданство _____________________, документ за самоличност_______________________

2.____________________________________________, ЕГН __________________________,

(име, презиме, фамилия)

постоянен адрес _______________________________________________________________,

гражданство ____________________, документ за самоличност________________________

3._____________________________________________, ЕГН __________________________,

(име, презиме, фамилия)

постоянен адрес _______________________________________________________________,

гражданство _____________________, документ за самоличност_______________________

4................

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

Дата:								Декларатор:

/подпис/

Образец  № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

по  чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Подписаният/ата  _________________________________________________________

/име, презиме, фамилия/

данни по документ за самоличност ________________________________________________

/номер на лична карта, орган и място на издаване/

в качеството си на _____________________________________________________________,

/длъжност/

## на_____________________________________________, ЕИК/БУЛСТАТ__________________,

/наименование на участника/

определен  за изпълнител  на обособена позиция №.............................. на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тръби и фитинги за питейно-битово водоснабдяване”,

ДЕКЛАРИРАМ,

че паричните средства — предмет  на  посочената операция (сделка)  имат  следния  произход:

_____________________________________________________________________________.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

Дата:								Декларатор:

/подпис/

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. 
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Например съотношението между активите и пасивите.

Например съотношението между активите и пасивите.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС