- УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Документацията е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията на настоящата процедура и да подготвите своята оферта за участие в нея, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и документацията.

Прочетете я внимателно.

Оферти, които не отговарят на изискванията на ЗОП и настоящата документация, ще бъдат отстранени.

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ – ДУНАВ” ЕООД гр. РАЗГРАД

за

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

ИЗПИТВАНЕ КАЧЕСТВАТА НА ВОДИТЕ И УТАЙКИТЕ СЪГЛАСНО ПРОГРАМАТА ЗА СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ НА  „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД РАЗГРАД

Ноември  2013 год.

гр.  Разград

С  Ъ  Д  Ъ  Р  Ж  А  Н  И  Е

1. Решение  за откриване на  обществена поръчка

2. Обявление за обществена поръчка

3. Описание обекта на поръчката и на обособените позиции

4. Технически спецификации, изисквания и указания при подготовка на офертите

5. Оценяване на офертите

6. Образци на документи

6.1. Оферта – образец № 1

6.2. Предложение за изпълнение на поръчката– образци от  №2.1 до №2.6

6.3. Ценова оферта– образци от  №3.1 до №3.6

6.4. Проект на договор– образци от  №4.1 до №4.6

6.5. Декларация по чл.47, ал.1, т.1 „а-д”  от ЗОП – образец № 5

6.6. Декларация по чл.47, ал.1, т.2 и 3 ал.2, т.1 и ал.5, т.2  от ЗОП – образец № 6

6.7. Декларация по чл.47 ал.5, т.1  от ЗОП – образец № 7

6.8. Декларация за подизпълнители – образец №8

6.9. Декларация за ползване ресурсите на други лица – образец №9

6.10. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор – образец №10

6.11. Банкова гаранция за изпълнение на договор – образец № 11

### ОПИСАНИЕ на  ОБЕКТА на ПОРЪЧКАТА

и на ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Поръчката   обхваща  изпитване на проби от питейни и отпадъчни води и вземане на проби и изпитване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), при следните обособени позиции:

### Позиция № 1 – Вземане и изпитване на проби от питейна вода на територията на

### общините Разград, Цар Калоян, Лозница и Иваново, включващо:

### а) Постоянен мониторинг  по показатели колиформи и  ешерихия коли;

##### б) Периодичен мониторинг  по показатели  колиформи, ешерихия коли,  ентерококи, брой колонии (микробно число при 22 0С) и клостридиум перфрингенс.

### Позиция № 2 -  Вземане и изпитване на проби от питейна  вода на територията на

### общините Попово и Опака, включващо:

### а) Постоянен мониторинг  по показатели колиформи и  ешерихия коли;

##### б) Периодичен мониторинг  по показатели  колиформи, ешерихия коли,  ентерококи, брой колонии (микробно число при 22 0С) и клостридиум перфрингенс.

### Позиция № 3 – Изпитване  на  проби   от питейна  вода (периодичен мониторинг),

### както следва:

### ● Изпитване на проби по показател антимон

### ● Изпитване на проби по показател бензен

### ● Изпитване на проби по показател бенз(а)пирен

### ● Изпитване на проби по показател бромати

### ● Изпитване на проби по показател 1,2-Дихлоретан

### ● Изпитване на проби по показател живак

### ● Изпитване на проби по показател пестициди

### ● Изпитване на проби по показател пестициди (общо)

### ● Изпитване   на  проби   по  показател   полициклични ароматни въглеводороди

### ● Изпитване на проби по показател селен

### ● Изпитване на проби по показател тетрахлоретен и трихлоретен

### Позиция № 4 – Изпитване    на    проби    от   питейна   вода   по     радиологични

### показатели, както следва:

### ● Изпитване на проби по показател тритий

### ● Изпитване на проби по показател обща индикативна доза

### ● Изпитване на проби по показател обща алфа-активност

### ● Изпитване на проби по показател обща бета-активност

### ● Изпитване на проби по показател естествен уран

### Позиция № 5 – Изпитване на проби от отпадъчни  води по показател живак.

### Имайки предвид че индивидуалното емисионно ограничение (ИЕО) за показателя е 0,001 мг/л, изпитването да се извършва по метод, осигуряващ граница на откриваемост, по малка от ИЕО.

### Позиция № 6 – Вземане на проби и изпитване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води по показателите  от Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието.

### Вземането на проби и изпитването на утайките да се извършва съгласно Заповед № РД-988 / 29.12.2006 г., изменена със Заповед № РД-872 / 07.10.2010 г. на Министъра на околната среда и водите, приложима съгласно § 3, ал.5 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Наредба №6). След издаване заповедите съгласно § 3, ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 6 вземането на проби и изпитването на утайките се извършва съгласно тях.

Пробонабирането ще се извършва по график съгласно програмата за собствен мониторинг на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград. Графикът ще се изготвя в началото на всяка календарна година от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Количества – количествата са ориентировъчна за срока на договора. Възложителят си запазва правото да промени техния брой  в съответствие с необходимостите си.

| Пози ция № | Наименование/показатели | Брой проби за 2014 г. | Брой проби за 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постоянен мониторинг – колиформи и ешерихия коли Периодичен мониторинг – колиформи, ешерихия коли, ентерококи, брой колонии (микробно число при 22 0С) и клостридиум перфрингенс | 92 35 | 92 30 |
| 2 | Постоянен мониторинг – колиформи и ешерихия коли Периодичен мониторинг – колиформи, ешерихия коли, ентерококи, брой колонии (микробно число при 22 0С) и клостридиум перфрингенс | 99 43 | 99 6 |
| 3 | Периодичен мониторинг - антимон | 78 | 36 |
|  | Периодичен мониторинг – бензен | 78 | 36 |
|  | Периодичен мониторинг – бенз(а)пирен | 78 | 36 |
|  | Периодичен мониторинг - бромати | 78 | 36 |
|  | Периодичен мониторинг - 1,2-Дихлоретан | 78 | 36 |
|  | Периодичен мониторинг - живак | 78 | 36 |
|  | Периодичен мониторинг – пестициди | 78 | 36 |
|  | Периодичен мониторинг – пестициди общо | 78 | 36 |
|  | ### Периодичен мониторинг – полициклични ароматни въглеводороди | 78 | 36 |
|  | Периодичен мониторинг – селен | 78 | 36 |
|  | Периодичен мониторинг – тетрахлоретен и трихлоретен | 78 | 36 |
| 4 | Периодичен мониторинг – радиологични показатели (тритий, индикативна доза, обща алфа-активност, обща обща бета-активност, естествен уран) | 21 | 24 |
| 5 | Отпадъчни води – живак | 6 | 6 |
| 6 | Вземане на проби и изпитване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води съгласно изискванията на Заповед № РД-988 / 29.12.2006 г., изменена със Заповед № РД-872 / 07.10.2010 г. на Министъра на околната среда и водите, по показателите от Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието | 3 | 3 |

Всеки участник  може да  представи само една оферта, включваща една или повече обособени позиции или пълния  предмет на поръчката.

### ТЕХНИЧЕСКИ  СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ

В настоящата процедура може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на предварително обявените условия и изисквания.

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

1.  Участниците да   бъдат акредитирани за вземане на проби и извършване на  съответните изпитвания.

2.  Услугата  да  се извърши съгласно изискванията на следните нормативни актове:

●  Наредба № 9/16.03. 2001 г.  за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (за позиции от №1 до №4).

● Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (за позиция №6).

● Заповед № РД-988/29.12.2006 г., изменена със Заповед № РД-872 / 07.10.2010 г. на Министъра на околната среда и водите, по показателите  от Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (за позиция №6).

### 3. Пробонабирането  ще се извършва след съгласуване между двете страни по предварителен график.

4. Възложителят си запазва правото да възложи допълнителен брой проби при същите цени и условия (при възникване на необходимост).

5. Транспортът по пробонабирането от гр. Разград до пунктовете за пробовземане и предаването на пробите в лабораторията на участника ще  бъде за сметка на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград (за позиции от №3 до №5).

6. Пробовземането ще се извършва, както следва:

6.1. за позиции №1, №2 и №6– с пробовземач на участника - изпълнител на поръчката. Транспортните разходи на пробовземача  са за сметка на участника и следва да бъдат включени в единичните цени за съответните позиции.

6.2. за всички останали позиции – с пробовземач на Възложителя.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА

1. Офертата на участника трябва да отговаря на чл. 56 от ЗОП и задължително да съдържа един плик с надпис «Плик №1 - Документи за подбор» и името на участника;  един или повече пликове с надпис « Плик №2 - Наименование на обособената позиция, името на участника и означението «Предложение за изпълнение на поръчката» и един или повече пликове с надпис «Пплик №3 – Наименование на обособената позиция, името на участника и означението «Предложена цена».

Пликове №2 и №3 трябва да се представят отделно за всяка позиция, за която е подадено предложение.

### 2. Съдържание на ПЛИК №1 – „Документи за подбор”

2.1. Заявление за участие  (образец №1 от документацията);

2.2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; документ  за  регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство (заверени копия и официален  превод); при участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;

2.3. Заверено копие от   отчета за приходи и разходи за 2012 година;

2.4. Копие от  Сертификат за акредитация с всички приложения към него, от които да е видно вида на изпитваните продукти, съответните показатели и методите за изпитване, пробонабиране (ако е включено като дейност);

2.5. Декларация за поддържане на акредитацията за срока на договора /ако валидността на представения сертификат изтича преди срока на договора/;

2.6. Списък на основните договори за аналогични услуги, изпълнени през последните три години, в зависимост от датата, на която е започнала дейността на участника, включително стойностите, датите и получателите, придружени от  препоръки за добро изпълнение;

2.7. Декларация   за   липса   на   обстоятелствата  по  чл.47, ал.1,  т.1 „а-д”  от  ЗОП

/образец №5   от документацията/;

2.8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 2 и 3, ал.2, т.1 и ал.5, т.2 от ЗОП /образец №6 от документацията/;

2.9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП /образец №7 от документацията/;

Участниците  са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомят възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл.47 от ЗОП.

2.10. Декларация за участие или не на подизпълнители при изпълнение на поръчката и информация за тях /образец № 8 от документацията/;

Ако участникът предвижда подизпълнители при изпълнение на поръчката, те трябва да отговарят на изискванията, посочени в раздел ІІІ. от настоящите технически спецификации и изисквания.

2.11. Декларация за използване или не на ресурси на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката и доказателства, че ще има на свое разположение тези ресурси /образец №9 от документацията/

2.12. Нотариално заверено пълномощно  за  представителство /ако офертата не е подписана от законния   представител   на     участника/.

3. Съдържание на ПЛИК №2 – „Предложение   за   изпълнение   на  поръчката”  за всяка обособена позиция

3.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (образци от №2.1 до 2.6. от документацията).

3.2. Декларация от участника, че срокът за изпълнение на поръчката е до края на 2015 г.

3.3.  Декларация за приемане клаузите на проекта на договор от документацията за участие, касаещ конкретната обособена позиция (образец №10 от документацията);

4. Съдържание на ПЛИК №3 – „Предложена цена” за всяка обособена позиция

4.1.Този плик трябва да съдържа образеца на ценовата оферта (образци от №3.1 до №3.6. от документацията).

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

1. Участник,   който   е    дал   съгласие   да    бъде   подизпълнител   на  друг участник, не може да представи самостоятелно предложение

2. Ако участникът предвижда подизпълнители при изпълнение на поръчката, те задължително представят следните документи:

2.1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато подизпълнителят е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато подизпълнителят е физическо лице или документ  за  регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство (заверени копия и официален  превод) -  поставя се в ПЛИК №1 – „Документи за подбор” за съответната обособена позиция;

2.2. Заверено копие от   отчета за приходи и разходи за 2012 година;

2.3. Копие от   Сертификат за акредитация с всички приложения към него, от които да е видно вида на изпитваните продукти и съответните показатели– поставя се в ПЛИК №1 – „Документи за подбор” за съответната обособена позиция;

2.4. Декларация за поддържане на акредитацията за срока на договора /ако валидността на представения сертификат изтича преди срока на договора – поставя се в ПЛИК №1 – „Документи за подбор” за съответната обособена позиция;

2.5. Списък на основните договори за аналогични услуги, изпълнени през последните три години, в зависимост от датата, на която е започнала дейността на подизпълнителя, включително стойностите, датите и получателите, придружени от  препоръки за добро изпълнение;

2.6. Декларация за липса  на обстоятелствата  по чл.47, ал.1 от ЗОП /образец №5 от

документацията/  – поставя се в ПЛИК №1 – „Документи за подбор” за съответната обособена позиция;

2.7.Декларация по чл. 47, ал.2 от ЗОП /образец №6 от документацията/– поставя се в ПЛИК №1 – „Документи за подбор” за съответната обособена позиция;

2.8. Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП /образец №7 от документацията/– поставя се в ПЛИК №1 – „Документи за подбор” за съответната обособена позиция;

Подизпълнителите  са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомят възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл.47 от ЗОП.

ІV. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОБРАЗУВАНЕТО НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Предложените единични цени да бъдат в български лева,  без ДДС. Ако някои от участниците не са регистрирани по ДДС, предлагат крайни цени  и посочват това обстоятелство.

2. В предложените  единични  цени за позиции  №1, №2 и №6,  участниците  следва да включат и транспортните разходи по пробонабирането

V. УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

1. Участникът трябва да проучи всички инструкции, образци, условия и спецификации в настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, която не отговаря на документацията  и изискванията на Възложителя, може да доведе до отстраняването му.

2. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в обявлението за възлагане на обществената поръчка, в документацията за участие, както и на  чл.56 от ЗОП.  Условията и образците от документацията са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

3. Всеки участник може да участва за една, за няколко  обособени позиции или за целият обект на поръчката, но само с  една оферта.

4. Варианти не се допускат.

5. Подизпълнителите (ако има такива) трябва да отговарят на всички изисквания, на които отговаря и основият участник.

6. Лице,   което  е  дало   съгласие  да   участва  като  подизпълнител,  не  може   да

представи  самостоятелна оферта.

7. Всички документи, свързани с офертата, се представят на български език. Всички приложени документи на чужд език следва да са придружени с официален превод  на български език. Непредставянето на съпътстващ превод на представен документ ще се счита за непредставен документ, което е основание за отстраняване на участника.

8. При представяне на  копия на изискуеми  документи , същите да бъдат заверени с

текст “Вярно с оригинала”  - подписани от лицето, извършило сверката и подпечатани с печата на участника.

10. Всички представени документи трябва да са валидни към датата на отваряне   на

Офертите.

11.Офертата   се   подписва     от   законния    представител      на    участника   или

упълномощено от него лице, като за това се прилага нотариално заверено пълномощно от законния представите на участника.

12.Срокът на валидност на офертите трябва да е съобразен с определения от Възложителя срок в обявлението и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

13. Офертата се представя на хартиен носител в един оригинален екземпляр на български език.

14. Всички действия на участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид. Участникът може да представи своите писма, запитвания и уведомления по факс или чрез препоръчана поща на адреса и факса , посочени в обявлението.

15. Всички разходи по изработването и представянето на офертата са за сметка на участника.

VІ. УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Офертата  се представя по реда на чл.57 от ЗОП

2. Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в обявлението преди  часа и не по-късно от датата, посочени в същото обявление.

3. Когато участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска фирма, разходите по изпращането са за негова сметка. В този случай, той следва да обезпечи пристигането на офертата преди крайния срок за подаване на офертите, посочен в обявлението. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4. При приемане на офертите върху плика се отбелязва поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

5. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците  оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или не отговарят на чл. 57 от ЗОП. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.

6. До изтичане срока за подаване на офертите всеки Участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

7. След изтичане на крайния срок за подаване на оферти, участниците не могат да извършват промени, допълнения или да оттеглят оферттите си.

VІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Възложителят сключва договор за изпълнение на поръчката с участника, класиран на първо място, по реда на чл.41 - 43 от зОП.

2. При подписването на договора участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

а) Документи  от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47  от  ЗОП.

Когато участникът, определен за изпълнител е чуждестранно физическо или юридическо лице, той удостоверява обстоятелствата чрез документи, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Документите задължително са с превод на български език.

Когато участникът, определен за изпълнител предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, те също трябва да представят гореописаните документи.

б) Документ за внесена  гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от ориентировъчната стойност на  договора, или представя оригинал на  неотменима банкова гаранция в същия размер, в която трябва да са посочени всички реквизити по образец № 11 от настоящата документация.

НЕПРЕДСТАВЯНЕТО на тези документи  ще бъде основание за неподписване на договор с този участник.

Изискуемите документи и информация, посочени по-горе, са задължителни за участниците. Непредставянето на някои от тях ще доведе до отстраняване на участника на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Оценяване на офертите по позиции №1, №2 и №6

1.1. Критерий за оценка - Оценяването на  офертите  по горепосочените  позиции се извършва на  база „Най-ниска цена”

1.2. Максималния брой точки по този показател получава участникът, предложил най – ниска цена за съответната позиция.

Точките  на  останалите участници се изчисляват по  формулата:

Т1 = Цmin / Цi x 100,	където

Цmin – най-ниска предложена обща  цена за позиция от участник

Цi – предложена обща цена на i-тия   участник;

100  -  максималния брой точки по този показател

Ако двама или повече участници предложат една и съща цена  за съответната обособена позиция, комисията ще определи изпълнителя на съответната обособена позиция чрез жребий в присъствието на участниците.

2. Оценяване на офертите по позиции №3, №4 и №5

2.1. Критерий за оценка -  Комисията извършва оценката на постъпилите предложения на база на икономически най-изгодното предложение, по технически и финансови показатели, въз основа на следната разработена методика за оценяване на предложенията:

2.2. Оценка по показател  П1 – “Предложена цена”, с максимален брой точки  - 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 0,70

Максималния брой точки по този показател получава участникът, предложил най – ниска цена за съответната позиция.

Точките  на  останалите участници се изчисляват по  формулата:

Т1 = Цmin / Цi x 100,	където

Цmin – най-ниска предложена обща  цена за позиция от участник

Цi – предложена обща цена на i-тия   участник;

100  -  максималния брой точки по този показател

2.3. Оценка по показател П2 – “Транспортни разходи”, с максимален брой точки  - 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 0,30.

Максималния  брой точки  за съответната    позиция   по   този  показател, получава

участникът, който ще поеме  транспортните   разходи (ще вземе пробите от гр. Разград и ще ги транспортира за своя сметка до лабораторията си).

Ако за съответната позиция никой от участниците не е предложил да поеме транспортните разходи, максималният брой точки получава участникът, чиято лаборатория е най-близо (в км) до седалището на Възложителя.

Точките  на  останалите участници се изчисляват по  формулата:

Т2 = Тmin / Тi x 100,	където

Тmin  - най- късо разстояние в км до лабораторията на участник за съответната позиция

Тi –  разстоянието в км до лабораторията  на  i-тия   участник;

100  -  максималния брой точки по този показател

Ако има участник, предложил да поеме транспортните разходи, при изчислението на горепосочената формула, комисията приема Тmin  за единица.

Комплексната оценка КО на всеки  участник  се изчислява  по следната формула:

КО = Т1 х Кт1 + Т2 х Кт2 , където,

КО – комплексна оценка за отделния участник за съответната позиция;

Тi   - точките  по  съответния показател;

Kтi - тежестта на съответния показател  в комплексната оценка.

2.4.	Класиране на участниците

Класирането на предложенията  се извършва по получената   комплексната оценка,  получена от всеки от тях, в низходящ ред, за всяка позиция поотделно.

Участникът, получил най-висока комплексна оценка, се класира на първо място по съответната позиция.

Ако двама или повече участници получат еднакъв брой точки за обособена позиция, комисията ще определи изпълнителя на съответната обособена позиция чрез жребий в присъствието на участниците.

Забележка:

Изчисленията по  формулите се правят с точност до втория знак след десетичната запетая.