# “ВОДОСНАБДЯВАНЕ – ДУНАВ” ЕООД – гр.РАЗГРАД

### ДОКУМЕНТАЦИЯ

за провеждане на процедура по реда на глава 8”а” от ЗОП  с предмет

„Периодични доставки на тръби от ПЕВП тип 100”

### І. ОПИСАНИЕ на  ОБЕКТА на ПОРЪЧКАТА

Наименование на поръчката: „Периодични доставки на тръби от ПЕВП тип 100”

Предмет на поръчката  е периодични доставки на тръби от ПЕВП тип 100, както следва:

1. Тръби от ПЕВП, тип 100, Pn=10 atm, диаметри: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75,  90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355  и 400 мм

2.  Тръби от ПЕВП, тип 100, Pn=16 atm, диаметри: 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140,160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355  и 400 мм

3. Тръби от ПЕВП, тип 100, Pn=25 atm, диаметри: 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 и 250 мм

ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ  СПЕЦИФИКАЦИИ, ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ

1.  Изисквания, на които трябва да отговарят предлаганите   стоки:

1.1. Полиетиленът, от който са изработени тръбите да е висока плътност, тип 100

- 1.2. Да отговарят на стандартEN 12201-2 или еквивалентен;

- 1.3.  Да отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;

1.4. Гаранционният  срок  на  тръбите  да е  определен  при пазване на условията на производителя за транспорт, съхранение, монтаж, номинално налягане, температура на водата и нормална експлоатация в питейно-битовото водоснадяване при качества на водата в рамките на изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 год. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели.

1.5. Всички  тръби  трябва  да  имат  пластмасови  капачки,  поставени върху двата края на тръбата, за да предотвратяват навлизането на замърсители. Преди поставяне на капачките производителят трябва да премахне всички стружки и остатъчни материали.

1.6. Тръбите да са за налягане  PN10,  PN16 и PN25, маркирани на тръбите;

- 1.7. Тръбите  трябва да  се доставят  в черен цвят  със синя нишка  или в син цвят;

- 1.8. Тръбите да имат необходимата маркировка,отнасяща се до: диаметър, дебелина на стената, работно налягане, сериен номер, материал, дата на производство и  производител;

- 1.9. Гаранционен срок при съхранение – не по-къс от 24 месеца;

- 1.10. Гаранционен срок при експлоатация – не по-къс от 25 години.

2. Изисквания по доставките на  стоките:

2.1.Всяка доставка се извършва след писмена заявка на  Възложителя;

2.2.  Полиетиленовите тръби с размери от DN25 до DN63 включително да се доставят на рула по 100 м. Минималният вътрешен диаметър на ролките да е такъв, че да осигурява оптимални условия за  муфено заваряване между тръбите, между тръби и фитинги и монтаж на клемфитинги;

2.3. Полиетиленовите  тръби с размери от  DN 75 до DN 110  включително да  бъдат  доставяни на пръти с дължина L – 6 или 12 м или на рула по 100 м., в зависимост от подадената писмена заявка от възложителя;

2.4. Полиетиленовите  тръби  с размери   от  DN 125 до DN 400  да  бъдат доставяни на пръти с дължина L – 6 или 12 м, в зависимост от подадената писмена заявка от възложителя;

2.5. Доставените тръби трябва да бъдат без повреди и изкривявания в момента на доставката им;

2.6. Рулата трябва да  бъдат  сигурно обвити  с  опаковъчна  лента, която да  не  може  да

се махне по друг начин, освен чрез срязване;

2.7. Доставките  се  извършват  от  Изпълнителя до  склада на  Възложителя в гр.Разград,

ул.”Костур” № 23 в срок до три работни дни от получаване на писмена заявка

2.8. Всяка доставка се придружава от данъчна фактура и приемо-предавателен протокол

3. Срок за плащане -  тридесет  календарни  дни,  считано от доставката на стоката и надлежно оформена данъчна фактура и приемо-предавателен протокол.

4.   Изисквания към участниците

4.1.Да  са  производители  или  дистрибутори   на   производители;

4.2.Да  имат необходимите ресурси за изпълнение на поръчката - собствен или нает транспорт, складова база, оборудване и др.;

4.3. Да отговарят на изискванията на чл.47, ал.5 от ЗОП.

4.4.Да представят гаранция за добро изпълнение на договора (ако бъдат избрани за изпълнител) в размер на 500,00 лв;

4.5.  Да   представят   необходимите   документи  в   съответствие с изискванията на Възложителя .

5. Срок за подаване на оферти – седем дни след публикуване на поканата в регистъра на АОП.

6. Срок за изпълнение на поръчката – от 01.02.2014 г. до 01.02.2015 г.

7. Количества – Възложителят не може да се ангажира с количества. Прогнозна стойност – 65000,00 лв без ДДС.

8. Изисквания при подготовка на офертата

8.1. Участникът трябва да проучи всички условия и спецификации в настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, която не отговаря на документацията  и изискванията на Възложителя, може да доведе до отстраняването му.

8.2. Офертата следва да  бъде оформена по приложените към документацията образци.

8.3. Видът, качеството и характеристиките  на предложените тръби трябва да отговарят напълно на изискванията на техническата спецификация, нормативната база, която ги урежда  и условията за изпълнение на поръчката от документацията за участие.

8.4. Всеки участник може да представи само една оферта.

8.5. Офертата трябва да включва пълния обем за видовете тръби. Оферти за част от горепосочените тръби  не се разглеждат.

8.6. Варианти не се допускат.

8.7. Подизпълнителите (ако има такива) трябва да отговарят на всички изисквания, на които трябва да отговаря и основият участник.

8.8. Лице, което е  дало  съгласие да участва като подизпълнител, не може да представи

самостоятелна оферта.

8.9. Всички документи, свързани с офертата, се представят на български език. Всички приложени документи на чужд език следва да са придружени с превод на български език. Непредставянето на съпътстващ превод на представен документ ще се счита за непредставен документ, което е основание за отстраняване на участника.

8.10. При  представяне  на  копия на  изискуеми документи,  същите да  бъдат заверени с

текст “Вярно с оригинала”  - подписани от лицето, извършило сверката и подпечатани с печата на участника.

8.11. Офертата се подписва от  законния  представител  на  участника или упълномощено от него лице, като за това се прилага нотариално заверено пълномощно от законния представител на участника.

8.12. Срокът на валидност на офертите трябва да е не по-кратък от 30 календарни дни и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

8.13. Участникът може да поставя  своите въпроси  и  уведомления в писмен вид  по  факс или чрез препоръчано  писмо с обратна разписка   на адреса и факса  на Възложителя, посочени в публичната покана.

8.14. Всички разходи по изработването и представянето на офертите са за сметка на участниците.

9. Изисквания и указания към съдържанието на офертата

9.1. Административни данни за участника - - образец №1 от документацията.

9.2. Сертификат за внедрена система за контрол на качеството на производителя- ISO или еквивалентен стандарт;

9.3. Удостоверения за съответствие (с всички приложения към тях), съгласно НСИСОССП;

9.4. Документ от производителя (оригинал и превод при необходимост),  удостоверяващ, че  участникът е  производител или дистрибутор на територията на Р. България;

9.5. Каталози или други описателни документи на стоките, обект на  поръчката;

9.6.  Инструкция  за   съхранение,  монтаж и  експлоатация  на  предлаганите  тръби –  на

български език;

9.7. Нотариално заверено пълномощно  за  представителство /ако офертата не е подписана от законния представител на участника/;

9.8. Техническо предложение  - образец №2 от документацията. В техническото предложение следва да е описан начина на изпълнение на изискванията на Възложителя.

9.9. Ценово предложение - образец №3 от документацията.

10. Представяне на офертата

10.1.  Офертата  се    представя    в  запечатан    непрозрачен  плик  лично, по  пощата   с

препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска фирма на следния адрес: гр. Разград, ул. „Сливница” №3А, Деловодство.

10.2. Върху плика участникът посочва наименованието на предмета на поръчката, точното

си наименование,   адрес   за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес (по възможност) и лице за контакти.

10.3. При приемане на офертите върху плика се отбелязва поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър.

10.4. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на Участниците  оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или не отговарят на изискванията на чл.101в, ал.2  от ЗОП. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра

11. Сключване на договор

11.1. Възложителят сключва договор за изпълнение  на  поръчката с  участника, класиран на първо място.

11.2. Договорът включва задължително всички предложения на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

11.3. При подписването на полицата участникът, определен за изпълнител,е длъжен да представи следните документи:

11.3.1. Документ от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1.

11.3.2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 - образец №4 от документацията

НЕПРЕДСТАВЯНЕТО на тези документи  ще бъде основание за неподписване на договор с този участник.

ІІІ. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Критерият за оценка на предложенията е „Най-ниска цена”

На оценка подлежат само офертите, които не са отстранени от участие в процедурата.

В случай, че има предложени повече от една еднакви най-ниски цени, ще бъде проведен жребий в присъствието на участниците, предложили тези цени.

Приложения:

1. Административни данни за участника – образец №1

2. Техническо предложение – образец №2

3. Ценово предложение – образци от №3.1 до №3.3

4. Декларация за липса на обстоятелствата  – образец №4

5. Проект на договор – образец №5

Образец № 1

###### АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ ЗА УЧАСТНИКА

| Наименование на участника |  |
| --- | --- |
| ЕИК |  |
| Седалище и адрес на управление |  |
| Законен представител на участника |  |
| Адрес за кореспонденция |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Електронна поща |  |
| Банкови реквизити |  |
| Лице за контакт |  |

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на лицето, представляващо участника или на упълномощеното лице | __________________________ |

Образец № 2

###### Т Е Х Н И Ч Е С К О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От___________________________________________________________________ подписана от

(наименование на участника )

_______________________________________________ в качеството му на_________________

(име, презиме, фамилия ) 						    (длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Периодични доставка на тръби от ПЕВП, тип 100” и приехме условията и техническите изискванията, посоени в нея, предлагаме да  изпълним  поръчката, както следва:

Декларираме, че отговаряме на изискванията на Възложителя, за което  прилагаме съответните документи и информация.

Приемаме проекта на договора от документацията за участие.

При изпълнение на поръчката няма да ползвам/ще ползвам подизпълнители,   които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата.

Общият дял за участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ...................% от общата й стойност.

Подизпълнителите, които ще ползвам и дела на конкретното им участие, посочен в %  от общата стойност на поръчката са, както следва:

- ..........................................................				.......................%

Ако бъдем определени за изпълнител, ще предоставим гаранция за изпълнение съгласно изискванията на Възложителя.

Предложените от нас стоки по предмета на поръчката са подробно описани в Техническото описание към настоящата оферта и отговарят на  изискванията, посочени в Техническите спецификации от документацията за участие .

ТЕХНИЧЕСКО    ОПИСАНИЕ

на стоките от предмета на поръчката, подлежащи на изпълнение

| № | вид | Описание –техн. характеристики | Произво дител |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тръби ПЕВП, тип 100, Pn=10 atm, диаметри: 20, 25, 32,40, 50, 63,75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 мм |  |  |
| 3 | Тръби ПЕВП, тип 100, Pn=16 atm, диаметри: 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 мм |  |  |
| 3 | Тръби ПЕВП, тип 100, Pn=25 atm, диаметри: 110,125, 140, 160, 180, 200, 225 и 250 мм |  |  |

Ако техническите характеристики на тръбите са напълно описани в приложения каталог, в графата „Описание – техн. арактеристики”, участникът посочва страницата от каталога, на която се намира описанието.

Срок на доставка  –  до .......... (........................................) работни дни след получаване на заявка от Възложителя.

Гаранционен срок при съхранение  –   .......... (........................................) месеца след получаване на стоката.

Гаранционен срок при експлоатация  –   .......... (........................................) години след полагане на тръбите.

Гаранционни условия, при които важат гаранционните срокове, посочени по-горе - .........

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Разполагаме с необходимите ресурси за изпълнение на поръчката, а именно: ....................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Всички доставки и дейности, посочени в настоящото предложение, са отчетени и включени в предложената от нас цена.

Бихме желали да обърнем внимание на следните допълнителни преимущества на нашето предложение, спрямо задължителните изисквания и условия от поканата  за участие, свързани с изпълнението на настоящата поръчка:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Срок на валидност на офертата - .......................... календарни дни.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на лицето, представляващо участника или на упълномощеното лице | __________________________ |

Образец № 3

###### Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От___________________________________________________________________ подписана от

(наименование на участника )

_______________________________________________ в качеството му на_________________

(име, презиме, фамилия ) 						    (длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура с предмет: “Периодични доставка на тръби от ПЕВП, тип 100”

| № по | диаметър, | Налягане | ед. | ед.цена |  | № по | диаметър, | Налягане | ед. | ед.цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ред | DN, мм | PN,atm | мярка | лева |  | ред | DN, мм | PN,atm | мярка | лева |
| 1 | 20 | 10 | м |  |  | 23 | 75 | 16 | м |  |
| 2 | 25 | 10 | м |  |  | 24 | 90 | 16 | м |  |
| 3 | 32 | 10 | м |  |  | 25 | 110 | 16 | м |  |
| 4 | 40 | 10 | м |  |  | 26 | 125 | 16 | м |  |
| 5 | 50 | 10 | м |  |  | 27 | 140 | 16 | м |  |
| 6 | 63 | 10 | м |  |  | 28 | 160 | 16 | м |  |
| 7 | 75 | 10 | м |  |  | 29 | 180 | 16 | м |  |
| 8 | 90 | 10 | м |  |  | 30 | 200 | 16 | м |  |
| 9 | 110 | 10 | м |  |  | 31 | 225 | 16 | м |  |
| 10 | 125 | 10 | м |  |  | 32 | 250 | 16 | м |  |
| 11 | 140 | 10 | м |  |  | 33 | 280 | 16 | м |  |
| 12 | 160 | 10 | м |  |  | 34 | 315 | 16 | м |  |
| 13 | 180 | 10 | м |  |  | 35 | 355 | 16 | м |  |
| 14 | 200 | 10 | м |  |  | 36 | 400 | 16 | м |  |
| 15 | 225 | 10 | м |  |  | 37 | 110 | 25 | м |  |
| 16 | 250 | 10 | м |  |  | 38 | 125 | 25 | м |  |
| 17 | 280 | 10 | м |  |  | 39 | 140 | 25 | м |  |
| 18 | 315 | 10 | м |  |  | 40 | 160 | 25 | м |  |
| 19 | 355 | 10 | м |  |  | 41 | 180 | 25 | м |  |
| 20 | 400 | 10 | м |  |  | 42 | 200 | 25 | м |  |
| 21 | 50 | 16 | м |  |  | 43 | 225 | 25 | м |  |
| 22 | 63 | 16 | м |  |  | 44 | 250 | 25 | м |  |

Общата стойност на поръчката е в размер на ....................(..................................

.................................................) лева

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на лицето, представляващо участника или на упълномощеното лице | __________________________ |

Образец  № 4

# ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл.47,  ал. 5 от ЗОП

Долуподписаният _____________________________________________________________

ЕГН:_______________________, притежаващ лична карта № ______________________________,

издадена на ___________________________________ от __________________________________,

## адрес: ______________________________________________________________________________

## представляващ  ______________________________________________________________________

участник  в процедура по реда на глава 8А от ЗОП  с  предмет: ” Периодични доставки на тръби от ПЕВП тип 100”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Не съм свързано лице с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Не съм в договорни отношения с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

3. Се задължавам  при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя с нова декларация.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл. 313 от Наказателния кодекс.

______________.               				    Декларатор:

(дата на подписване)                                                                                                 (подпис)

*Декларацията се подписва задължително от всички членове на управителните (не само от управителя и представляващ участника) и контролни органи на участника по регистрация, в това число и от лицата временно изпълняващи тези длъжности. Когато лицата, участващи в управителните и контролни органи на дружеството на участника са юридически лица – декларацията се подписва от техния представител в съответния управителен или контролен орган.

При участие на подизпълнители, те също подписват декларацията

Образец №5

ДОГОВОР – ПРОЕКТ

за доставка на тръби от ПЕВП тип 100

Днес, ..............  2013 г., в гр. ………………….  , област …………………  между:

“Водоснабдяване – Дунав” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Разград, ул. “Сливница” № 3А , ЕИК: 826043778, ИН по ЗДДС: BG826043778, представлявано от управителя на дружеството инж. Евгений Иванов Ганев от една страна, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

„.....................................................” .............. със седалище и адрес на управление: .............................................................., ЕИК: ......................, ИН по ЗДДС:  ........................, представлявано от .................................................................... в качеството му на ................................. от друга страна , наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,  на основание проведена процедура за избор на изпълнител по реда на глава 8а от ЗОП, се сключи настоящият договор,  като страните се договориха за следното:

# I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.(1)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага , а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава да доставя   на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тръби от полиетилен висока плътност тип 100, конкретизирани  в  ПРИЛОЖЕНИЕ №1  - Технически спецификации и ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Единични цени, към настоящия договор, съгласно представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  по проведената обществена поръчка .

(2) ПРИЛОЖЕНИЕЯТА се подписаха от двете страни  и са неразделна част от настоящия договор. Те съответстват напълно на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вх.№....................2013 г.

## ІІ.  СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2.  Срокът на настоящия договор е до 01.02.2014 г.

ІІІ. ЦЕНИ  И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1)  Общата стойност на договора се формира на база единичните цени на тръбите, посочени в ПРИЛОЖЕНИЕ №2 и направените през време на действие на договора заявки и не може да надвишава 65 000 (шестдесет и пет хиляди) лева без ДДС.

(2) Цената по ал. 1  се    определя   при   условие   на  доставка  франко складовата база на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гр. Разград, ул. “Костур” №23 и включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката.

(3) Единичните   цени,    посочени  в  ПРИЛОЖЕНИЕ №2   са  окончателни  и  валидни през цялото времетраене на договора и не подлежат на промяна, освен в случаите по чл.43 от ЗОП.

Чл.4. (1) Плащането на отделните доставки се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез банков превод по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след получаване на стоката, приемо-предавателен протокол и надлежно оформена  данъчна фактура.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  фактурира поотделно видовете тръби съобразно извършените доставки.

ІV. МЯСТО И СРОК НА ДОСТАВКА. РИСК

Чл. 5.(1)  Мястото    на    доставка    по смисъла на   договора   е складовата база на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гр. Разград, ул. „Костур” №23. Доставките   се   извършват само   в  работното време     на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (от понеделник до петък – 8:00 до 16:30 часа). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съобрази обема на  доставката и товаро-разтоварните работи с работното време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Срокът на доставка е  ...........работни дни, считано от датата на писмената заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Предаването и приемането на стоките в мястото на доставката се извършва и удостоверява с издаване  на приемо – предавателен протокол и данъчна фактура – оригинал.

(4) Рискът от погиване и   повреждане на стоките  се прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в мястото на доставка след предаването им  в неговия склад и подписване на документите по чл.5, ал.3 от настоящия договор.

# V.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. (1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да   доставя   тръбите   в   договорения  вид  (относно производител, технически характеристики,  количество, качество,  срокове и др);

- да   представя  при  всяка  доставка   договорената    документация  с   необходимото

съдържание за използването й по предназначение.

- да се съобрази с всички елементи на офертата си при изпълнение на договора. Всяка

забава или отклонение от договорените параметри  е основание за прилагане на чл. 8, ал. 2 от договора.

(2)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ   има  правото  да    получи сумите за извършените от него доставки  в сроковете,  посочени в настоящия договор.

VІ.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 7.(1)   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете по настоящия договор  закупените стоки, за които е представена надлежно оформена фактура.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право:

1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представянeто на писмени доказателства за годността на доставяните тръби  отностно техническите им параметри;

- да  изисква  от   ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  да  представя   необходимите  сертификати  и   други

документи, установяващи, че доставените стоки са предназначени за водопроводи за питейна вода.

# VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

# Чл. 8. (1) При подписване на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за внесена  гаранция за изпълнение  в  размер на 500,00 ( петстотин)  лева.

(2) Гаранцията  по   ал. 1   обезпечава   изпълнението   на настоящия договор и при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа внесената парична гаранция.

(3) Гаранцията за  изпълнение     се освобождава от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в десетдневен срок от изтичане срока на договора.

# VІІІ.  ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

Чл. 9 (1) При   неизпълнение  или лошо изпълнение на  договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ   прилага чл.8, ал.2 от договора.

(2)  При неспазване сроковете за плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в размер на законната лихва.

(3)  Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел или по задържаната парична  гаранция.

# ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10 (1)  Настоящият договор се прекратява:

1.  с  изтичане на срока , за който е сключен;

2.  по взаимно съгласие между страните;

3.  при достигане на стойност 65 000/  шестдесет и пет хиляди / лв. без ДДС;

4.  при обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;

5.  едностранно от изправната страна при виновно неизпълнение от другата страна.

(2) Срокът за   изпълнение на  настоящия  договор  може да се удължи, при условие, че към датата на изтичането му не е сключен нов договор за доставка на тръби, но не повече от три месеца.

### Х.СПОРОВЕ

Чл.10. При наличието на разногласия по клаузите на договора и неговото изпълнение , същите се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигането на съгласие – по общия исков ред пред надлежния съд.

### ХІ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 11. (1) Договорът влиза в сила от  01.02.2014 г. и при условие, че е представена гаранция за неговото изпълнение и документите по чл.101е, ал.2 от ЗОП.

(2) За   неуредените   с   този   договор   въпроси  се   прилагат   разпоредбите  на гражданското законодателство на Република България.

(3)  Неразделна част от настоящия договор са Приложения №1 и №2  към него

(4)  Административни данни и банкови реквизити на страните по договора:

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Разплащателна сметка:  IBAN: BG39TTBB94001519023370;	BIC:TTBBBG22; банка: SG “Експресбанк” АД Варна - клон Разград, адрес за кореспонденция: гр. Разград, ул.”Сливница” № 3а, тел. 084/611043, факс 084/662207, лице за контакти: Д. Димитрова

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ :

Разплащателна сметка:	IBAN: .......................................................; BIC: ............................;  банка: .................................................., адрес за кореспонденция: гр. .................................................,  тел. .................................., факс: .....................................,  лице за контакти: ................................................

Настоящият договор и приложенията към него се подписаха  в два еднакви екземпляра- по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                            ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕЛ:			                              УПРАВИТЕЛ/ИЗП.ДИРЕКТОР:

/Кр. Стоянов/	                                                                      /......................../

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/П.Евтимова/

Съгласувал:

/Д. Георгиева-юрисконсулт/